	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUY HOẠCH 
VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


BẢN TIN VỀ KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Đợt 1 tháng 2 năm 2026 
1. Tên nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp 

2. Ngày quan trắc: 09-10/02/2026



Ngày cung cấp TT:  11/02/2026
3. Tình trạng hoạt động của các cống khi lấy mẫu:

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Vị trí quan trắc
	Tình trạng hoạt động của cống

	1
	1
	Cống Liên Mạc
	Cống Liên Mạc 1 mở thông, Liên Mạc 2 mở 1 cửa.

	2
	3
	Đập Hà Đông
	Đập mở.

	3
	6
	Đập Đồng Quan (Thượng lưu)
	Đập mở.

	4
	8
	Đập Nhật Tựu
	Đập mở thông.

	5
	9
	Cống Lương Cổ
	Cống mở thông.

	6
	13
	Đập Thanh Liệt
	Đập đóng.

	7
	14
	Kênh Xuân La
	Cống mở.

	8
	15
	Kênh Phú Đô
	Cống mở hé

	9
	16
	Kênh tiêu Trung Văn
	Cống mở hé.

	10
	21
	Kênh Yên Xá
	Cống mở.

	11
	23
	Kênh Hòa Bình
	Cống đóng.


4. Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 23 vị trí.
5. Đơn vị thực hiện: Phòng Tư vấn Chất lượng nước, Môi trường – Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước.


    Người cung cấp thông tin: Trịnh Xuân Hoàng 
6. Đơn vị nhận thông tin: Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ, công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam, Chi cục thủy lợi Hà Nội, Chi cục thủy lợi Hà Nam.
KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Bảng tóm tắt:
	Căn cứ theo các quy chuẩn: QCVN 08:2023 và số liệu khảo sát hiện trường sơ bộ nhận định về chất lượng nước tại các vị trí quan trắc theo các hạng như sau:
A – Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước (sau khi áp dụng xử lý phù hợp): Không có vị trí nào. 
B – Sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, công nghiệp (sau khi áp dụng xử lý phù hợp): Cầu Diễn, Cầu Tó, Cầu Xém, Đập Đồng Quan (Thượng lưu), Cầu Thần, Đập Nhật Tựu, Cống Lương Cổ, Phủ Lý – cầu Phù Vân, Sông Đăm, Sông Cầu Ngà, Đập Thanh Liệt, Kênh Xuân La, Kênh Phú Đô, Kênh tiêu Trung Văn, Kênh Vân Đình tại Cầu Bàu, Kênh Duy Tiên, Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Khánh Hà-Thường Tín, Kênh Hòa Bình.
C – Sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (sau khi áp dụng xử lý phù hợp), không gây mùi khó chịu: Các vị trí đạt giới hạn trên, Cống Liên Mạc, Đập Hà Đông, Cầu Am, Kênh La Khê, Kênh Yên Xá.
D – Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp: Các vị trí đạt giới hạn trên,.
Không đạt mức D:.
Khuyến nghị giải pháp: Mở các đập trên dòng chính sông Nhuệ thoát nước lưu ra sông Đáy. Tận dụng mực nước trên sông cao, tăng cường khả năng lấy nước vào hệ thống qua cống Liên Mạc và cống Tắc Giang nhằm tăng khả năng tự làm sạch trong hệ thống. 


Bảng chi tiết: 

	Ký hiệu mẫu
	Vị trí

quan trắc
	Mục tiêu giám sát
	Kết quả quan trắc chất lượng nước hiện trường
	Ghi chú, nhận xét,
khuyến nghị

	
	
	
	Mô tả thực địa
	Nhiệt độ
	pH
	Độ đục

(NTU)
	DO

(mg/l)
	Độ dẫn

(mS/cm)
	

	QCVN 08:2023 - A
	
	6.5 – 8.5
	
	≥ 6
	
	

	QCVN 08:2023 - B
	
	6 – 8.5
	
	≥ 5
	
	

	QCVN 08:2023 - C
	
	6 – 8.5
	
	≥ 4
	
	

	QCVN 08:2023 - D
	
	< 6.0 hoặc > 8.5
	
	≥ 2
	
	

	1
	Cống Liên Mạc
	Đánh giá chất lượng nước vị trí đầu nguồn lấy nước vào hệ thống sông Nhuệ.
	Nhiệt độ ngoài trời 16oC, độ ẩm 87%, mật độ mây 950%, gió Tây Bắc 4 km/h.

Cống Liên Mạc 1 mở thông, Liên Mạc 2 mở 1 cửa. Mực nước trung bình. Nước vào rất chậm.
	22.69
	7.14
	61.25
	4.76
	577
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B

	2
	Cầu Diễn
	Đánh giá chất lượng nước vị trí trên trục chính của sông Nhuệ sau nhập lưu của Sông Đăm, kênh Xuân La vào.
	Nhiệt độ ngoài trời 16oC, độ ẩm 87%, mật độ mây 950%, gió Tây Bắc 4 km/h.

Dòng chảy chậm về hạ lưu. Mực nước trung bình. Nước màu xám đen.
	18.90
	6.67
	71.1
	5.28
	603
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	3
	Đập Hà Đông
	Đánh giá chất lượng nước vị trí trên trục chính của sông Nhuệ sau nhập lưu của sông Đăm, kênh Xuân La, kênh Phú Đô, sông Cầu Ngà, kênh Trung Văn, kênh La Khê vào.
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 71%, mật độ mây 80%, gió Nam-Đông Nam 4 km/h.

Đập mở. Dòng chảy chậm về hạ lưu. Nước màu đen.
	21.02
	7.15
	86.95
	4.5
	623
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B

	4
	Cầu Tó
	Đánh giá chất lượng nước vị trí trên trục chính của sông Nhuệ từ đập Hà Đông chảy về tiếp nhận nước thải từ kênh Yên Xá, sông Tô Lịch qua đập Thanh Liệt.
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 71%, mật độ mây 80%, gió Nam-Đông Nam 4 km/h.

Mực nước trung bình. Nước màu xanh đen. Dòng chảy chậm về hạ lưu
	21.72
	7.15
	88.85
	5.1
	620
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	5
	Cầu Xém
	Đánh giá chất lượng nước vị trí trên trục chính của sông Nhuệ  tiếp nhận nước thải từ nội thành đổ về tới cầu Xém.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm về hạ lưu. Mực nước trung bình. Nước màu xanh đen
	22.58
	7.29
	81.75
	5.25
	620.5
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	6
	Đập Đồng Quan (Thượng lưu)
	Đánh giá chất lượng nước vị trí trên trục chính của sông Nhuệ từ cầu Xém xuôi về tiếp nhận nước từ nhánh sông Tô Lịch tại Khánh Hà, Thường Tín và kênh Vân Đình vào.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Đập mở thông. Dòng chảy chậm về hạ lưu. Trên sông nhiều rác. Mực nước trung bình. Nước màu xanh đen.
	21.95
	7.83
	88.2
	5.12
	581
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	7
	Cầu Thần
	Đánh giá chất lượng nước dòng chính sông Nhuệ. Vị trí này trước điểm chia nước từ dòng chính sông Nhuệ vào kênh Duy Tiên khoảng 150m.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm về hạ lưu. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục.
	22.27
	7.63
	90.35
	5.37
	676
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	8
	Đập Nhật Tựu
	Đánh giá chất lượng nước dòng chính sông Nhuệ  tại vị trí lấy mẫu ở thượng lưu đập.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Đập đóng. Mực nước thượng lưu cao hơn hạ lưu. Nước màu xanh lục. 
	21.48
	7.84
	95.65
	5.71
	633.5
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	9
	Cống Lương Cổ
	Đánh giá chất lượng nước dòng chính sông Nhuệ tại vị trí cống.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm về hạ lưu. Cống mở. Nước màu xanh lục, mực nước trung bình. 
	21.26
	7.88
	97.7
	5.17
	648
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	10
	Phủ Lý – cầu Phù Vân
	Đánh giá chất lượng nước tại điểm cuối trên dòng chính sông Nhuệ trước khi sông Nhuệ nhập lưu vào sông Đáy.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm ra nhập lưu sông Đáy. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục.
	21.21
	7.44
	46.65
	5.06
	471
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	11
	Sông Đăm
	Đánh giá chất lượng nước trước khi nhập lưu vào sông Nhuệ.
	Nhiệt độ ngoài trời 16oC, độ ẩm 87%, mật độ mây 950%, gió Tây Bắc 4 km/h.

Mực nước trung bình. Dòng chảy chậm ra nhập lưu sông Nhuệ. Nước màu xanh đen nâu đục.
	17.64
	7.33
	52.3
	5.04
	543.5
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	12
	Sông Cầu Ngà
	Đánh giá chất lượng nước sông Cầu Ngà, nhánh nhập lưu sông Nhuệ.
	Nhiệt độ ngoài trời 19oC, độ ẩm 78%, mật độ mây 90%, gió Tây Bắc 2 km/h.

Mực nước trung bình. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ. Nước màu vàng đục.
	19.74
	7.45
	94
	5.43
	501
	

	13
	Đập Thanh Liệt
	Đánh giá chất lượng nước sông Tô Lịch trước khi đổ vào sông Nhuệ. 
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 71%, mật độ mây 80%, gió Nam-Đông Nam 4 km/h.

Đập đóng. Nước màu xanh đen
	22.26
	7.32
	91.1
	5.1
	632
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	14
	Kênh Xuân La
	Đánh giá chất lượng nước kênh Xuân La trước khi nhập lưu vào sông Nhuệ.
	Trời lạnh, nhiệt độ ngoài trời 16oC, độ ẩm 87%, mật độ mây 950%, gió Tây Bắc 4 km/h 

Cống mở tiêu nước ra sông Nhuệ. Dòng chảy nhanh, xáo trộn rối ở hạ lưu. Nước màu vàng xám, mùi hôi thối.
	20.09
	6.95
	96.65
	5.11
	678.5
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	15
	Kênh Phú Đô
	Đánh giá chất lượng nước nhánh bên bờ tả sông Nhuệ, khống chế nước thải của làng bún Phú Đô và khu vực Mỹ Đình.
	Nhiệt độ ngoài trời 19oC, độ ẩm 78%, mật độ mây 90%, gió Tây Bắc 2 km/h.

Cống mở hé tiêu nước ra sông Nhuệ. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu xám đen.
	20.65
	7.11
	109
	5.09
	791
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	16
	Kênh tiêu Trung Văn
	Đánh giá chất lượng nước nhánh bên bờ tả sông Nhuệ, khống chế nước thải của các khu đô thị, dân cư khu vực Trung Văn, Mỹ Đình.
	Nhiệt độ ngoài trời 19oC, độ ẩm 78%, mật độ mây 90%, gió Tây Bắc 2 km/h.

Cống mở hé tiêu nước ra sông Nhuệ. Trạm bơm không hoạt động. Mực nước thấp. Nước màu xám đen.
	20.74
	7.71
	109.5
	5.16
	786
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	17
	Cầu Am
	Đánh giá chất lượng nước nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ, khống chế nước thải các khu đô thị dọc tuyến đường Lê Văn Lương và các khu dân cư quanh khu vực đổ vào.
	Nhiệt độ ngoài trời 19oC, độ ẩm 78%, mật độ mây 90%, gió Tây Bắc 2 km/h.

Nước màu đen. Mực nước trung bình. Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ.
	22.84
	7.59
	103
	4.66
	655.5
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B

	18
	Kênh La Khê
	Đánh giá chất lượng nước kênh La Khê trước cống tiêu ra sông Đáy, vị trí tại cuối nguồn.
	Nhiệt độ ngoài trời 19oC, độ ẩm 78%, mật độ mây 90%, gió Tây Bắc 2 km/h.

Nước màu đen kịt. Mực nước Trung bình. Trạm bơm Yên Nghĩa không hoạt động.
	21.10
	6.12
	128.5
	4.21
	634
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B

	19
	Kênh Vân Đình tại Cầu Bàu
	Đánh giá chất lượng nước nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ, nối sông Nhuệ và sông Đáy. 
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Nước màu xanh, có hiện tượng bị phú dưỡng. Mực nước thấp. Trên kênh nhiều rác. Dòng chảy chậm về hướng sông Đáy.
	23.28
	7.59
	78.05
	5.1
	531
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	20
	Kênh Duy Tiên
	Đánh giá chất lượng nước kênh Duy Tiên, kênh này lấy nước từ sông Nhuệ để tưới cho khu vực các huyện Lý Nhân, Duy Tiên. 
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm từ sông Nhuệ vào. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục
	21.71
	7.77
	85.35
	5.42
	683
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	21
	Kênh Yên Xá
	Đánh giá chất lượng nước nhánh bên bờ tả sông Nhuệ. Vị trí lấy mẫu tại hạ lưu kênh, trước khi đổ ra sông Nhuệ. 
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 71%, mật độ mây 80%, gió Nam-Đông Nam 4 km/h.

Cống mở tiêu nước ra sông Nhuệ. Mực nước thấp. Nước màu xám đục.
	22.34
	7.45
	104.5
	4.72
	787
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B

	22
	Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Khánh Hà-Thường Tín
	Đánh giá chất lượng nước nhánh của sông Tô Lịch thuộc địa phận xã Khánh Hà huyện Thường Tín đổ vào sông Nhuệ.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm ra sông Nhuệ. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục.
	22.03
	7.54
	128
	5.24
	437
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	23
	Kênh Hòa Bình
	Đánh giá chất lượng nước kênh Hòa Bình trước khi nhập lưu vào sông Nhuệ.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 69%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống đóng. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. Nước màu xanh lục, có hiện tượng bị tù đọng, phú dưỡng
	23.85
	7.66
	103.5
	5.25
	403.5
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B


Ghi chú: 

QCVN 08:2023 Mức A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức C: Chất lượng nước xấu. Hệ sinh thái trong nước có lượng oxy hòa tan giảm mạnh do chứa một lượng lớn các chất ô nhiễm. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức D: Nước có chất lượng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Nước có thể được sử dụng cho các mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp.

	Nơi nhận:
· Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;

· Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ;

· Cty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Ninh Bình;

· Chi cục Thủy lợi Hà Nội;

· Chi cục Thủy lợi Ninh Bình;

· Lưu phòng Tư vấn CLN, MT.


	Hà Nội, ngày  11  tháng 02 năm 2026
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA


