	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA      TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN TIN VỀ KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Tháng 3 năm 2026 

1. Tên nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp 

2. Ngày quan trắc: 18 – 19/3/2026



Ngày cung cấp TT: 20/3/2026

3. Tình trạng hoạt động của các cống khi lấy mẫu:

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Vị trí quan trắc
	Tình trạng hoạt động của cống

	1
	3
	TL. cầu máng Phùng Giáo (Sông Âm)
	Cống mở

	2
	4
	TL. cống điều tiết Kiên Thọ
	Cống mở

	3
	5
	TL. Cụm đầu mối đập Bái Thượng 
	Cống mở

	4
	6
	TL. Cống xả Mục Sơn
	Cống mở

	5
	7
	TL. đập điều tiết Bàn Thạch
	Cống mở

	6
	8
	TL. đập điều tiết Bột Thượng
	Cống mở

	7
	9
	TL. xi phông Bình Trị
	Cống mở

	8
	10
	TL. đập điều tiết Phong Lạc
	Cống mở

	9
	11
	TL. đập điều tiết Quy Xá 
	Cống mở

	10
	12
	TL. đập điều tiết Lộc Giang 
	Cống mở

	11
	13
	TL. Xiphông Mật Sơn
	Cống mở

	12
	14
	TL. đập điều tiết Chợ Nhàng
	Cống mở

	13
	15
	TL. đập điều tiết Quảng Minh
	Cống mở

	14
	16
	TL. đập điều tiết Đại Lý
	Cống mở

	15
	17
	TL. đập điều tiết Đồng Lạc
	Cống mở

	16
	18
	TL. xiphông sông Lý
	Cống đóng

	17
	19
	TL. cống điều tiết Phúc Như
	Cống mở

	18
	21
	TL. đập điều tiết Phương Khê 
	Cống mở

	19
	22
	TL. đập điều tiết Cổ Định 
	Cống mở

	20
	23
	TL. Xi phông Nhuyễn Thôn
	Cống mở


4. Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 23 vị trí

5. Đơn vị thực hiện: Phòng Tư vấn Chất lượng nước, Môi trường – Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia  



6. Đơn vị nhận thông tin: Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu, Ban Quản lý và ĐTXD Thủy lợi 3, Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa.

KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Bảng tóm tắt:

	Căn cứ theo các quy chuẩn: QCVN 08:2023 và số liệu khảo sát hiện trường sơ bộ nhận định về chất lượng nước tại các vị trí quan trắc theo các hạng như sau:
A – Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước (sau khi áp dụng xử lý phù hợp): Thượng lưu hồ Cửa Đạt, Vị trí nuôi cá lồng, TL. cầu máng Phùng Giáo (Sông Âm), TL. cống điều tiết Kiên Thọ, TL. Cụm đầu mối đập Bái Thượng, Cống xả Mục Sơn, TL. đập điều tiết Bàn Thạch, TL. đập điều tiết Bột Thượng, TL. xi phông Bình Trị, TL. đập điều tiết Phong Lạc, TL. đập điều tiết Quy Xá, TL. đập điều tiết Lộc Giang, TL. Xiphông Mật Sơn, TL. đập điều tiết Chợ Nhàng, TL. đập điều tiết Đồng Lạc, TL. cống điều tiết Phúc Như, TL. Xi phông Đô Xá, TL. đập điều tiết Phương Khê, TL. đập điều tiết Cổ Định, TL. Xi phông Nhuyễn Thôn, TL. đập điều tiết Quảng Minh, TL. đập điều tiết Đại Lý, TL. xiphông sông Lý.
B – Sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, công nghiệp (sau khi áp dụng xử lý phù hợp): Các vị trí đạt giới hạn trên. 
C – Sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (sau khi áp dụng xử lý phù hợp), không gây mùi khó chịu: Các vị trí đạt giới hạn trên.
D – Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp: Các vị trí đạt giới hạn trên.


Bảng chi tiết:

	Ký hiệu mẫu
	Vị trí

quan trắc
	Mục tiêu 

giám sát
	Kết quả quan trắc chất lượng nước hiện trường
	Ghi chú, 

nhận xét, khuyến nghị

	
	
	
	Mô tả thực địa
	Nhiệt độ
	pH
	Độ đục

(NTU)
	DO

(mg/l)
	Độ dẫn
	

	QCVN 08:2023 - A
	
	6.5 – 8.5
	
	≥ 6
	
	

	QCVN 08:2023 - B
	
	6 – 8.5
	
	≥ 5
	
	

	QCVN 08:2023 - C
	
	6 – 8.5
	
	≥ 4
	
	

	QCVN 08:2023 - D
	
	< 6.0 hoặc 

> 8.5
	
	≥ 2
	
	

	1
	Thượng lưu hồ Cửa Đạt
	Đánh giá chất lượng nước hồ Cửa Đạt trước khi đưa về hạ lưu sông Chu tới Bái Thượng.
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông 5 km/h, độ ẩm 76%, mật độ mây 90%. 

Không có dòng chảy, nước màu xanh trong, nước chảy qua thủy điện xuống hạ lưu sông Chu.
	23.14
	7.47
	46
	7.25
	81
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	2
	Vị trí nuôi cá lồng
	Đánh giá chất lượng nước hồ Cửa Đạt tại vị trí nuôi cá lồng.
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông 5 km/h, độ ẩm 77%, mật độ mây 95%. 

Không dòng chảy, mực nước trung bình, nước màu xanh.
	23.76
	7.33
	14.45
	7.49
	75
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	3
	TL. cầu máng Phùng Giáo (Sông Âm)
	Đánh giá CLN thượng lưu kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã sau khi lấy nước qua thủy điện Dốc Cáy.
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông 5km/h, độ ẩm 74%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao. Nước màu vàng đục
	23.12
	7.58
	62.2
	7.57
	65
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	4
	TL. cống điều tiết Kiên Thọ
	Đánh giá chất lượng nước trên kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã trước khi phân thành 2 nhánh kênh Nam và kênh Bắc tưới cho vùng Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã.
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 6km/h, độ ẩm 70%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao. Nước màu vàng đục


	22.99
	7.44
	48.4
	7.43
	76
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	5
	TL. Cụm đầu mối đập Bái Thượng 
	Đánh giá CLN sông Chu trước khi lấy nước vào hệ thống Bái Thượng.
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông 3km/h, độ ẩm 81%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước trung bình, nước màu xanh.


	23.04
	7.54
	37.4
	6.88
	80
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	6
	Cống xả Mục Sơn
	Đánh giá CLN kênh chính sau khi từ Bái Thượng về chảy qua khu vực Bái Thượng và TT Mục Sơn để xả về tưới cho vùng đồng bằng bên hữu kênh chính.
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 8km/h, độ ẩm 68%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục
	23.05
	7.48
	37.95
	6.99
	81
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	7
	TL. đập điều tiết Bàn Thạch
	Đánh giá CLN hạ lưu kênh chính khi đã chảy qua các khu dân cư sinh sông xung quanh và trước khi kênh chính phân thành kênh chính Nam và kênh chính Bắc.
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 11km/h, độ ẩm 64%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh, nhiều cỏ, rác trôi trên kênh.
	23.61
	7.64
	49.1
	8.36
	80
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	8
	TL. đập điều tiết Bột Thượng
	Đánh giá CLN thượng lưu kênh tưới C6.
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 11km/h, độ ẩm 64%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh.
	24.25
	7.45
	40.1
	7.88
	79
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	9
	TL. xi phông Bình Trị
	Đánh giá CLN hạ lưu kênh tưới C6.
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông Nam 3 km/h, độ ẩm 81%, mật độ mây 93%.

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình nước màu xanh, thượng lưu cống có nhiều rác, 
	23.51
	7.53
	44.2
	7.84
	79
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	10
	TL. đập điều tiết Phong Lạc
	Đánh giá CLN thuợg lưu kênh chính Bắc.
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 13km/h, độ ẩm 64%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục.
	23.82
	7.59
	43.25
	6.62
	76
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	11
	TL. đập điều tiết Quy Xá 
	Đánh giá CLN đoạn trung lưu kênh chính Bắc trước khi kênh chính Bắc chảy qua huyện Đông Sơn và TP. Thanh Hóa.
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 18km/h, độ ẩm 67%, mật độ mây 98%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, hạ lưu cống xáo trộn mạnh, mực nước cao. Nước màu vàng lục. nhiều rác dồn lại tại thượng lưu cống.
	24.09
	7.52
	45.9
	7.32
	80
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	12
	TL. đập điều tiết Lộc Giang 
	Đánh giá CLN kênh chính Bắc tại khu vực dân cư phát triển như thị trấn Nhồi huyện Đông Sơn trước khi kênh chính Bắc chảy vào TP. Thanh Hóa.
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 19km/h, độ ẩm 75%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu lục, có nhiều rác trôi trên kênh.
	24.16
	7.73
	50
	6.76
	80
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	13
	TL. Xiphông Mật Sơn
	Đánh giá CLN kênh chính Bắc tại TP. Thanh Hóa và đánh giá CLN đầu vào cấp nước cho NMN Mật Sơn.
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 18km/h, độ ẩm 73%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu lục, nhiều cỏ, rác trôi trên kênh.
	24.34
	7.45
	55.3
	8.48
	81
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	14
	TL. đập điều tiết Chợ Nhàng
	Đánh giá CLN kênh chính Bắc sau khi chảy qua TP. Thanh Hóa.
	Nhiệt độ ngoài trời 25°C, gió Đông Nam 19km/h, độ ẩm 77%, mật độ mây 96%.

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình. Nước màu lục, nhiều rác dồn lại tại thượng lưu cống.
	24.66
	7.70
	61.8
	7.88
	79
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	15
	TL. đập điều tiết Quảng Minh
	Đánh giá CLN hạ lưu kênh chính Bắc.
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông Nam 18km/h, độ ẩm 82%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình. Nước màu lục. Nhiều rác dồn lại ở thượng lưu cống.
	25.33
	7.49
	67.15
	7.54
	84
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	16
	TL. đập điều tiết Đại Lý
	Đánh giá CLN kênh tưới B9 là nhánh của kênh Bắc.
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 18km/h, độ ẩm 70%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình. Nước màu vàng lục. Nhiều cỏ, rác trôi trên kênh 
	24.34
	7.45
	61.4
	7
	81
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	17
	TL. đập điều tiết Đồng Lạc
	Đánh giá CLN kênh tưới B10 là nhánh của kênh Bắc.
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 16km/h, độ ẩm 67%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình. Nước màu vàng lục.
	24.04
	7.44
	51.6
	7.74
	79
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	18
	TL. xiphông sông Lý
	Đánh giá CLN kênh tưới B22 là nhánh của kênh Bắc.
	Nhiệt độ ngoài trời 22°C, gió Đông Nam 5km/h, độ ẩm 92%, mật độ mây 90%. 

Cống đóng, không có dòng chảy,, mực nước thấp, nước màu xanh lục, dưới kênh có nhiều rác dồn lại tại xiphong.
	23.48
	7.41
	59.9
	6.9
	93
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	19
	TL. cống điều tiết Phúc Như
	Đánh giá CLN thượng lưu kênh chính Nam.
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 13km/h, độ ẩm 64%, mật độ mây 92%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh.
	23.72
	7.6
	43.75
	6.65
	79
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	20
	TL. Xi phông Đô Xá
	Đánh giá CLN kênh chính Nam trước khi đi qua xi phông Đô Xá.
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 14 km/h, độ ẩm 66%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh, có nhiều cỏ, rác trôi trên kênh.
	24.22
	7.50
	41.55
	8.85
	81
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	21
	TL. đập điều tiết Phương Khê 
	Đánh giá CLN kênh chính Nam trước khi qua điều tiết Phương Khê.
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông Nam 5 km/h, độ ẩm 83%, mật độ mây 88%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình, nước màu xanh. 
	23.62
	7.75
	57.95
	7.81
	65
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	22
	TL. đập điều tiết Cổ Định 
	Đánh giá CLN hạ lưu kênh chính Nam
	Nhiệt độ ngoài trời 23°C, gió Đông Nam 5 km/h, độ ẩm 86%, mật độ mây 88%.

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình, nước màu xanh.
	23.74
	7.64
	51.45
	7.33
	80
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.

	23
	TL. Xi phông Nhuyễn Thôn
	Đánh giá CLN kênh tưới N8 là nhánh của kênh Nam.
	Nhiệt độ ngoài trời 23°C, gió Đông Nam 3km/h, độ ẩm 88%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy chậm, mực nước thấp, nước màu xanh, nhiều rác dưới kênh.
	23.41
	7.23
	31.15
	7.75
	84
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức A.


Ghi chú: 

QCVN 08:2023 Mức A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức C: Chất lượng nước xấu. Hệ sinh thái trong nước có lượng oxy hòa tan giảm mạnh do chứa một lượng lớn các chất ô nhiễm. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức D: Nước có chất lượng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Nước có thể được sử dụng cho các mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp.

	Nơi nhận:

· Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;

· Cty TNHH MTV KTCTTL Sông Chu;

· Ban QL và ĐTXD Thủy lợi 3;

· Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa;

· Lưu Phòng TVCLN, MT.


	Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA


