	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt, phục vụ yêu cầu lấy nước sản xuất nông nghiệp”

BẢN TIN THÁNG 2 NĂM 2026
I. Kết quả giám sát chất lượng nước 
1.  Vị trí giám sát
Dự kiến thực hiện giám sát và phân tích tại 23 vị trí. Trong quá trình khảo sát thực địa đã mô tả chi tiết tình trạng môi trường ở thời điểm lấy mẫu như điều kiện thời tiết, thuỷ văn, môi trường xung quanh có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng nước làm cơ sở xem xét thêm tính hợp lý của vị trí lấy mẫu nước.
Bảng 1: VỊ TRÍ GIÁM SÁT NƯỚC MẶT VÀ NHÓM CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH
	TT


	Tuyến điều tra


	Tọa độ
	Chỉ tiêu phân tích

	
	
	x
	y
	LH
	VS

	A
	Hồ Cửa Đạt
	
	
	
	

	1
	Thượng lưu hồ Cửa Đạt
	19.8799
	105.2734
	+
	+

	2
	Vị trí nuôi cá lồng
	19.8891
	105.2828
	+
	+

	 
	Kênh Chính hồ Cửa Đạt
	
	
	
	

	3
	TL. cầu máng Phùng Giáo (sông Âm)
	19.9747
	105.3108
	+
	+

	4
	TL. cống điều tiết Kiên Thọ
	19.9678
	105.403
	+
	+

	B
	Hệ thống tưới Bái Thượng
	
	
	
	

	I
	Đập và kênh Chính Bái Thượng 
	
	
	
	

	5
	TL. cụm đầu mối đập Bái Thượng 
	19.8954
	105.3789
	+
	+

	6
	Cống xả Mục Sơn
	19.9088
	105.4057
	+
	+

	7
	TL. đập điều tiết Bàn Thạch
	19.908
	105.5264
	+
	+

	II
	Kênh tưới C6 
	
	
	
	

	8
	TL. đập điều tiết Bột Thượng
	19.8987
	105.5101
	+
	+

	9
	TL. xi phông Bình Trị
	19.8282
	105.5265
	+
	+

	III
	Kênh Bắc Bái Thượng
	
	
	
	

	10
	TL. đập điều tiết Phong Lạc
	19.9126589
	105.5629381
	+
	+

	11
	TL. đập điều tiết Quy Xá 
	19.872
	105.6556
	+
	+

	12
	TL. đập điều tiết Lộc Giang 
	19.8056
	105.7476
	+
	+

	13
	TL. Xi phông Mật Sơn
	19.791546
	105.7695695
	+
	+

	14
	TL. đập điều tiết Chợ Nhàng
	19.754572
	105.792969
	+
	+

	15
	TL. đập điều tiết Quảng Minh
	19.727552
	105.834778
	+
	+

	IV
	Kênh tưới B9
	
	
	
	

	16
	TL. đập điều tiết Đại Lý
	19.8646
	105.7279
	+
	+

	V
	Kênh tưới B10
	
	
	
	

	17
	TL. đập điều tiết Đồng Lạc
	19.834378
	105.651809
	+
	+

	VI
	Kênh tưới B22
	
	
	
	

	18
	TL. xiphông sông Lý
	19.7359
	105.7488
	+
	+

	VII
	Kênh Nam Bái Thượng:
	
	
	
	

	19
	TL. cống điều tiết Phúc Như
	19.910199
	105.544295
	+
	+

	20
	TL. xi phông Đô Xá
	19.848988
	105.608297
	+
	+

	21
	TL. đập điều tiết Phương Khê 
	19.7949
	105.6308
	+
	+

	22
	TL. đập điều tiết Cổ Định 
	19.7533
	105.6390'
	+
	+

	VIII
	Kênh tưới N8
	
	
	
	

	23
	TL. Xi phông Nhuyễn Thôn
	19.7137
	105.6501
	+
	+

	
	Tổng cộng
	
	
	23
	23


[image: image1.jpg]20.25

20.10

19.95

19.80

19.65

19.50

105.45 It

105.30

106.05
!

BAN PO VI TRI LAY MAU CHAT LUGNG NUGC

AN XUAT NONG NGHIEP"

CHU THICH
4 Vjtri do dac chét lugng nuéc
—— Kénh twéi
I songrsubi

== Ranh gii ving nghién ctru

3
TL. cau méng Phing Gido,

. 0 0
TL g i it Kién Tho
o

o
. dap'die tiét Ban Thact
5

5 T
2
T el ddp B Thugng S
it num;zwmg aesn )\ 8
: O 1L 85p et Bot Thitong

Thuong luu hd Cita Dat

T T
104.85 105.00

NHIEM VU: " GIAM SAT, DU BAO CHAT LUGONG NUGC TRONG HE THONG CONG TRINH THUY LGOI CUA PAT PHUC VU LAY NUGC S,
T





Hình 1. BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC HTTL CỬA ĐẠT

Bảng 2: TỔNG HỢP THÔNG TIN LẤY MẪU GIÁM SÁT THÁNG 2
	STT
	Ký hiệu
	Tên
	Đặc điểm lấy mẫu
	Vận hành công trình
	Tình hình sản xuất

	1
	NM1
	TL hồ Cửa Đạt
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 3 km/h, độ ẩm 80%, mật độ mây 90%. 

Không dòng chảy, nước màu vàng lục, nước qua thủy điện xuống hạ lưu sông Chu.
	Không có dòng chảy. 
	Trong tháng 2 năm 2026 trong HTCTTL Cửa Đạt các diện tích lúa cơ bản đã cấy hết, lúa phát triển tốt.

	2
	NM 2
	Vị trí nuôi cá lồng
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 3 km/h, độ ẩm 80%, mật độ mây 90%. 

Không dòng chảy, nước màu vàng lục.
	Không có dòng chảy.
	

	3
	NM 3
	Phùng Giáo (sông Âm)
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 6km/h, độ ẩm 79%, mật độ mây 85%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao. Nước màu vàng lục
	Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao.
	

	4
	NM 4
	Kiên Thọ
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 6km/h, độ ẩm 77%, mật độ mây 85%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao. Nước màu vàng lục


	Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao.
	

	5
	NM 5
	Đập Bái Thượng 
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông 3km/h, độ ẩm 85%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, nước màu vàng lục.


	Dòng chảy trung bình, cống mở.
	

	6
	NM 6
	Mục Sơn
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 6km/h, độ ẩm 77%, mật độ mây 80%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục
	Dòng chảy TB, cống mở.
	

	7
	NM 7
	Bàn Thạch
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 10km/h, độ ẩm 82%, mật độ mây 90%. Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục, nhiều rác trôi trên kênh.
	Dòng chảy trung bình, cống mở, mực nước cao.
	

	8
	NM 8
	Bột Thượng
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 10km/h, độ ẩm 82%, mật độ mây 80%. Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục
	Dòng chảy trung bình, cống mở.
	

	9
	NM 9
	Bình Trị
	Nhiệt độ ngoài trời 23°C, gió Tây Nam 3 km/h, độ ẩm 87%, mật độ mây 90%.

Cống mở, dòng chảy trung bình, nước màu vàng lục, mực nước trung bình
	Dòng chảy trung bình, cống mở.
	

	10
	NM 10
	Phong Lạc
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 11km/h, độ ẩm 82%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh đục
	Dòng chảy trung bình, cống mở.
	

	11
	NM 11
	Quy Xá 
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 11km/h, độ ẩm 77%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao. Nước màu vàng lục. Thượng lưu cống nhiều rác
	Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao.
	

	12
	NM 12
	Lộc Giang 
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 13km/h, độ ẩm 80%, mật độ mây 98%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục. Nhiều rác trên kênh.
	Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao.
	

	13
	NM 13
	Mật Sơn
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 14km/h, độ ẩm 80%, mật độ mây 98%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục. Nhiều rác dồn lại ở thượng lưu cống
	Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao.
	

	14
	NM 14
	Chợ Nhàng
	Nhiệt độ ngoài trời 25°C, gió Đông Nam 14km/h, độ ẩm 84%, mật độ mây 96%.

Cống mở, dòng chảy trung bình. Nước màu vàng lục.
	Cống mở, dòng chảy trung bình.
	

	15
	NM 15
	Quảng Minh
	Nhiệt độ ngoài trời 25°C, gió Đông Nam 14km/h, độ ẩm 87%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình. Nước màu vàng lục. Nhiều rác dồn lại ở thượng lưu cống.
	Cống mở, dòng chảy trung bình.
	

	16
	NM 16
	Đại Lý
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 13km/h, độ ẩm 79%, mật độ mây 98%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình. Nước màu lục nhạt. Nhiều rác trên kênh 
	Cống mở, dòng chảy trung bình.
	

	17
	NM 17
	Đồng Lạc
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 11km/h, độ ẩm 76%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước thấp. Nước màu vàng lục
	Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước thấp.
	

	18
	NM 18
	Sông Lý
	Nhiệt độ ngoài trời 22°C, gió Tây Nam 5km/h, độ ẩm 94%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy chậm, mực nước trung bình, nước màu vàng nhạt, nhiều rác dồn ứ ở thượng lưu cống.
	Cống mở, dòng chảy chậm.
	

	19
	NM 19
	Phúc Như
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 11km/h, độ ẩm 82%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục
	Dòng chảy trung bình, cống mở, mực nước cao.
	

	20
	NM 20
	Đô Xá
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 11 km/h, độ ẩm 76%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình. Nước màu xanh đục
	Dòng chảy trung bình, cống mở.
	

	21
	NM 21
	Phương Khê 
	Nhiệt độ ngoài trời 23°C, gió Tây Nam 5 km/h, độ ẩm 88%, mật độ mây 91%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, nước màu vàng lục, mực nước cao. 
	Dòng chảy trung bình, cống mở.
	

	22
	NM 22
	Cổ Định 
	Nhiệt độ ngoài trời 22°C, gió Tây Nam 3 km/h, độ ẩm 91%, mật độ mây 87%.

Cống mở nhỏ, dòng chảy rất chậm, nước màu vàng lục, nhiều rác ở thượng lưu cống.
	Dòng chảy rất chậm, cống mở nhỏ.
	

	23
	NM23
	Nhuyễn Thôn
	Nhiệt độ ngoài trời 22°C, gió Tây Nam 5km/h, độ ẩm 94%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình, nước màu vàng lục, nhiều rác dồn lại ở thượng lưu cống.
	Cống mở, dòng chảy trung bình.
	


2. Kết quả đo đạc

Kết quả đo đạc chất lượng nước trong tháng 2 năm 2026 cho thấy chất lượng nước có xu hướng tốt hơn so với đợt đo cùng kỳ tháng 2 năm 2025. Hàm lượng thông số DO có xu hướng tăng cao hơn so với cùng kỳ tháng 2 năm 2025. Hàm lượng các thông số NH4+, NO3-, BOD5 có xu hướng giảm so với cùng kỳ tháng 2 năm 2025. 
[image: image2.png]0

516468 7.02 6967645595
8.53(7.33|8.38 8.31| 7.61(6.95 | 7.56

545 4.7
7.69|7.66

7.1 7.5 7.3 735 |6.25) 6.1 |7.05/6.45| 6.3
8.92(8.717.76|8.49 | 8.7 | 7.83|7.76 |7.83
8.03(7.01|7.30| 7.8 7.14|7.03 6.64 | 6.20 | 6.28

T 122025 | 6.5 | 6.4 |7.56)7.45)
— 22026 | 8.5 |7.98)9.53(9.128.57| 8.9
i3 7.50(7.19 [8.55|8.29 7.84[ 8.03 8.1

7.47(7.07|7.70| 761 7.16|6.70|6.76

=== QcvN08B| 5 [ 5 |5 |5





Hình 2: Hàm lượng DO tại các vị trí khảo sát trên hệ thống

[image: image3.png]0
I 722025 35| 4 (3133 (3441|4648 (7557|8186 9.3|108/127(129|84 125/ 65| 7.2 |85 | 9.2 (107
22026 | 3|3 |5 |5 |3 (3|4 /3|4 /a|3|4a|3|5/|5|a/a|a[3|[3|5]|35
i) 3.25(3.50 |4.05|4.153.20 3.55|4.30 3.90 5.75|4.85|5.556.30 |6.15|7.90 | 8.85| 8.45|6.20 8.25 |4.75|5.10|6.756.10| 7.85
@meme= QCVNOBB| 6 | 6 | 6 |6 | 6|6 |6 |6 6|6 |6 6|6 |6|6|6|6 6|6|6|6|6|6





Hình 3: Hàm lượng BOD tại các vị trí khảo sát trên hệ thống 

[image: image4.png]0.350
0.300
0.250
6.200
0.150
0.100

0.050

0.000

12

122025

0.13|0.16

0.07|0.08

0.09|0.11

0.13(0.15

0.28(0.21

0.17(0.19

0.24[0.27

0.32(0.31

0.15/0.18

0.12[0.14

0.15(0.17

021

— 22026

0.03|0.04

0.01]0.01

0.02|0.01

0.01|0.01

0.02|0.01

0.02|0.02

0.01|0.02

0.04|0.08

0.02[0.01

0.01|0.01

0.05|0.01

0.01

i)

0.08|0.10

0.04|0.05

0.06|0.06

0.07|0.08

015|001

0.10|0.01

013015

0.18|0.20

0.09|0.10

0.07|0.08

0.10|0.09

011





Hình 4: Hàm lượng NH4+ tại các vị trí khảo sát trên hệ thống

[image: image5.png]mg/l

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

1

122025

0.48

077] 07

— 22026

0.49

0.40 051

i)

0.49

0.58|0.61





Hình 5: Hàm lượng NO3- tại các vị trí khảo sát trên hệ thống

Kết quả chỉ số chất lượng nước (WQI)

Kết quả tính toán WQI đợt giám sát tháng 2 năm 2026 tại 23 vị trí khảo sát trong HTCTTL Cửa Đạt dao động trong khoảng 94 ÷ 100 tất cả các vị trí chất lượng nước đều cho kết quả đạt rất tốt (màu xanh nước biển) – nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Bảng 3: KÊT QUẢ TÍNH TOÁN WQI

	Vị trí
	WQI_T2

	Thượng lưu hồ Cửa Đạt
	100

	Vị trí nuôi cá lồng
	100

	Thượng lưu cầu máng Phùng Giáo (sông Âm)
	99

	Thượng lưu cống điều tiết Kiên Thọ
	99

	Thượng lưu cụm đầu mối đập Bái Thượng
	100

	Cống xả Mục Sơn
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Bàn Thạch
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Bột Thượng
	100

	Thượng lưu xi phông Bình Trị
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Phong Lạc
	94

	Thượng lưu đập điều tiết Quy Xá
	99

	Thượng lưu đập điều tiết Lộc Giang
	100

	Thượng lưu xi phông Mật Sơn
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Chợ Nhàng
	99

	Thượng lưu đập điều tiết Quảng Minh
	99

	Thượng lưu đập điều tiết Đại Lý
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Đồng Lạc
	100

	Thượng lưu xi phông sông Lý
	99

	Thượng lưu cống điều tiết Phúc Như
	100

	Thượng lưu xi phông Đô Xá
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Phương Khê
	99

	Thượng lưu đập điều tiết Cổ Định
	99

	Thượng lưu xi phông Nhuyễn Thôn
	99


[image: image6.png]Biéu dé chat lwgng nwéc mat

100 100 g g9 100 100 100 100 100 9 100 100 g9 5o 100 100 gg 100 100 9o oo 99
100 ot

%
a0
7
60
50
2
2
2

10

NMO1 NMO2 NMO3 NMO4 NM0S NMOS NMO7 NMOS NMO9 NM10 NM11 NM12 NM13 NM14 NM15 NM16 NM17 NM18 NM19 NM20 NM21 NM22 NM23

Rétt6t [N TO NN Trung binh [N %5 [N e [N O riém t nang




Hình 6: Chỉ số WQI tại các vị trí khảo sát trên hệ thống

II. Dự báo chất lượng nước tháng 3

- Dự báo thủy văn tháng 3:

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng 03/2026, tổng lượng mưa: phổ biến 30-80mm, có nơi cao hơn: 50-100mm, lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước. mực nước thượng nguồn các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. 
- Dự báo chất lượng nước:

Theo kết quả dự báo trong tháng 3 chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt thông số DO tại các vị trí đều cho kết quả thỏa mãn giới hạn A trong QCVN 08:2023/BTNMT. Thông số BOD5 có xu hướng tăng cao hơn tại các vị trí cuối hệ thống.
Bảng 5: TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 3 NĂM 2026 HTCTTL CỬA ĐẠT

	Vị trí
	DO - Tháng 3
	B-QCVN 08-2023



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	≥ 5

	Phùng Giáo (sông Âm)
	7.56
	7.54
	7.52
	7.50
	7.48
	7.46
	7.44
	7.42
	7.40
	7.38
	7.36
	7.35
	7.33
	7.31
	7.29
	7.27
	≥ 5

	Kiên Thọ
	7.55
	7.54
	7.52
	7.51
	7.49
	7.48
	7.46
	7.45
	7.43
	7.42
	7.41
	7.39
	7.38
	7.36
	7.35
	7.33
	≥ 5

	Đập Bái Thượng 
	6.85
	6.95
	6.92
	6.90
	6.88
	6.87
	6.85
	6.84
	6.83
	6.81
	6.80
	6.79
	6.77
	6.76
	6.75
	6.74
	≥ 5

	Mục Sơn
	7.04
	7.13
	7.10
	7.07
	7.05
	7.04
	7.02
	7.00
	6.99
	6.97
	6.95
	6.94
	6.92
	6.90
	6.89
	6.87
	≥ 5

	Bàn Thạch
	8.32
	8.26
	8.22
	8.17
	8.13
	8.10
	8.06
	8.02
	7.98
	7.95
	7.91
	7.87
	7.83
	7.80
	7.76
	7.72
	≥ 5

	Bột Thượng
	7.87
	7.92
	7.88
	7.85
	7.81
	7.78
	7.75
	7.72
	7.68
	7.65
	7.62
	7.59
	7.55
	7.52
	7.49
	7.46
	≥ 5

	Bình Trị
	7.82
	7.89
	7.85
	7.81
	7.78
	7.75
	7.72
	7.68
	7.65
	7.62
	7.59
	7.56
	7.52
	7.49
	7.46
	7.43
	≥ 5

	Phong Lạc
	6.70
	6.73
	6.73
	6.73
	6.73
	6.73
	6.73
	6.73
	6.73
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	≥ 5

	Quy Xá 
	7.33
	7.31
	7.28
	7.26
	7.24
	7.22
	7.20
	7.17
	7.15
	7.13
	7.11
	7.09
	7.07
	7.04
	7.02
	7.00
	≥ 5

	Lộc Giang 
	6.69
	7.04
	7.05
	7.07
	7.09
	7.10
	7.12
	7.14
	7.16
	7.17
	7.19
	7.21
	7.23
	7.24
	7.26
	7.28
	≥ 5

	Mật Sơn
	8.38
	8.33
	8.29
	8.25
	8.21
	8.17
	8.13
	8.10
	8.06
	8.02
	7.98
	7.94
	7.90
	7.87
	7.83
	7.79
	≥ 5

	Chợ Nhàng
	7.83
	7.77
	7.74
	7.71
	7.68
	7.66
	7.63
	7.60
	7.58
	7.55
	7.52
	7.50
	7.47
	7.44
	7.42
	7.39
	≥ 5

	Quảng Minh
	7.60
	7.58
	7.56
	7.53
	7.51
	7.49
	7.47
	7.45
	7.43
	7.41
	7.39
	7.37
	7.34
	7.32
	7.30
	7.28
	≥ 5

	Đại Lý
	7.06
	7.07
	7.09
	7.11
	7.12
	7.14
	7.16
	7.17
	7.19
	7.21
	7.22
	7.24
	7.26
	7.27
	7.29
	7.31
	≥ 5

	Đồng Lạc
	7.83
	7.73
	7.68
	7.65
	7.62
	7.60
	7.57
	7.54
	7.52
	7.49
	7.47
	7.44
	7.42
	7.39
	7.36
	7.34
	≥ 5

	Sông Lý
	6.63
	7.22
	7.29
	7.27
	7.25
	7.23
	7.22
	7.20
	7.18
	7.16
	7.14
	7.13
	7.11
	7.09
	7.07
	7.06
	≥ 5

	Phúc Như
	7.78
	7.86
	7.82
	7.79
	7.75
	7.72
	7.69
	7.66
	7.63
	7.59
	7.56
	7.53
	7.50
	7.46
	7.43
	7.40
	≥ 5

	Đô Xá
	8.70
	8.52
	8.48
	8.43
	8.39
	8.35
	8.31
	8.26
	8.22
	8.18
	8.14
	8.10
	8.05
	8.01
	7.97
	7.93
	≥ 5

	Phương Khê 
	7.84
	7.82
	7.80
	7.79
	7.77
	7.76
	7.74
	7.73
	7.71
	7.70
	7.68
	7.67
	7.65
	7.64
	7.62
	7.61
	≥ 5

	Cổ Định 
	7.35
	7.35
	7.35
	7.36
	7.36
	7.37
	7.37
	7.38
	7.38
	7.38
	7.39
	7.39
	7.40
	7.40
	7.41
	7.41
	≥ 5

	Nhuyễn Thôn
	7.80
	7.62
	7.52
	7.49
	7.47
	7.44
	7.42
	7.40
	7.38
	7.36
	7.34
	7.31
	7.29
	7.27
	7.25
	7.23
	≥ 5

	Vị trí
	DO - Tháng 3
	B-QCVN 08-2023



	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	≥ 5

	Phùng Giáo (sông Âm)
	7.25
	7.23
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	7.22
	≥ 5

	Kiên Thọ
	7.32
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	≥ 5

	Đập Bái Thượng 
	6.72
	6.71
	6.70
	6.70
	6.70
	6.70
	6.70
	6.70
	6.70
	6.70
	6.70
	6.70
	6.71
	6.71
	6.71
	≥ 5

	Mục Sơn
	6.85
	6.84
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83
	≥ 5

	Bàn Thạch
	7.69
	7.65
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	7.63
	≥ 5

	Bột Thượng
	7.43
	7.39
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	7.38
	≥ 5

	Bình Trị
	7.40
	7.36
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	≥ 5

	Phong Lạc
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	≥ 5

	Quy Xá 
	6.98
	6.96
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	≥ 5

	Lộc Giang 
	7.29
	7.31
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	≥ 5

	Mật Sơn
	7.75
	7.71
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	7.70
	≥ 5

	Chợ Nhàng
	7.36
	7.33
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	≥ 5

	Quảng Minh
	7.26
	7.24
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	≥ 5

	Đại Lý
	7.32
	7.34
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	≥ 5

	Đồng Lạc
	7.31
	7.29
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	≥ 5

	Sông Lý
	7.04
	7.02
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	≥ 5

	Phúc Như
	7.37
	7.34
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	≥ 5

	Đô Xá
	7.89
	7.84
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	7.83
	≥ 5

	Phương Khê 
	7.59
	7.58
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	≥ 5

	Cổ Định 
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	≥ 5

	Nhuyễn Thôn
	7.21
	7.19
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	≥ 5


	Vị trí
	BOD - Tháng 3
	B-QCVN 08-2023



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	≤ 6

	Phùng Giáo (sông Âm)
	3.98
	3.08
	3.27
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	≤ 6

	Kiên Thọ
	4.21
	4.03
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	≤ 6

	Đập Bái Thượng 
	1.42
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	≤ 6

	Mục Sơn
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	≤ 6

	Bàn Thạch
	1.51
	1.49
	1.49
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	≤ 6

	Bột Thượng
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	≤ 6

	Bình Trị
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	≤ 6

	Phong Lạc
	3.85
	3.90
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	≤ 6

	Quy Xá 
	3.83
	3.88
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	≤ 6

	Lộc Giang 
	4.41
	4.43
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	≤ 6

	Mật Sơn
	6.06
	6.07
	6.07
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	≤ 6

	Chợ Nhàng
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	≤ 6

	Quảng Minh
	8.13
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	≤ 6

	Đại Lý
	3.19
	3.23
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	≤ 6

	Đồng Lạc
	4.24
	4.22
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	≤ 6

	Sông Lý
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	≤ 6

	Phúc Như
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	≤ 6

	Đô Xá
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	≤ 6

	Phương Khê 
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	≤ 6

	Cổ Định 
	3.03
	3.06
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	≤ 6

	Nhuyễn Thôn
	3.88
	3.93
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	≤ 6


	Vị trí
	BOD5 - Tháng 3
	B-QCVN 08-2023



	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	1.60
	≤ 6

	Phùng Giáo (sông Âm)
	3.08
	3.27
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	3.29
	≤ 6

	Kiên Thọ
	4.03
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	≤ 6

	Đập Bái Thượng 
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	≤ 6

	Mục Sơn
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	≤ 6

	Bàn Thạch
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	1.48
	≤ 6

	Bột Thượng
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	≤ 6

	Bình Trị
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	≤ 6

	Phong Lạc
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	3.95
	≤ 6

	Quy Xá 
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	3.93
	≤ 6

	Lộc Giang 
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	4.44
	≤ 6

	Mật Sơn
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	6.08
	≤ 6

	Chợ Nhàng
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	≤ 6

	Quảng Minh
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	≤ 6

	Đại Lý
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	≤ 6

	Đồng Lạc
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	≤ 6

	Sông Lý
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	≤ 6

	Phúc Như
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	≤ 6

	Đô Xá
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	1.08
	≤ 6

	Phương Khê 
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	1.07
	≤ 6

	Cổ Định 
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	≤ 6

	Nhuyễn Thôn
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	≤ 6


	Vị trí
	NH4+ - Tháng 3
	B-QCVN 08-2023



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	0.25
	0.23
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	-

	Phùng Giáo (sông Âm)
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Kiên Thọ
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Đập Bái Thượng 
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Mục Sơn
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Bàn Thạch
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Bột Thượng
	0.22
	0.20
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	-

	Bình Trị
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Phong Lạc
	0.02
	0.03
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Quy Xá 
	0.01
	0.09
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Lộc Giang 
	0.02
	0.14
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	-

	Mật Sơn
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Chợ Nhàng
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Quảng Minh
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	-

	Đại Lý
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	-

	Đồng Lạc
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Sông Lý
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Phúc Như
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Đô Xá
	0.09
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Phương Khê 
	0.09
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Cổ Định 
	0.09
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Nhuyễn Thôn
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-


	Vị trí
	NH4+ - Tháng 3
	B-QCVN 08-2023



	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	-

	Phùng Giáo (sông Âm)
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Kiên Thọ
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Đập Bái Thượng 
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Mục Sơn
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Bàn Thạch
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Bột Thượng
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	-

	Bình Trị
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Phong Lạc
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Quy Xá 
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Lộc Giang 
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	-

	Mật Sơn
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Chợ Nhàng
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Quảng Minh
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	-

	Đại Lý
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	-

	Đồng Lạc
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Sông Lý
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Phúc Như
	   0.02
	   0.02
	   0.02
	   0.02
	   0.02
	   0.02
	   0.02
	   0.02
	  0.02
	   0.02
	    0.02
	     0.02
	   0.02
	   0.02
	     0.02
	-

	Đô Xá
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Phương Khê 
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Cổ Định 
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Nhuyễn Thôn
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-


	Vị trí
	NO3- - Tháng 3
	B-QCVN 08-2023



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Phùng Giáo (sông Âm)
	0.09
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	-

	Kiên Thọ
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Đập Bái Thượng 
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Mục Sơn
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Bàn Thạch
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Bột Thượng
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Bình Trị
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	-

	Phong Lạc
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	-

	Quy Xá 
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	-

	Lộc Giang 
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	-

	Mật Sơn
	0.43
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Chợ Nhàng
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	-

	Quảng Minh
	0.43
	0.38
	0.36
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	-

	Đại Lý
	0.44
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	-

	Đồng Lạc
	0.43
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Sông Lý
	0.43
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Phúc Như
	0.49
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	-

	Đô Xá
	0.48
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	-

	Phương Khê 
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	-

	Cổ Định 
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	-

	Nhuyễn Thôn
	0.35
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	-


	Vị trí
	NO3- - Tháng 3
	B-QCVN 08-2023



	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Phùng Giáo (sông Âm)
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	-

	Kiên Thọ
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Đập Bái Thượng 
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Mục Sơn
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Bàn Thạch
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Bột Thượng
	0.02
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05
	0.05
	0.06
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	-

	Bình Trị
	0.05
	0.05
	0.05
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.09
	-

	Phong Lạc
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	-

	Quy Xá 
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	-

	Lộc Giang 
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	-

	Mật Sơn
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Chợ Nhàng
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	-

	Quảng Minh
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	-

	Đại Lý
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	-

	Đồng Lạc
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Sông Lý
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Phúc Như
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	-

	Đô Xá
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	-

	Phương Khê 
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	-

	Cổ Định 
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	-

	Nhuyễn Thôn
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	-


III. Các đề xuất, kiến nghị
1. Kết quả giám sát cho thấy chất lượng nước hệ thống thủy lợi Cửa Đạt trong đợt quan trắc tháng 2 tốt. Các thông số quan trắc phần lớn đều đạt mức A trong QCVN 08:2023/BTNMT. Qua quá trình thực hiện quan trắc chất lượng nước trên hệ thống ngày 28/2 có thể thấy độ đục trong nước tăng cao ảnh hưởng từ rửa trôi do mưa trên thượng nguồn hệ thống. Theo dự báo thời tiết trong vùng trong tháng 03/2026, tổng lượng mưa: phổ biến 30-80mm, có nơi cao hơn: 50-100mm nên tại nhiều thời điểm thông số độ đục, TSS trong nước có thể tăng cao.
2. Tiếp tục điều tiết nước từ hồ Cửa Đạt về hệ thống kênh chính và đầu mối Bái Thượng. Mở đập Bái Thượng lấy nước tưới về hạ lưu. Vận hành hợp lý các công trình trong hệ thống để tận dụng nước tưới. Chất lượng nước tại các vị trí cuối hệ thống có sự suy giảm do tiếp nhận nước thải, rác thải sinh hoạt tích tụ lại. Đơn vị quản lý sử dụng hệ thống cần thường xuyên tổ chức thu gom rác, nạo vét khơi thông dòng chảy để đảm bảo chất lượng nguồn nước.
3. Trong tháng tới là thời điểm hệ thống tiếp tục lấy nước phục vụ tưới dưỡng lúa vụ chiêm xuân 2026. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng 03/2026, lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước. mực nước thượng nguồn các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. Với điều kiện thủy văn nguồn nước ít biến đổi, chất lượng nước trên hệ thống phụ thuộc chủ yếu vào quá trình điều tiết vận hành của các công trình. Với quá trình vận hành điều tiết của hệ thống trong thời gian lấy nước nguồn nước đảm bảo nên chất lượng nước sẽ duy trì ở mức tốt trong tháng./.
	Nơi nhận:

· Cục Quản lý và Xây dựng CTTL;

· Lãnh đạo Trung tâm

· Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng TL 3;

· Công ty TNHH MTV Sông Chu;

· Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa;

	TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA




19
PAGE  
- 18 -


