| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |

BẢN TIN TUẦN

“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”

(Tuần 09: 02/03/2026 đến 08/03/2026)

- Kết quả giám sát chất lượng nước tuần 09 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 08/03/2026

- Vị trí giám sát

Thực hiện quan trắc chất lượng nước tại 23 vị trí khảo sát chất lượng nước theo đề cương được duyệt, bao gồm 10 vị trí trên trục chính sông Nhuệ cùng 13 vị trí là các kênh trục chính, kênh tiêu và các điểm xả ô nhiễm nghiêm trọng vào hệ thống. Mô tả tổng quan 23 vị trí quan trắc như sau:

Bảng 1: MÔ TẢ TỔNG QUAN 23 VỊ TRÍ QUAN TRẮC

| TT | VỊ TRÍ LẤY MẪU | TỌA ĐỘ |  | MÔ TẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| TRỤC CHÍNH SÔNG NHUỆ |  |  |  |  |
| 1 | Cống Liên Mạc | 21.083372 | 105.771077 | Vị trí đầu nguồn lấy nước vào hệ thống sông Nhuệ, nằm ở phường Đông Ngạc. Gồm 2 cống điều tiết Liên Mạc 1, và Liên Mạc 2. Cống Liên Mạc 1 thường mở thông, Liên Mạc 2 vận hành đóng mở theo mực nước ngoài sông Hồng để lấy nước vào trong hệ thống. |
| 2 | Cầu Diễn | 21.041935 | 105.761483 | Vi trí trên trục chính sông Nhuệ nằm trên QL32 địa phận phường Phú Diễn. Dòng chính sông Nhuệ tại vị trí này đã có sự nhập lưu của sông Đăm, kênh Xuân La vào. |
| 3 | Đập Hà Đông (Thượng lưu) | 20.959707 | 105.793207 | Vị trí lấy mẫu ở thượng lưu đập, nằm trên trục chính sông Nhuệ thuộc phường Hà Đông. Tại vị trí này dòng chính sông Nhuệ đã có sự nhập lưu của sông Đăm, kênh Xuân La, kênh Phú Đô, sông Cầu Ngà, kênh Trung Văn, kênh La Khê vào. |
| 4 | Cầu Tó | 20.937932 | 105.803385 | Vị trí lấy mẫu ở cầu đường sắt thuộc xã Đại Thanh. Dòng chính sông Nhuệ từ đập Hà Đông chảy về tiếp nhận nước thải từ kênh Yên Xá, sông Tô Lịch qua đập Thanh Liệt. |
| 5 | Cầu Xém (hạ lưu kênh A1.23) | 20.858743 | 105.846253 | Vị trí lấy mẫu tại cầu Xém xã Thường Tín. Dòng chính sông Nhuệ tiếp nhận nước thải từ nội thành đổ về tới cầu Xém. |
| 6 | Đập Đồng Quan (Thượng lưu) | 20.794627 | 105.8373 | Vị trí lấy mẫu ở thượng lưu Đập thuộc địa phận xã Phượng Dực. Dòng chính sông Nhuệ từ cầu Xém xuôi về tiếp nhận nước từ nhánh sông Tô Lịch tại xã Thường Tín và kênh Vân Đình vào. |
| 7 | Cầu Thần | 20.693495 | 105.891322 | Vị trí lấy mẫu tại cầu Thần xã Chuyên Mỹ. Vị trí này trước điểm chia nước từ dòng chính sông Nhuệ vào kênh Duy Tiên khoảng 150m. |
| 8 | Đập Nhật Tựu (Thượng lưu) | 20.638689 | 105.901656 | Vị trí lấy mẫu ở thượng lưu đập thuộc địa phận phường Kim Thanh tỉnh Ninh Bình. |
| 9 | Cống Lương Cổ (Thượng lưu) | 20.563649 | 105.919765 | Vị trí lấy mẫu nằm trên trục chính sông Nhuệ thuộc địa phận phường Phủ Lý tỉnh Ninh Bình. |
| 10 | Cầu Phù Vân - Phủ Lý | 20.546054 | 105.910129 | Vị trí lấy mẫu tại cầu Phù Vân thuộc phường Phủ Lý tỉnh Ninh Bình. Là điểm cuối trên dòng chính sông Nhuệ trước khi sông Nhuệ nhập lưu vào sông Đáy. |
| Kênh trục chính và kênh tiêu |  |  |  |  |
| 11 | Sông Đăm | 21.057002 | 105.772119 | Vị trí lấy mẫu nằm ở hạ lưu sông Đăm, trước khi nhập vào sông Nhuệ, tại vị trí này sẽ khống chế toàn bộ lượng nước thải từ các hoạt động nông nghiệp, sản xuất của khu vực xã Đan Phượng, Hoài Đức, Thượng Cát, Tây Tựu. Sông Đăm là một nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa phận phường Phú Diễn. |
| 12 | Sông Cầu Ngà | 21.012819 | 105.746138 | Vị trí lấy mẫu tại cầu đường 70 thuộc phường Tây Mỗ. Sông Cầu Ngà là một nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ. Một phần diện tích tưới của xã Hoài Đức lấy nước từ sông Cầu Ngà tuy nhiên hiện nay chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng nề, không đủ điều kiện cấp nước cho tưới. |
| 13 | Đập Thanh Liệt | 20.957373 | 105.810238 | Vị trí lấy mẫu nằm ở thượng lưu đập, khống chế toàn bộ nước thải từ nội thành Hà Nội qua sông Tô Lịch đổ vào sông Nhuệ. Những năm gần đây đập Thanh Liệt thường mở vào mùa mưa để tiêu nước từ nội thành ra sông Nhuệ, mùa khô đập Thanh Liệt thường đóng, nước sông Tô Lịch đưa về NMN Yên Sở để xử lý. |
| 14 | Kênh Xuân La | 21.055107 | 105.772733 | Vị trí lấy mẫu ở hạ lưu kênh Xuân La trước khi nhập lưu vào sông Nhuệ thuộc địa phận phường Phú Diễn. Kênh Xuân La bị ô nhiễm nặng do tiếp nhận toàn bộ nước thải từ các phường Phú Thượng, Tây Hồ, Xuân Đỉnh đổ vào. |
| 15 | Kênh Phú Đô | 21.011468 | 105.761482 | Vị trí lấy mẫu tại bể hút trạm bơm Đồng Bông 1 thuộc phường Từ Liêm. Kênh Phú Đô là một nhánh bên bờ tả sông Nhuệ, khống chế nước thải của làng bún Phú Đô và khu vực Mỹ Đình trước khi đổ ra sông Nhuệ. |
| 16 | Kênh tiêu Trung Văn | 20.992972 | 105.776574 | Vị trí lấy mẫu tại cống trạm bơm Đồng Bông 2 thuộc phường Đại Mỗ. Kênh Trung Văn là một nhánh bên bờ tả sông Nhuệ, khống chế nước thải của các khu đô thị, dân cư khu vực Trung Văn, Mỹ Đình trước khi đổ ra sông Nhuệ. |
| 17 | Cầu Am, Vạn Phúc | 20.975626 | 105.776719 | Vị trí lẫy mẫu tại cầu Am phường Hà Đông. Kênh La Khê là một nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ, khống chế nước thải các khu đô thị bên đường Tố Hữu, Quang Trung và các khu dân cư quanh khu vực đổ vào. |
| 18 | Kênh La Khê | 20.965632 | 105.735608 | Vị trí lấy mẫu tại cầu La Khê trên kênh La Khê trước cống tiêu ra sông Đáy, vị trí tại cuối nguồn sau khi đã tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp và nước thải một số làng nghề trong đó có nước thải dệt nhuộm từ làng nghề lụa Vạn Phúc. |
| 19 | Kênh Vân Đình tại cầu Bầu | 20.776801 | 105.791736 | Vị trí lấy mẫu tại cầu Bầu trên đường tỉnh 429 bắc qua kênh Vân Đình tại xã Ứng Thiên. Kênh Vân Đình là một nhánh bên bờ hữu sông Nhuệ, nối sông Nhuệ và sông Đáy. Vị trí lấy mẫu tại cầu Bầu trên kênh Vân Đình chịu ảnh hưởng của nước thải làng nghề mây tre đan quanh khu vực. |
| 20 | Kênh Duy Tiên | 20.695522 | 105.910268 | Vị trí lấy mẫu tại cầu Giẽ trên kênh Duy Tiên, kênh này lấy nước từ sông Nhuệ để tưới cho khu vực các xã Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phú Xuyên, phường Duy Tân, Duy Tiên. |
| 21 | Kênh Yên Xá - Thanh Trì | 20.961519 | 105.79631 | Vị trí lấy mẫu trước cống Yên Xá trong KĐT Xa La trước khi đổ ra sông Nhuệ. Kênh Yên Xá là một nhánh bên bờ tả sông Nhuệ. Vị trí lấy mẫu tại hạ lưu kênh, trước khi đổ ra sông Nhuệ. Nước thải từ nội thành và các bệnh viện lớn như bệnh viện 103, Viện Bỏng Quốc Gia, Viện K Tân Triều đổ vào kênh Yên Xá. |
| 22 | Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Thường Tín | 20.883684 | 105.831893 | Vị trí lấy mẫu tại Cầu đường xã Thường Tín trước khi đổ vào sông Nhuệ. Đây là 1 nhánh của sông Tô Lịch. |
| 23 | Kênh Hòa Bình | 20.910612 | 105.80617 | Vị trí lấy mẫu tại cống trên kênh Hòa Bình thuộc xã Ngọc Hồi trước khi đổ ra sông Nhuệ. Kênh Hòa Bình là một nhánh bên bờ tả sông Nhuệ. Đánh giá chất lượng nước kênh Hòa Bình trước khi nhập lưu vào sông Nhuệ, do kênh Hòa Bình chịu ảnh hưởng của chất lượng nước sông Tô Lịch và nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi của các khu dân cư xung quanh hai bên bờ kênh, đặc biệt là nước thải từ khu nghĩa trang Văn Điển. |

Hình 1: BẢN ĐỒ LẤY MẪU CLN HỆ THỐNG CTTL SÔNG NHUỆ NĂM 2026

- Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 02/03/2026 đến ngày 08/03/2026

- Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần

- Diễn biến tình hình thủy văn đã qua: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội dao động theo triều và chịu ảnh hưởng điều tiết từ các thủy điện tuyến trên.

- Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội sẽ dao động theo triều và chịu ảnh hưởng điều tiết từ các thủy điện tuyến trên. Dự báo đến 7h ngày 04/03/2026 mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội khoảng 0.85m.

- Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần

Bảng 2: SỐ LIỆU DỰ BÁO CLN TUẦN 09 NĂM 2026 HTCTTL SÔNG NHUỆ

| DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vị trí | Tuần dự báo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02/03 |  | 03/03 |  | 04/03 |  | 05/03 | 06/03 |  | 07/03 |  | 08/03 |  |  |  |
| Cống Liên Mạc | 4.42 |  | 4.15 |  | 3.91 |  | 3.67 | 3.46 |  | 3.26 |  | 3.07 |  | 5 |  |
| Cầu Diễn | 1.00 |  | 1.01 |  | 1.02 |  | 1.02 | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 5 |  |
| Đập Hà Đông | 0.88 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 5 |  |
| Cầu Tó | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 5 |  |
| Cầu Xém | 0.90 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.86 |  | 5 |  |
| Đập Đồng Quan | 2.00 |  | 2.58 |  | 2.47 |  | 2.46 | 2.56 |  | 2.72 |  | 2.79 |  | 5 |  |
| Cầu Thần | 3.38 |  | 3.33 |  | 3.06 |  | 2.75 | 2.60 |  | 2.52 |  | 2.46 |  | 5 |  |
| Đập Nhật Tựu | 3.00 |  | 3.59 |  | 3.59 |  | 3.59 | 3.59 |  | 3.59 |  | 3.59 |  | 5 |  |
| Cống Lương Cổ | 2.00 |  | 4.32 |  | 4.32 |  | 4.32 | 4.32 |  | 4.32 |  | 4.32 |  | 5 |  |
| Cầu Phù Vân | 2.00 |  | 4.31 |  | 4.31 |  | 4.31 | 4.31 |  | 4.31 |  | 4.31 |  | 5 |  |
| Sông Đăm | 2.76 |  | 2.76 |  | 2.76 |  | 2.76 | 2.76 |  | 2.76 |  | 2.76 |  | 5 |  |
| Sông Cầu Ngà | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.41 | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.41 |  | 5 |  |
| Đập Thanh Liệt | 0.34 |  | 0.34 |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 |  | 0.34 |  | 5 |  |
| Kênh Xuân La | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 5 |  |
| Kênh Phú Đô | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 5 |  |
| Kênh Trung Văn | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 5 |  |
| Cầu Am | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 5 |  |
| Kênh La Khê | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 5 |  |
| Kênh Vân Đình | 4.91 |  | 4.91 |  | 4.91 |  | 4.91 | 4.91 |  | 4.91 |  | 4.91 |  | 5 |  |
| Kênh Duy Tiên | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5 |  |
| Kênh Yên Xá | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 5 |  |
| Sông Tô Lịch | 4.88 |  | 4.88 |  | 4.88 |  | 4.88 | 4.88 |  | 4.88 |  | 4.88 |  | 5 |  |
| Kênh Hòa Bình | 5.16 |  | 5.16 |  | 5.16 |  | 5.16 | 5.16 |  | 5.16 |  | 5.16 |  | 5 |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08-2023 |  |  |
| Vị trí | Tuần dự báo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02/03 |  | 03/03 |  | 04/03 |  | 05/03 | 06/03 |  | 07/03 |  | 08/03 |  |  |  |
| Cống Liên Mạc | 11.49 |  | 14.43 |  | 17.15 |  | 19.69 | 22.04 |  | 24.23 |  | 26.27 |  | ≤ 6 |  |
| Cầu Diễn | 49.47 |  | 49.16 |  | 49.08 |  | 49.09 | 49.09 |  | 49.09 |  | 49.09 |  | ≤ 6 |  |
| Đập Hà Đông | 60.00 |  | 59.90 |  | 59.84 |  | 59.84 | 59.84 |  | 59.84 |  | 59.84 |  | ≤ 6 |  |
| Cầu Tó | 62.63 |  | 62.62 |  | 62.57 |  | 62.56 | 62.56 |  | 62.56 |  | 62.56 |  | ≤ 6 |  |
| Cầu Xém | 64.39 |  | 62.73 |  | 62.69 |  | 62.65 | 62.65 |  | 62.65 |  | 62.55 |  | ≤ 6 |  |
| Đập Đồng Quan | 58.96 |  | 62.75 |  | 64.26 |  | 64.24 | 62.29 |  | 59.39 |  | 58.11 |  | ≤ 6 |  |
| Cầu Thần | 19.26 |  | 20.32 |  | 25.22 |  | 30.75 | 33.42 |  | 34.78 |  | 35.93 |  | ≤ 6 |  |
| Đập Nhật Tựu | 10.57 |  | 11.22 |  | 11.35 |  | 11.36 | 11.36 |  | 11.36 |  | 11.36 |  | ≤ 6 |  |
| Cống Lương Cổ | 13.61 |  | 13.61 |  | 13.61 |  | 13.61 | 13.61 |  | 13.61 |  | 13.61 |  | ≤ 6 |  |
| Cầu Phù Vân | 13.70 |  | 13.70 |  | 13.70 |  | 13.70 | 13.70 |  | 13.70 |  | 13.70 |  | ≤ 6 |  |
| Sông Đăm | 40.50 |  | 40.50 |  | 40.50 |  | 40.50 | 40.50 |  | 40.50 |  | 40.50 |  | ≤ 6 |  |
| Sông Cầu Ngà | 53.80 |  | 53.80 |  | 53.80 |  | 53.80 | 53.80 |  | 53.80 |  | 53.80 |  | ≤ 6 |  |
| Đập Thanh Liệt | 56.50 |  | 56.50 |  | 56.50 |  | 56.50 | 56.50 |  | 56.50 |  | 56.50 |  | ≤ 6 |  |
| Kênh Xuân La | 60.90 |  | 60.90 |  | 60.90 |  | 60.90 | 60.90 |  | 60.90 |  | 60.90 |  | ≤ 6 |  |
| Kênh Phú Đô | 64.80 |  | 64.80 |  | 64.80 |  | 64.80 | 64.80 |  | 64.80 |  | 64.80 |  | ≤ 6 |  |
| Kênh Trung Văn | 59.70 |  | 59.70 |  | 59.70 |  | 59.70 | 59.70 |  | 59.70 |  | 59.70 |  | ≤ 6 |  |
| Cầu Am | 52.60 |  | 52.60 |  | 52.60 |  | 52.60 | 52.60 |  | 52.60 |  | 52.60 |  | ≤ 6 |  |
| Kênh La Khê | 60.40 |  | 60.40 |  | 60.40 |  | 60.40 | 60.40 |  | 60.40 |  | 60.40 |  | ≤ 6 |  |
| Kênh Vân Đình | 27.50 |  | 27.50 |  | 27.50 |  | 27.50 | 27.50 |  | 27.50 |  | 27.50 |  | ≤ 6 |  |
| Kênh Duy Tiên | 14.50 |  | 14.50 |  | 14.50 |  | 14.50 | 14.50 |  | 14.50 |  | 14.50 |  | ≤ 6 |  |
| Kênh Yên Xá | 55.70 |  | 55.70 |  | 55.70 |  | 55.70 | 55.70 |  | 55.70 |  | 55.70 |  | ≤ 6 |  |
| Sông Tô Lịch | 26.80 |  | 26.80 |  | 26.80 |  | 26.80 | 26.80 |  | 26.80 |  | 26.80 |  | ≤ 6 |  |
| Kênh Hòa Bình | 13.70 |  | 13.70 |  | 13.70 |  | 13.70 | 13.70 |  | 13.70 |  | 13.70 |  | ≤ 6 |  |
| NH4+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí |  | Tuần dự báo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02/03 |  | 03/03 |  | 04/03 |  |  | 05/03 |  | 06/03 |  | 07/03 |  | 08/03 |  |
| Cống Liên Mạc |  | 3.79 |  | 5.46 |  | 7.01 |  |  | 8.46 |  | 9.80 |  | 11.04 |  | 12.20 |  |
| Cầu Diễn |  | 17.88 |  | 17.68 |  | 17.60 |  |  | 17.59 |  | 17.60 |  | 17.60 |  | 17.60 |  |
| Đập Hà Đông |  | 28.95 |  | 28.90 |  | 28.85 |  |  | 28.84 |  | 28.84 |  | 28.84 |  | 28.84 |  |
| Cầu Tó |  | 31.66 |  | 31.68 |  | 31.65 |  |  | 31.63 |  | 31.63 |  | 31.63 |  | 31.63 |  |
| Cầu Xém |  | 33.99 |  | 31.75 |  | 31.74 |  |  | 31.70 |  | 31.70 |  | 31.70 |  | 31.65 |  |
| Đập Đồng Quan |  | 31.37 |  | 34.24 |  | 35.05 |  |  | 35.01 |  | 33.78 |  | 31.96 |  | 31.16 |  |
| Cầu Thần |  | 4.93 |  | 5.58 |  | 8.65 |  |  | 12.10 |  | 13.77 |  | 14.63 |  | 15.34 |  |
| Đập Nhật Tựu |  | 0.43 |  | 0.11 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| Cống Lương Cổ |  | 0.83 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |
| Cầu Phù Vân |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  |
| Sông Đăm |  | 4.60 |  | 4.60 |  | 4.60 |  |  | 4.60 |  | 4.60 |  | 4.60 |  | 4.60 |  |
| Sông Cầu Ngà |  | 28.50 |  | 28.50 |  | 28.50 |  |  | 28.50 |  | 28.50 |  | 28.50 |  | 28.50 |  |
| Đập Thanh Liệt |  | 42.60 |  | 42.60 |  | 42.60 |  |  | 42.60 |  | 42.60 |  | 42.60 |  | 42.60 |  |
| Kênh Xuân La |  | 21.60 |  | 21.60 |  | 21.60 |  |  | 21.60 |  | 21.60 |  | 21.60 |  | 21.60 |  |
| Kênh Phú Đô |  | 35.70 |  | 35.70 |  | 35.70 |  |  | 35.70 |  | 35.70 |  | 35.70 |  | 35.70 |  |
| Kênh Trung Văn |  | 30.50 |  | 30.50 |  | 30.50 |  |  | 30.50 |  | 30.50 |  | 30.50 |  | 30.50 |  |
| Cầu Am |  | 41.70 |  | 41.70 |  | 41.70 |  |  | 41.70 |  | 41.70 |  | 41.70 |  | 41.70 |  |
| Kênh La Khê |  | 33.60 |  | 33.60 |  | 33.60 |  |  | 33.60 |  | 33.60 |  | 33.60 |  | 33.60 |  |
| Kênh Vân Đình |  | 1.81 |  | 1.81 |  | 1.81 |  |  | 1.81 |  | 1.81 |  | 1.81 |  | 1.81 |  |
| Kênh Duy Tiên |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  |
| Kênh Yên Xá |  | 30.50 |  | 30.50 |  | 30.50 |  |  | 30.50 |  | 30.50 |  | 30.50 |  | 30.50 |  |
| Sông Tô Lịch |  | 1.76 |  | 1.76 |  | 1.76 |  |  | 1.76 |  | 1.76 |  | 1.76 |  | 1.76 |  |
| Kênh Hòa Bình |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  |
| NO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí |  | Tuần dự báo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02/03 |  | 03/03 |  | 04/03 |  |  | 05/03 |  | 06/03 |  | 07/03 |  | 08/03 |  |
| Cống Liên Mạc |  | 3.32 |  | 3.69 |  | 4.03 |  |  | 4.35 |  | 4.64 |  | 4.92 |  | 5.17 |  |
| Cầu Diễn |  | 11.50 |  | 11.47 |  | 11.48 |  |  | 11.48 |  | 11.48 |  | 11.48 |  | 11.48 |  |
| Đập Hà Đông |  | 10.72 |  | 10.70 |  | 10.70 |  |  | 10.70 |  | 10.70 |  | 10.70 |  | 10.70 |  |
| Cầu Tó |  | 10.53 |  | 10.53 |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  | 10.52 |  | 10.52 |  | 10.52 |  |
| Cầu Xém |  | 10.21 |  | 10.54 |  | 10.53 |  |  | 10.52 |  | 10.53 |  | 10.53 |  | 10.51 |  |
| Đập Đồng Quan |  | 16.01 |  | 14.32 |  | 14.04 |  |  | 13.92 |  | 13.86 |  | 13.83 |  | 13.81 |  |
| Cầu Thần |  | 10.32 |  | 10.45 |  | 10.48 |  |  | 10.54 |  | 10.55 |  | 10.56 |  | 10.57 |  |
| Đập Nhật Tựu |  | 8.04 |  | 7.61 |  | 7.66 |  |  | 7.66 |  | 7.66 |  | 7.66 |  | 7.66 |  |
| Cống Lương Cổ |  | 17.51 |  | 17.51 |  | 17.51 |  |  | 17.51 |  | 17.51 |  | 17.51 |  | 17.51 |  |
| Cầu Phù Vân |  | 17.50 |  | 17.50 |  | 17.50 |  |  | 17.50 |  | 17.50 |  | 17.50 |  | 17.50 |  |
| Sông Đăm |  | 15.70 |  | 15.70 |  | 15.70 |  |  | 15.70 |  | 15.70 |  | 15.70 |  | 15.70 |  |
| Sông Cầu Ngà |  | 11.20 |  | 11.20 |  | 11.20 |  |  | 11.20 |  | 11.20 |  | 11.20 |  | 11.20 |  |
| Đập Thanh Liệt |  | 8.70 |  | 8.70 |  | 8.70 |  |  | 8.70 |  | 8.70 |  | 8.70 |  | 8.70 |  |
| Kênh Xuân La |  | 10.50 |  | 10.50 |  | 10.50 |  |  | 10.50 |  | 10.50 |  | 10.50 |  | 10.50 |  |
| Kênh Phú Đô |  | 12.90 |  | 12.90 |  | 12.90 |  |  | 12.90 |  | 12.90 |  | 12.90 |  | 12.90 |  |
| Kênh Trung Văn |  | 10.60 |  | 10.60 |  | 10.60 |  |  | 10.60 |  | 10.60 |  | 10.60 |  | 10.60 |  |
| Cầu Am |  | 8.20 |  | 8.20 |  | 8.20 |  |  | 8.20 |  | 8.20 |  | 8.20 |  | 8.20 |  |
| Kênh La Khê |  | 11.60 |  | 11.60 |  | 11.60 |  |  | 11.60 |  | 11.60 |  | 11.60 |  | 11.60 |  |
| Kênh Vân Đình |  | 11.50 |  | 11.50 |  | 11.50 |  |  | 11.50 |  | 11.50 |  | 11.50 |  | 11.50 |  |
| Kênh Duy Tiên |  | 10.20 |  | 10.20 |  | 10.20 |  |  | 10.20 |  | 10.20 |  | 10.20 |  | 10.20 |  |
| Kênh Yên Xá |  | 21.60 |  | 21.60 |  | 21.60 |  |  | 21.60 |  | 21.60 |  | 21.60 |  | 21.60 |  |
| Sông Tô Lịch |  | 11.90 |  | 11.90 |  | 11.90 |  |  | 11.90 |  | 11.90 |  | 11.90 |  | 11.90 |  |
| Kênh Hòa Bình |  | 7.50 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  | 7.50 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |

- Đề xuất, kiến nghị

- Nhận xét (Tuần 09 từ 02/03/2026 – 08/03/2026)

Trong tuần 09 năm 2026 CLN trong HTCTTL Sông Nhuệ duy trì tình trạng ô nhiễm ở mức cao. Mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội xuống thấp (dự báo đến 7h ngày 04/3 mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội khoảng 0.85m) gây khó khăn cho việc lấy nước vào hệ thống qua cống Liên Mạc.

- Dự báo chung

Chất lượng nước trong hệ thống CTTL Sông Nhuệ tuần 09 từ ngày 02/03/2026 đến 08/03/2026 có xu thế giảm ô nhiễm so với Tuần 08 vào thời điểm đầu tuần vào các ngày 02-03/3/2026 do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa, giai đoạn cuối tuần từ ngày 04/3/20226 đến 08/3/2026 chất lượng nước có xu thế tăng ô nhiễm.

- Đề xuất

- Những năm từ 2018 - 2025 cho thấy việc mở cống Liên Mạc 1, 2 hệ thống lấy được rất ít nước vào; thường xuyên xuất hiện tình trạng nước sông Nhuệ chảy ngược ra sông Hồng do vậy đề xuất: Căn cứ vào chênh lệch giữa mực nước ngoài sông Hồng và trong hệ thống sông Nhuệ để vận hành đóng mở cống Liên Mạc hợp lý (tranh thủ mở để lấy nước vào khi mực nước sông Hồng cao và đóng khi mực nước trong hệ thống cao hơn ngoài sông).

- Trong tuần 09 từ 02/03/2026 đến 08/03/2026 HTTL sông Nhuệ lấy nước để phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026. Giai đoạn này hầu hết các diện tích cấy lúa đã cấy xong, hệ thống lấy nước để tưới dưỡng cho cây lúa. Nguồn nước cho các xã hai bên sông Nhuệ vẫn chủ yếu sử dụng nước trong hệ thống sông Nhuệ. Đối với các khu vực còn lại kiến nghị Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ tiếp tục vận hành các TB Hồng Vân; Thụy Phú II, DC Quang Lãng, Xóm Cát, Thái Bình lấy nước từ sông Hồng và sông Đáy để lấy nước bổ sung. Một số khu vực vùng trũng chủ động tiêu nước nội đồng ra sông Nhuệ để phục vụ việc bón phân chăm sóc cây lúa.

- Hiện nay đã hoàn thành dự án thu gom nước thải tại các cửa xả vào sông Tô Lịch về nhà máy nước thải Yên Xá để xử lý đạt quy chuẩn trước khi tiêu trả về sông Tô Lịch. Vì vậy sẽ giảm bớt ô nhiễm chất lượng nước sông Tô Lịch và sông Nhuệ. Đề nghị công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi sông Nhuệ vận hành Đập Thanh Liệt hợp lý để chủ động tiêu thoát nước từ sông Tô Lịch ra sông Nhuệ.

- Dưới hạ lưu tiếp tục căn cứ theo mực nước triều mở cống Tắc Giang để tận dụng lấy nước hoặc tiêu nước cho sông Châu; mở đập Nhật Tựu để lấy nước ngược vào dòng chính sông Nhuệ hoặc tiêu nước ra sông Đáy từ thượng lưu về./.

| Nơi nhận: - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; - Lãnh đạo Trung tâm; - Cty TNHH MTV ĐTPTTL Sông Nhuệ; - Chi cục TL&PCTT Hà Nội; - Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình. |  | TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA |  |
| --- | --- | --- | --- |