	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA
TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


BẢN TIN VỀ KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Đợt 1 - Tháng 4  
1. Tên nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp 

2. Ngày quan trắc: 13 – 14/04/2026



Ngày cung cấp TT:  14/04/2026
3. Tình trạng hoạt động của các cống khi lấy mẫu:

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Vị trí quan trắc
	Tình trạng hoạt động của cống

	1
	1
	Cống Như Trác
	Đang sửa cống.

	2
	2
	Cống Hữu Bị
	Cống đóng

	3
	3
	Cống Cốc Thành
	Cống mở.

	4
	4
	Cống sông Chanh
	Cống đóng.

	5
	5
	Cống Nhâm Tràng
	Đang sửa cống.

	6
	6
	Cống Kinh Thanh
	Cống đóng.

	7
	7
	Cống Cổ Đam
	Cống đóng.

	8
	8
	Cống Vĩnh Trị
	Cống đóng.

	9
	12
	Đập An Bài (sông Châu Giang)
	Cống mở

	10
	13
	Đầu kênh CG16
	Cống mở.

	11
	15
	Đầu kênh S17
	Cống mở.

	12
	16
	Đập Vùa (CG12)
	Đập đóng.


4. Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 20 vị trí
5. Đơn vị thực hiện: Phòng Tư vấn Chất lượng nước, Môi trường – Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước  - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia


6. Đơn vị nhận thông tin: Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Bình, Chi cục thủy lợi Ninh Bình.
KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Bảng tóm tắt:

	Căn cứ theo các quy chuẩn: QCVN 08:2023 và số liệu khảo sát hiện trường sơ bộ nhận định về chất lượng nước tại các vị trí quan trắc theo các hạng như sau:
A – Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước (sau khi áp dụng xử lý phù hợp):
B – Sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, công nghiệp (sau khi áp dụng xử lý phù hợp): Các vị trí đạt giới hạn trên, Cống Như Trác, Cống Hữu Bị, Cống Cốc Thành, Cống Nhâm Tràng, Cống Kinh Thanh, Cống Cổ Đam, Cống Vĩnh Trị, Đầu kênh T3, Đầu kênh C9, Cầu đường 10 với sông Sắt, Đập An Bài (sông Châu Giang), Cống 3-2, Đầu kênh T5.
C – Sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (sau khi áp dụng xử lý phù hợp), không gây mùi khó chịu: Các vị trí đạt giới hạn trên, Đầu kênh S17, Đập Vùa (CG12), Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy)Bể hút trạm bơm Quỹ Độ.
D – Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp: Các vị trí đạt giới hạn trên, Cống Sông Chanh,  Đầu kênh CG 16, Cầu Chủ (sông Châu Giang).


Bảng chi tiết:
	Ký hiệu mẫu
	Vị trí

quan trắc
	Mục tiêu giám sát
	Kết quả quan trắc chất lượng nước hiện trường
	Ghi chú, nhận xét, khuyến nghị

	
	
	
	Mô tả thực địa
	Nhiệt độ
	pH
	Độ đục

(NTU)
	DO

(mg/l)
	Độ dẫn

(mS/cm)
	

	QCVN 08:2023 - A
	
	6.5 – 8.5
	
	≥ 6
	
	

	QCVN 08:2023 - B
	
	6 – 8.5
	
	≥ 5
	
	

	QCVN 08:2023 - C
	
	6 – 8.5
	
	≥ 4
	
	

	QCVN 08:2023 - D
	
	< 6.0 hoặc > 8.5
	
	≥ 2
	
	

	1
	Cống Như Trác
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác tưới cho khu vực huyện Lý Nhân và phần Bắc huyện Bình Lục.  
	Nhiệt độ ngoài trời 32oC, độ ẩm 71%, mật độ mây 70%, gió Nam-Đông Nam 10 km/h.

Đang làm lại cống lấy nước. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh lục.
	29.31
	8.16
	64.8
	5.62
	329
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	2
	Cống Hữu Bị
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị tưới cho khu vực huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện Bình Lục.  
	Nhiệt độ ngoài trời 32oC, độ ẩm 65%, mật độ mây 70%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống đóng. Tram bơm không hoạt động. Nước màu xanh.
	30.25
	8.36
	69.6
	5.8
	436
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	3
	Cống Cốc Thành
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành tưới cho khu vực huyện Vụ Bản. 
	Nhiệt độ ngoài trời 34oC, độ ẩm 60%, mật độ mây 30%, gió Đông Nam 10 km/h.

Cống mở tiêu nước ra sông. Trạm bơm không hoạt động. Nước mầu nâu đục. 
	30.35
	8.28
	90.2
	5.19
	541
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	4
	Cống Sông Chanh
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ Bản. 
	Nhiệt độ ngoài trời 36oC, độ ẩm 52%,  mật độ mây 56%, gió Đông Nam 10 km/h.

Cống đóng, không có dòng chảy, mực nước cao. Nước màu xanh.
	29.55
	8.53
	46.9
	5.45
	315
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH không đạt mức C

	5
	Cống Nhâm Tràng
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm Tràng, tưới cho huyện Thanh Liêm và phần phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối kênh Như Trác. 
	Nhiệt độ ngoài trời 28oC, độ ẩm 87%, mật độ mây 100%, gió Nam-Đông Nam 6 km/h.

Đang sửa cống lấy nước. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu nâu đục.


	29.30
	8.18
	86.6
	5.33
	446
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	6
	Cống Kinh Thanh
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới cho huyện Thanh Liêm.
	Nhiệt độ ngoài trời 28oC, độ ẩm 87%, mật độ mây 100%, gió Nam-Đông Nam 6 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh lục.
	29.55
	8.30
	51.4
	5.92
	366
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	7
	Cống Cổ Đam
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ Đam, tưới cho huyện Ý Yên 
	Nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 92%, gió Nam-Đông Nam 6 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu nâu đục.
	29.34
	8.32
	94.6
	5.42
	375
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	8
	Cống Vĩnh Trị
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp, tưới cho huyện Ý Yên và huyện Vụ Bản.
	Nhiệt độ ngoài trời 36oC, độ ẩm 55%, mật độ mây 60%, gió Đông Nam 10 km/h.

Cống đóng, không có dòng chảy. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh lục.
	30.02
	8.34
	58.2
	5.20
	218
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	9
	Đầu kênh T3
	Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định. 
	Nhiệt độ ngoài trời 35oC, độ ẩm 58%, mật độ mây 50%, gió Đông Nam 10 km/h.

Dòng chảy chậm về Cốc Thành. Mực nước trung bình. Nước màu nâu đục.
	30.23
	8.19
	87.8
	5.59
	450
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	10
	Đầu kênh C9
	Kiểm tra chất lượng nước tưới tiêu kết hợp và nước thải từ KCN Bảo Minh, thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện. 
	Nhiệt độ ngoài trời 36oC, độ ẩm 50%, mật độ mây 40%, gió Đông Nam 10 km/h.

Dòng chảy chậm ra sông Chanh. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục.
	32.18
	8.47
	94.1
	5.32
	3035
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	11
	Cầu đường 10 với sông Sắt
	Kiểm tra chất lượng nước sông Sắt, tưới tiêu kết hợp khu vực phía nam huyện Ý Yên.
	Nhiệt độ ngoài trời 36oC, độ ẩm 55%, mật độ mây 60%, gió Đông Nam 10 km/h.

Mực nước cao. Dòng chảy chậm vào nội đồng. Nước màu xanh lục.
	31.22
	8.30
	49.0
	5.66
	261
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	12
	Đập An Bài (sông Châu Giang)
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới tiêu kết hợp cho huyện Bình Lục. 
	Nhiệt độ ngoài trời 31oC, độ ẩm 75%, mật độ mây 80%, gió Nam-Đông Nam 10 km/h.

Đập mở, dòng chảy từ sông Sắt sang sông Châu. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục.
	29.52
	8.19
	77.9
	5.1
	373
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	13
	Đầu kênh CG 16
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp và nhận nước thải từ KCN Hòa Hậu.
	Nhiệt độ ngoài trời 32oC, độ ẩm 65%, mật độ mây 70%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống mở, mực nước thấp. Nước mầu nâu đục. 
	29.05
	7.99
	98.3
	3.94
	794
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức C

	14
	Cống 3-2
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết hợp cho huyện Mỹ Lộc.
	Nhiệt độ ngoài trời 32oC, độ ẩm 65%, mật độ mây 70%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống mở, dòng chảy chậm, mực nước trung bình. Nước màu xanh lục.
	30.34
	8.17
	165
	5
	641
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B

	15
	Đầu kênh S17
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới, tiêu nông nghiệp huyện Ý Yên.
	Nhiệt độ ngoài trời 30oC, độ ẩm 80%, mật độ mây 30%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống mở, nước đứng, không có dòng chảy, mực nước cao. Nước màu xanh lục.
	29.13
	8.23
	60.2
	4.28
	329
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B (˂ 5 mg/l)

	16
	Đập Vùa (CG12)
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho huyện Lý Nhân.
	Nhiệt độ ngoài trời 32oC, độ ẩm 65%, mật độ mây 70%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống đóng, mực nước trung bình. Nước màu vàng lục.
	28.99
	8.13
	100.3
	4.97
	298
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B (˂ 5 mg/l)

	17
	Cầu Chủ (sông Châu Giang)
	Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình Lục, Lý Nhân.
	Nhiệt độ ngoài trời 31oC, độ ẩm 75%, mây 80%gió Nam-Đông Nam 10 km/h.

Dòng chảy chậm về Như Trác. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục.
	29.67
	8.11
	101.6
	3.85
	351
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức C

	18
	Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy)
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu Huyện Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của huyện Thanh Liêm.
	Nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 85%, mây 92%, gió Nam-Đông Nam 6 km/h.

Dòng chảy chậm về hướng Cổ Đam. Mực nước trung bình. Nước màu nâu đục.
	29.33
	8.13
	90.2
	4.32
	445
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B (˂ 5 mg/l)

	19
	Bể hút trạm bơm Quỹ Độ
	Kiểm tra chất lượng nước tại trạm bơm Quỹ Độ.
	Nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 85%, mây 92%, gió Nam-Đông Nam 6 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm không hoạt động. Mực nước trung bình. Nước màu vàng nâu.
	29.33
	8.13
	90.2
	4.32
	445
	Chỉ tiêu quan trắc hiện trường DO không đạt mức B (˂ 5 mg/l)

	20
	Đầu kênh T5
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho khu vực huyện Vụ Bản.  
	Nhiệt độ ngoài trời 35oC, độ ẩm 58%, mây 50%, gió Đông Nam 10 km/h.

Dòng chảy chậm. Mực nước cao, nước màu xanh.
	30.74
	8.14
	87.5
	5.87
	397
	Các chỉ tiêu quan trắc hiện trường pH, DO đạt mức B


Ghi chú: 

QCVN 08:2023 Mức A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức C: Chất lượng nước xấu. Hệ sinh thái trong nước có lượng oxy hòa tan giảm mạnh do chứa một lượng lớn các chất ô nhiễm. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức D: Nước có chất lượng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Nước có thể được sử dụng cho các mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp.
	Nơi nhận:
· Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;

· Cty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà;
· Cty TNHH MTV KTCTTL Ninh Bình;
· Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình;
· Lưu Phòng TVCLN, MT.


	Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA


