	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA 

TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


BẢN TIN VỀ KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Tháng 4
1. Tên nhiệm vụ: Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp 

2. Ngày quan trắc: 15 – 16/4/2026



Ngày cung cấp TT: 17/4/2026
3. Tình trạng hoạt động của các cống khi lấy mẫu:

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Vị trí quan trắc
	Tình trạng hoạt động của cống

	1
	10
	Đầu vào nhà máy nước Vũ Quang
	Cống đóng.

	2
	11
	Đầu kênh chính
	Cống mở.


4. Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 15 vị trí chính thức 
5. Đơn vị thực hiện: Phòng Tư vấn Chất lượng nước, Môi trường – Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 


6. Đơn vị nhận thông tin: Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Ban Quản lý Thủy lợi 3, Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh.
KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Bảng tóm tắt:
	Căn cứ theo các quy chuẩn: QCVN 08:2023 và số liệu khảo sát hiện trường sơ bộ nhận định về chất lượng nước tại các vị trí quan trắc theo các hạng như sau:
A – Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước (sau khi áp dụng xử lý phù hợp): Thượng lưu hồ tầng mặt, Giữa hồ tầng mặt, Khu nuôi cá lồng tự phát (Cách bến thuyền 700m), Khu nuôi cá lồng I tầng mặt, Khu nuôi cá lồng II (khu mở rộng) tầng mặt, Cuối kênh chính tại xã Tân Dân, Cầu Ngàn Trươi, Khe Trươi phía thượng lưu nhà máy sắt.
B – Sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, công nghiệp (sau khi áp dụng xử lý phù hợp): Đầu kênh chính, Khe Trươi phía hạ lưu nhà máy gỗ MDF.
C – Sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (sau khi áp dụng xử lý phù hợp), không gây mùi khó chịu: Trước cửa xả TN1 tầng mặt, Đầu vào nhà máy nước Vũ Quang.
D – Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp:


Bảng chi tiết: 

	Ký hiệu mẫu
	Vị trí

quan trắc
	Mục tiêu giám sát
	Kết quả quan trắc chất lượng nước hiện trường
	Ghi chú, nhận xét, khuyến nghị

	
	
	
	Mô tả thực địa
	Nhiệt độ

(°C)
	pH
	Độ đục

(NTU)
	DO

(mg/l)
	Độ dẫn
	

	QCVN 08:2023 - A
	
	6 .5 – 8 .5
	
	≥ 6
	
	

	QCVN 08:2023 - B
	
	6 – 8 .5
	
	≥ 5
	
	

	QCVN 08:2023 - C
	
	6 – 8 .5
	
	≥ 4
	
	

	QCVN 08:2023 - D
	
	< 6 hoặc  > 8 .5
	
	≥ 2
	
	

	1
	Thượng lưu hồ tầng mặt
	Đánh giá chất lượng nước tầng mặt khu vực thượng lưu hồ Ngàn Trươi.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 90%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Dòng chảy chậm, mực nước hồ. Nước mầu xanh rêu, không có nguồn thải 
	29.66
	7.82
	6.8
	7.18
	18
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn A cho phép

	2
	Thượng lưu hồ tầng đáy
	Đánh giá chất lượng nước tầng đáy khu vực thượng lưu hồ Ngàn Trươi.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 90%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Có dòng chảy rất chậm. Mực nước đầy. Nước màu vàng, không có nguồn thải.
	26.32
	7.38
	19.9
	0
	22
	Giá trị pH, DO thấp do ở tầng sâu – đặc tính của hồ chứa.

	3
	Giữa hồ tầng mặt
	Đánh giá chất lượng nước tầng mặt khu vực giữa hồ Ngàn Trươi.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 90%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.
Có dòng chảy rất chậm. Nước màu xanh, không có nguồn thải.
	28.99
	8.17
	110
	6.80
	18
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn A cho phép

	4
	Trước cửa xả TN1 tầng mặt
	Đánh giá chất lượng nước tầng mặt hồ Ngàn Trươi khu vực gần cửa xả TN1.
	Nhiệt độ ngoài trời 28oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 90%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.
Có dòng chảy rất chậm. Nước màu xanh rêu, không có nguồn thải.
	29.09
	8.79
	30.7
	5.69
	18
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH vượt mức A không đạt giới hạn B cho phép

	5
	Trước cửa xả TN1 tầng giữa
	Đánh giá chất lượng nước tầng giữa hồ Ngàn Trươi khu vực gần cửa xả TN1.
	Nhiệt độ ngoài trời 28oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 90%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Nước trong suốt, không màu, không có nguồn thải.
	24.98
	7.65
	2
	0
	19
	Giá trị pH, DO thấp do ở tầng sâu – đặc tính của hồ chứa.

	6
	Trước cửa xả TN1 tầng đáy
	Đánh giá chất lượng nước tầng đáy hồ Ngàn Trươi khu vực gần cửa xả TN1.
	Nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 90%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Nước trong, không màu, không có nguồn thải.
	25.84
	8.21
	6.6
	0
	21
	Giá trị DO thấp do ở tầng sâu – đặc tính của hồ chứa.

	7
	Khu nuôi cá lồng tự phát (Cách bến thuyền 700m)
	Đánh giá ảnh hưởng của khu nuôi cá đến chất lượng nước hồ.
	Nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 84%, mật độ mây 85%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Không có dòng chảy, mực nước đầy. Nước màu xanh rêu, có mùi tanh. Có khá nhiều lồng cá.
	28.52
	8.19
	28.2
	6.41
	17
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn A cho phép

	8
	Khu nuôi cá lồng I tầng mặt
	Đánh giá chất lượng nước khu nuôi thử cá lồng.


	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 90%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Không có dòng chảy, mực nước đầy. Có nhiều lồng nuôi cá. Nước màu xanh rêu, có mùi tanh. 
	29.54
	7.79
	11.2
	6.62
	19
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn A cho phép

	9
	Khu nuôi cá lồng II (khu mở rộng) tầng mặt
	Đánh giá chất lượng nước khu nuôi thử cá lồng.


	Nhiệt độ ngoài trời 28oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 90%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Không có dòng chảy, mực nước đầy. Nước màu xanh rêu, có mùi tanh. Có nhiều lồng cá.
	29.64
	7.82
	25
	6.87
	18
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn A cho phép

	10
	Đầu vào nhà máy nước Vũ Quang
	Đánh giá chất lượng nước cấp cho nhà máy nước Vũ Quang.
	Trời oi bức. Nhiệt độ ngoài trời 32oC, độ ẩm 70%, mật độ mây 80%, gió Đông-Đông Bắc 5 km/h.

Mực nước trung bình, trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh.
	26.17
	7.62
	24.1
	4.47
	23
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường DO không đạt giới hạn B cho phép

	11
	Đầu kênh chính
	Đánh giá chất lượng nước đầu hệ thống trước khi cấp cho các mục đích dân sinh.
	Trời nắng, oi bức, nhiệt độ 33oC, độ ẩm 68%, mật độ mây 65%, gió Đông-Đông Bắc 8 km/h.

Cống mở, mực nước đầy. Đang lấy nước, dòng chảy nhanh. Nước màu xanh rêu.
	25.95
	7.69
	8.6
	5.31
	21
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn B cho phép

	12
	Cuối kênh chính tại xã Tân Dân
	Đánh giá chất lượng nước cuối kênh chính.


	Trời nắng, nhiệt độ 34oC, độ ẩm 60%, mật độ mây 20%, gió Đông-Đông Bắc 10 km/h.

Dòng chảy nhanh, mực nước trong kênh trung bình. Nước màu xanh.
	24.96
	7.65
	27.3
	6.57
	19
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn A cho phép

	13
	Cầu Ngàn Trươi
	Đánh giá chất lượng nước tại cầu Ngàn Trươi.
	Trời oi bức, nhiệt độ ngoài trời 31oC, độ ẩm 70%, mật độ mây 80%, gió Đông-Đông Bắc 5 km/h.

Dòng chảy chậm, thủy điện vừa hoạt động, nước qua tuabin điện ra sông Ngàn Trươi. Nước màu xanh.
	26.67
	7.86
	25.0
	7.02
	24
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn A cho phép

	14
	Khe Trươi phía thượng lưu nhà máy sắt
	Đánh giá chất lượng nước Khe Trươi trước khi nhận nước thải hai nhà máy sắt và nhà máy gỗ.
	Nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 79%, mật độ mây 100%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Dòng chảy chậm về hạ lưu ra sông Ngàn Trươi, mực nước thấp. Nước màu xanh. 
	28.35
	7.85
	19.5
	6.7
	45
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn A cho phép

	15
	Khe Trươi phía hạ lưu nhà máy gỗ MDF
	Đánh giá chất lượng nước Khe Trươi ngay sau khi nhận nước thải nhà máy gỗ.
	Trời oi bức, nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 79%, mật độ mây 100%, gió Đông-Đông Bắc 3 km/h.

Dòng chảy rất chậm ra sông Ngàn Trươi, mực nước thấp. Nước màu xanh, nổi váng, có hiện tượng bị tù đọng, phú dưỡng.
	28.71
	7.57
	24.1
	5.89
	45
	Giá trị chỉ tiêu hiện trường pH, DO đạt giới hạn B cho phép


Ghi chú: 

QCVN 08:2023 Mức A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức C: Chất lượng nước xấu. Hệ sinh thái trong nước có lượng oxy hòa tan giảm mạnh do chứa một lượng lớn các chất ô nhiễm. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

QCVN 08:2023 Mức D: Nước có chất lượng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Nước có thể được sử dụng cho các mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp.
	Nơi nhận:

· Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;

· Ban QL và ĐTXD Thủy lợi 3;

· Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh;

· Lãnh đạo Trung tâm

· Lưu Phòng TVCLN, MT.

	Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA


