GIÁM SÁT CLN TRONG HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ, PHỤC VỤ LẤY NƯỚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
              Bản tin tháng 02
GIÁM SÁT CLN TRONG HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ, PHỤC VỤ LẤY NƯỚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
              Bản tin tháng 02

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


Nhiệm vụ “Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ yêu cầu lấy nước sản xuất nông nghiệp”

BẢN TIN THÁNG 02 NĂM 2026
I. Kết quả giám sát chất lượng nước
1. Vị trí giám sát
Trong quá trình khảo sát thực địa mô tả chi tiết tình trạng môi trường ở thời điểm lấy mẫu như điều kiện thời tiết, thuỷ văn, môi trường xung quanh có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng nước làm cơ sở xem xét thêm tính hợp lý của vị trí lấy mẫu nước. Vị trí lấy mẫu nước bao gồm:
Bảng 1: VỊ TRÍ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC
	TT
	Tên vị trí lấy mẫu
	Nguồn/Sông
	Lý do xác định vị trí lấy mẫu

	1
	Cống Như Trác 
	Sông Hồng
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác tưới cho khu vực Huyện Lý Nhân và phần Bắc huyện Bình Lục.  

	2
	Cống Hữu Bị
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị tưới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện Bình Lục.  

	3
	Cống Cốc Thành
	Sông Đào
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành tưới cho khu vực Huyện Vụ Bản. 

	4
	Cống sông Chanh
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ Bản. 

	5
	Cống Nhâm Tràng
	Sông Đáy


	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm Tràng, tưới cho Huyện Thanh Liêm và phần phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối kênh Như Trác. 

	6
	Cống Kinh Thanh
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới cho Huyện Thanh Liêm 

	7
	Cống Cổ Đam
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ Đam, tưới cho Huyện Ý Yên 

	8
	Cống Vĩnh Trị
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và Huyện Vụ Bản 

	9
	Đầu kênh T3
	Kênh T3
	Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định, nhưng vẫn sử dụng để cấp cho tưới qua trạm bơm Cốc Thành  

	10
	Đầu kênh C9
	Sông Chanh
	Kiểm tra chất lượng nước tưới tiêu kết hợp và nước  thải từ KCN Bảo Minh,  thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện. 

	11
	Cầu đường 10 với sông Sắt
	Sông Sắt
	Kiểm tra chất lượng nước sông Sắt, tưới tiêu kết hợp khu vực phía nam huyện Ý Yên 

	12
	Đập An Bài (sông Châu Giang)
	Sông Châu Giang
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. 

	13
	Đầu kênh CG16
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp và nhận nước thải từ KCN Hòa Hậu

	14
	Cống 3-2
	Kênh tiêu Chính Tây
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Mỹ Lộc.

	15
	Đầu kênh S17
	Kênh Sông Sắt
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới, tiêu nông nghiệp huyện Ý Yên.

	16
	Đập Vùa (CG12)
	Kênh Vùa
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện Lý Nhân.

	17
	Cầu Chủ (sông Châu Giang)
	Sông Châu Giang
	Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình Lục, Lý Nhân

	18
	Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy)
	Kênh Kinh Thủy
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu Huyện Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của huyện Thanh Liêm

	19
	Bể hút trạm bơm Quỹ Độ
	Sông Quỹ Độ
	Kiểm tra chất lượng nước tại trạm bơm Quỹ Độ

	20
	Đầu kênh T5
	Kênh Tiên Hương
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho khu vực huyện Vụ Bản  


Hình 1. BẢN ĐỒ GIÁM SÁT SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

[image: image1.jpg]20.600

20.450

20.300

20.150

| 0 Ao,hd,sbng sudi

105.950 106.100

1]
5

\ = - S Sy 4 i =
BAN PO V] TRi LAY MAU CHAT LUGNG NUGC
NHIEM VU: " GIAM SAT, DY BAO CHAT LUGNG NUGC TRONG HE THONG
CONG TRiNH THUY LGOI BAC NAM HA PHUC VU LAY NUGC SAN XUAT NONG NGHIEP"

. v i
/ 1
|

Hién Khénh

<
X )
-

CHU THICH

A Vi tri cac didm l4y mau CLN |
— Kénh tuwéi

N \
\‘\ 2.5 LS pA 10 XM

105.950 106.100

20.600

20.450

20.300

20.150




Bảng 2: TỔNG HỢP THÔNG TIN HIỆN TRƯỜNG THÁNG 02 NĂM 2026
	Vị trí
	Thông tin hiện trường

	
	Đ1T2
	Đ2T2

	Cống Như Trác 
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 100%, gió Đông Bắc 8 km/h.

Trạm bơm không hoạt động, đang làm lại cống lấy nước. 
	Nhiệt độ ngoài trời 25oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 10 km/h.

Đang sửa chữa làm lại cống. Trạm bơm đang lấy nước. Nước màu nâu đục.

	Cống Hữu Bị
	Nhiệt độ ngoài trời 21oC, độ ẩm 97%, mây 100%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống đóng, trạm bơm không hoạt động. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. Nước màu xanh.
	Nhiệt độ ngoài trời 26oC, độ ẩm 74%, mật độ mây 100%, gió Nam 12 km/h.

Cống mở tiêu nước ra sông Hồng. Tram bơm đang bơm lấy nước. Nước màu xanh.

	Cống Cốc Thành
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 92%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống mở tiêu nước ra sông Hồng. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu vàng lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 75%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống mở tiêu nước ra sông Hồng. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh lục.

	Cống sông Chanh
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 88%, mật độ mây 100%, gió Đông Bắc 10 km/h.

Cống mở tiêu nước. Nước màu nâu đục.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 80%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 10 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh lục.

	Cống Nhâm Tràng
	Nhiệt độ ngoài trời 19oC, độ ẩm 93%, gió Đông Bắc 3 km/h, mật độ mây 95%.

Nước màu nâu đục, trạm bơm không hoạt động. Cống đóng


	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 91%, gió Nam 7 km/h, mật độ mây 100%.

Trạm bơm đang lấy nước tưới từ sông Đáy vào. Đang sửa cống lấy nước Nước màu xanh lục.



	Cống Kinh Thanh
	Nhiệt độ ngoài trời 19oC, độ ẩm 93%, mật độ mây 95%gió Đông Bắc 3 km/h.

Cống đóng, trạm bơm không hoạt động. Nước màu nâu. 
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 91%, mật độ mây 100%, gió Nam 7 km/h.

Cống đóng, không có dòng chảy. Trạm bơm không hoạt động. 

	Cống Cổ Đam
	Nhiệt độ ngoài trời 19oC, độ ẩm 93%, mây 95%, gió Đông Bắc 3 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 88%, mật độ mây 100%, gió Nam 10 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm đang lấy nước tưới. Nước màu xanh lục.

	Cống Vĩnh Trị
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 90%, mật độ mây 100%, gió Đông Bắc 10 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm không hoạt động, Nước màu nâu đục.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 90%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm không hoạt động, Nước màu xanh lục.

	Đầu kênh T3
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, mây 100%, độ ẩm 100%, gió Đông Nam 10 km/h.

Dòng chảy chậm hướng về Hữu Bị. Nước màu xanh lục. Mực nước trung bình
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 75%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm ra Cốc Thành. Mực nước trung bình Nước màu nâu đục. 

	Đầu kênh C9
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 88%, mật độ mây 100%, gió Đông Bắc 10 km/h.

Dòng chảy chậm hướng ra sông Chanh. Mực nước trung bình, nước màu nâu đục.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 96%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm hướng ra sông Chanh. Mực nước trung bình, nước màu nâu đục.

	Cầu đường 10 với sông Sắt
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 90%, mật độ mây 100%, gió Đông Bắc 10 km/h.

Dòng chảy chạm ra Vĩnh Trị. Mực nước trung bình, Nước màu vàng lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 90%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 8 km/h.

Nước đứng, không có dòng chảy. Mực nước cao. Nước màu xanh lục.

	Đập An Bài (sông Châu Giang)
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 87%, mật độ mây 100%, gió Đông 6 km/h.

Đập đóng, mực nước sông Sắt cao hơn sông Châu. Nước màu xanh.
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Đập mở, dòng chảy chậm từ sông Sắt sang sông Châu. Nước màu nâu đục.

	Đầu kênh CG16
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 96%, mật độ mây 100%, gió Đông 8 km/h.

Cống mở. Dòng chảy chậm. Mực nước thấp. 
	Nhiệt độ ngoài trời 25oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 10 km/h.

Cống mở. Dòng chảy chậm ra sông Châu. Nước màu xanh lục, mực nước thấp. 

	Cống 3-2
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 90%, mật độ mây 98%, gió Đông Nam 10 km/h.

Cống mở, dòng chảy chậm. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 72%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 8 km/h.

Cống đóng, không có dòng chảy. Nước màu xanh lục.

	Đầu kênh S17
	Nhiệt độ ngoài trời 21oC, độ ẩm 90%, mật độ  mây 100%, gió Đông 6 km/h.

Cống mở. Dòng chảy chậm, nước từ sông Sắt vào. Mực nước trung bình.
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 85%, mật độ  mây 90%, gió Đông Nam 10 km/h.

Cống mở. Dòng chảy chậm ra sông Sắt. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục, nhiều bèo.

	Đập Vùa (CG12)
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 85%, mật độ mây 100%, gió Đông Bắc 8 km/h.

Đập đóng. Mực nước trung bình. Nước màu nâu đục.
	Nhiệt độ ngoài trời 25oC, độ ẩm 80%, mật độ mây 90%, gió Đông Nam 8 km/h.

Đập đóng, không có dòng chảy. Mực nước trung bình. Nước màu vàng lục.

	Cầu Chủ (sông Châu Giang)
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 92%, mật độ mây 100%, gió Đông Bắc 8 km/h.

Mực nước trung bình. Dòng chảy chậm về hướng An Bài. Nước màu xanh thẫm.
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 80%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 10 km/h.

Mực nước trung bình. Dòng chảy chậm về Hữu Bị. Nước màu xanh lục.

	Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy)
	Nhiệt độ ngoài trời 20oC, độ ẩm 89%, mật độ mây 100%, gió Đông  7 km/h.

Dòng chảy chậm về hướng Cổ Đam. Nước màu vàng lục. Mực nước trung bình.
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 90%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 8 km/h.

Dòng chảy chậm về hướng Cổ Đam. Mực nước trung bình. Nước màu xanh lục.

	Bể hút trạm bơm Quỹ Độ
	Nhiệt độ ngoài trời 20oC, độ ẩm 95%, mật độ mây 100%, gió Đông Nam 5 km/h.

Cống đóng, trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh thẫm.
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 88%, mật độ mây 100%, gió Nam 10 km/h.

Trạm bơm đang lấy nước tưới. Nước màu nâu đục.

	Đầu kênh T5
	Nhiệt độ ngoài trời 22oC, độ ẩm 80%, mật độ mây 100%gió Đông – Đông Bắc 9 km/h.

Mực nước cao, nước màu nâu đục
	Nhiệt độ ngoài trời 26oC, độ ẩm 90%, mật độ mây 100%gió Đông Nam 10 km/h.

Dòng chảy chậm. Mực nước trung bình, nước màu nâu đục


2. Kết quả đo đạc
1. Cống Như Trác:

Bảng 3: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Như Trác

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,45
	5,33
	15,0
	9,0
	2.400
	0,305
	0,102

	27/02
	7,29
	5,31
	16,0
	10,0
	3.800
	0,641
	0,170

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	2


2.Cống Hữu Bị:

Bảng 4: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Hữu Bị

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,90
	5,46
	13,0
	8,0
	3.100
	0,627
	0,151

	27/02
	7,44
	6,41
	13,0
	8,0
	4.700
	0,529
	0,327

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	2


3. Cống Cốc Thành:

Bảng 5: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Cốc Thành

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,35
	5,65
	13,0
	8,0
	3.800
	0,899
	0,096

	27/02
	7,83
	7,38
	10,0
	6,0
	5.800
	0,682
	0,245

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	2
	1
	2
	2


4. Cống sông Chanh:

Bảng 6: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Sông Chanh

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,67
	6,48
	20,0
	12,0
	2.600
	1,536
	0,123

	27/02
	6,98
	6,36
	14,0
	9,0
	4.100
	0,593
	0,052

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	2


5. Cống Nhâm Tràng:

Bảng 7: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Nhâm Tràng

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,45
	5,33
	18,0
	11,0
	3.400
	0,798
	0,079

	27/02
	7,89
	5,81
	14,0
	9,0
	4.700
	0,685
	0,367

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	2


6. Cống Kinh Thanh:

Bảng 8: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Kinh Thanh

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,40
	5,54
	18,0
	11,0
	3.800
	3,399
	0,155

	27/02
	7,43
	5,48
	16,0
	10,0
	4.600
	2,914
	0,396

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	0
	2
	2


7. Cống Cổ Đam:

Bảng 9: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Cổ Đam

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,44
	5,86
	15,0
	10,0
	4.100
	2,782
	0,139

	27/02
	7,13
	5,67
	13,0
	8,0
	5.800
	1,169
	0,423

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	1
	2
	2


8. Cống Vĩnh Trị:

Bảng 10: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Vĩnh Trị

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,67
	6,12
	18,0
	12,0
	3.400
	0,881
	0,100

	27/02
	7,47
	6,32
	14,0
	9,0
	4.600
	0,124
	0,147

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	2


9. Đầu kênh T3:

Bảng 11: Kết quả phân tích chất lượng nước tại đầu kênh T3

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,35
	5,96
	10,0
	6,0
	2.500
	1,348
	0,178

	27/02
	7,45
	6,53
	13,0
	8,0
	4.300
	0,664
	0,177

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	2


10. Đầu kênh C9:

Bảng 12: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đầu kênh C9

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,61
	5,80
	25,0
	16,0
	4.700
	1,463
	0,229

	27/02
	7,55
	4,34
	21,0
	12,0
	6.300
	1,334
	0,208

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	1
	2
	2


11. Cầu đường 10 với sông Sắt:

Bảng 13: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cầu đường 10

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,79
	6,23
	19,0
	11,0
	3.900
	1,067
	0,131

	27/02
	7,46
	5,96
	18,0
	11,0
	5.800
	0,312
	0,386

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	1
	2
	2


12. Đập An Bài(sông Châu Giang):

Bảng 14: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đập An Bài

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,23
	5,79
	19,0
	12,0
	5.800
	1,200
	0,088

	27/02
	7,41
	6,49
	16,0
	9,0
	3.100
	1,335
	0,128

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	1
	2
	2


13. Đầu kênh CG 16:

Bảng 15: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đầu kênh CG 16

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,31
	5,57
	32,0
	19,0
	6.300
	7,028
	0,020

	27/02
	7,70
	5,65
	26,0
	16,0
	4.900
	4,176
	0,351

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	1
	2
	1


14. Cống 3/2:

Bảng 16: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống 3/2

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,47
	5,72
	24,0
	14,0
	4.700
	4,114
	0,100

	27/02
	7,59
	5,62
	19,0
	11,0
	6.300
	0,192
	0,141

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	1
	1
	2


15. Đầu kênh S17:

Bảng 17: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đầu kênh S17

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,41
	5,75
	22,0
	14,0
	4.100
	1,492
	0,060

	27/02
	7,60
	5,77
	19,0
	11,0
	4.800
	3,429
	0,181

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	0
	2
	2


16. Đập Vùa:

Bảng 18: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đập Vùa

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,71
	5,88
	23,0
	15,0
	3.200
	1,595
	0,046

	27/02
	7,62
	5,26
	19,0
	12,0
	1.500
	1,148
	0,100

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	0
	2
	1


17. Cầu Chủ (sông Châu Giang):

Bảng 19: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cầu Chủ

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,43
	5,18
	25,0
	15,0
	3.100
	8,539
	0,242

	27/02
	7,92
	5,40
	22,0
	14,0
	5.800
	3,390
	0,195

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	1
	2
	2


18. Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy):

Bảng 20: Kết quả phân tích chất lượng nước tại cầu Yên Trung

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,45
	5,76
	20,0
	12,0
	5.800
	1,139
	0,084

	27/02
	7,20
	5,38
	18,0
	11,0
	2.700
	1,436
	0,147

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	1
	2
	2


19. Bể hút TB Quỹ Độ:

Bảng 21: Kết quả phân tích chất lượng nước tại TB Quỹ Độ

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,35
	5,22
	18,0
	11,0
	4.800
	1,485
	0,098

	27/02
	7,21
	6,15
	14,0
	9,0
	1.200
	0,911
	0,214

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	0
	2
	2


20. Đầu kênh T5:

Bảng 22: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Kênh T5

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	12/02
	7,33
	6,26
	15,0
	9,0
	4.800
	0,967
	0,098

	27/02
	7,58
	6,41
	14,0
	8,0
	2.200
	0,345
	0,113

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	0
	2
	2


3. Kết quả chỉ số chất lượng nước WQI

Bảng 23: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN WQI

	Vị trí
	WQI

	
	Đ1T2
	Đ2T2

	Cống Như Trác 
	78
	72

	Cống Hữu Bị
	75
	73

	Cống Cốc Thành
	71
	73

	Cống sông Chanh
	72
	74

	Cống Nhâm Tràng
	70
	66

	Cống Kinh Thanh
	68
	67

	Cống Cổ Đam
	68
	66

	Cống Vĩnh Trị
	70
	77

	Đầu kênh T3
	77
	74

	Đầu kênh C9
	56
	59

	Cầu đường 10 với sông Sắt
	69
	69

	Đập An Bài (sông Châu Giang)
	61
	73

	Đầu kênh CG16
	64
	62

	Cống 3-2
	61
	64

	Đầu kênh S17
	66
	59

	Đập Vùa (CG12)
	78
	72

	Cầu Chủ (sông Châu Giang)
	57
	56

	Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy)
	62
	72

	Bể hút trạm bơm Quỹ Độ
	65
	75

	Đầu kênh T5
	68
	81


	Khoảng giá trị WQI
	Chất lượng nước

	91 - 100
	Rất tốt

	76 - 90
	Tốt

	51 - 75
	Trung bình

	26 - 50
	Xấu

	10 - 25
	Kém

	< 10
	Ô nhiễm rất nặng


II. Dự báo chất lượng nước 
1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tháng 
Diễn biến tình hình thủy văn đã qua:
Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm chịu ảnh hưởng điều tiết của thủy điện tuyến trên. Từ ngày 29/01/2026 đến 02/02/2026 mực nước hạ lưu sông Hồng tăng do các hồ thủy điện tăng cường phát điện phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2025-2026 đợt 2. 

Dự báo, cảnh báo: Trong tháng 03 mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi chậm chịu ảnh hưởng của thủy triều và chịu sự điều tiết các thủy điện tuyến trên.
Trong tháng 3 năm 2026 đã cấy xong, cây lúa trong giai đoạn tưới dưỡng, thúc để phát triển. Hệ thống tiếp tục lấy nước để tưới dưỡng.

2. Dự báo tình hình chất lượng nước tháng tiếp theo

a. Đánh giá diễn biến chất lượng nước
Bảng 23: KẾT QUẢ DỰ BÁO DO THÁNG 03 NĂM 2026 HTCTTL BẮC NAM HÀ
	STT
	Vị trí
	Tháng 03
	QCVN B 08:2023

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Cống Như Trác 
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	≥5,00

	2
	Cống Hữu Bị
	6,49
	6,50
	6,52
	6,53
	6,54
	6,56
	6,57
	6,59
	6,60
	6,62
	6,63
	6,65
	6,66
	6,67
	6,69
	6,70
	≥5,00

	3
	Cống Cốc Thành
	7,37
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	≥5,00

	4
	Cống sông Chanh
	6,26
	6,27
	6,30
	6,32
	6,33
	6,34
	6,34
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	≥5,00

	5
	Cống Nhâm Tràng
	5,81
	5,83
	5,96
	6,05
	6,10
	6,08
	6,13
	6,14
	6,15
	6,16
	6,17
	6,18
	6,18
	6,19
	6,18
	6,19
	≥5,00

	6
	Cống Kinh Thanh
	6,13
	6,11
	6,10
	6,08
	6,09
	6,13
	6,17
	6,21
	6,26
	6,30
	6,34
	6,38
	6,41
	6,44
	6,47
	6,50
	≥5,00

	7
	Cống Cổ Đam
	4,95
	4,94
	4,89
	4,81
	4,73
	4,69
	4,67
	4,69
	4,73
	4,79
	4,86
	4,93
	5,00
	5,06
	5,12
	5,18
	≥5,00

	8
	Cống Vĩnh Trị
	6,32
	6,20
	6,21
	6,22
	6,23
	6,23
	6,24
	6,24
	6,25
	6,25
	6,26
	6,27
	6,27
	6,28
	6,28
	6,29
	≥5,00

	9
	Đầu kênh T3
	7,07
	7,23
	7,26
	7,27
	7,28
	7,29
	7,30
	7,30
	7,30
	7,31
	7,31
	7,31
	7,31
	7,32
	7,32
	7,32
	≥5,00

	10
	Đầu kênh C9
	5,70
	5,90
	6,09
	6,20
	6,30
	6,39
	6,47
	6,54
	6,60
	6,64
	6,68
	6,70
	6,72
	6,74
	6,75
	6,76
	≥5,00

	11
	Cầu đường 10 
	5,15
	5,19
	5,19
	5,33
	5,37
	5,40
	5,45
	5,52
	5,59
	5,67
	5,75
	5,82
	5,87
	5,92
	5,96
	6,00
	≥5,00

	12
	Đập An Bài
	6,11
	6,15
	6,24
	6,34
	6,44
	6,52
	6,58
	6,63
	6,67
	6,70
	6,73
	6,74
	6,76
	6,77
	6,78
	6,79
	≥5,00

	13
	Đầu kênh CG16
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	≥5,00

	14
	Cống 3-2
	6,23
	6,21
	6,19
	6,19
	6,21
	6,24
	6,28
	6,32
	6,36
	6,40
	6,43
	6,47
	6,50
	6,53
	6,55
	6,58
	≥5,00

	15
	Đầu kênh S17
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	≥5,00

	16
	Đập Vùa (CG12)
	6,74
	6,77
	6,80
	6,83
	6,85
	6,86
	6,87
	6,88
	6,88
	6,89
	6,89
	6,89
	6,90
	6,90
	6,90
	6,91
	≥5,00

	17
	Cầu Chủ 
	6,29
	6,35
	6,46
	6,56
	6,63
	6,68
	6,72
	6,74
	6,76
	6,78
	6,79
	6,80
	6,81
	6,82
	6,82
	6,83
	≥5,00

	18
	Cầu Yên Trung 
	4,85
	4,59
	4,47
	4,50
	4,58
	4,71
	4,85
	4,97
	5,08
	5,17
	5,24
	5,29
	5,34
	5,38
	5,42
	5,44
	≥5,00

	19
	TB Quỹ Độ
	5,47
	5,76
	5,92
	6,08
	6,20
	6,30
	6,37
	6,43
	6,47
	6,50
	6,53
	6,55
	6,56
	6,57
	6,58
	6,59
	≥5,00

	20
	Đầu kênh T5
	7,36
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	≥5,00


	STT
	Vị trí
	Tháng 03
	QCVN B 08:2023

	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	1
	Cống Như Trác 
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	6,37
	≥5,00

	2
	Cống Hữu Bị
	6,71
	6,72
	6,73
	6,74
	6,74
	6,75
	6,77
	6,77
	6,78
	6,79
	6,79
	6,80
	6,80
	6,80
	6,71
	≥5,00

	3
	Cống Cốc Thành
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	≥5,00

	4
	Cống sông Chanh
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	≥5,00

	5
	Cống Nhâm Tràng
	6,15
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20
	6,21
	6,19
	6,21
	6,17
	6,21
	6,21
	6,21
	6,15
	≥5,00

	6
	Cống Kinh Thanh
	6,52
	6,55
	6,57
	6,58
	6,60
	6,61
	6,64
	6,65
	6,66
	6,67
	6,68
	6,68
	6,69
	6,69
	6,52
	≥5,00

	7
	Cống Cổ Đam
	5,23
	5,27
	5,31
	5,35
	5,38
	5,41
	5,45
	5,47
	5,49
	5,51
	5,52
	5,54
	5,55
	5,56
	5,23
	≥5,00

	8
	Cống Vĩnh Trị
	6,29
	6,29
	6,30
	6,30
	6,30
	6,30
	6,30
	6,30
	6,31
	6,31
	6,31
	6,31
	6,31
	6,31
	6,29
	≥5,00

	9
	Đầu kênh T3
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,33
	7,33
	7,33
	7,33
	7,32
	≥5,00

	10
	Đầu kênh C9
	6,77
	6,78
	6,78
	6,79
	6,79
	6,80
	6,81
	6,81
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82
	6,83
	6,83
	6,77
	≥5,00

	11
	Cầu đường 10 
	6,03
	6,06
	6,08
	6,10
	6,12
	6,13
	6,16
	6,17
	6,18
	6,19
	6,20
	6,21
	6,22
	6,22
	6,03
	≥5,00

	12
	Đập An Bài
	6,80
	6,80
	6,81
	6,81
	6,82
	6,82
	6,83
	6,83
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84
	6,85
	6,85
	6,80
	≥5,00

	13
	Đầu kênh CG16
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	≥5,00

	14
	Cống 3-2
	6,60
	6,62
	6,64
	6,65
	6,67
	6,68
	6,71
	6,72
	6,73
	6,73
	6,74
	6,75
	6,76
	6,76
	6,60
	≥5,00

	15
	Đầu kênh S17
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	≥5,00

	16
	Đập Vùa (CG12)
	6,91
	6,91
	6,91
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,91
	≥5,00

	17
	Cầu Chủ 
	6,84
	6,84
	6,85
	6,85
	6,85
	6,86
	6,86
	6,87
	6,87
	6,87
	6,87
	6,87
	6,88
	6,88
	6,84
	≥5,00

	18
	Cầu Yên Trung 
	5,47
	5,49
	5,51
	5,53
	5,54
	5,55
	5,58
	5,59
	5,60
	5,61
	5,61
	5,62
	5,63
	5,63
	5,47
	≥5,00

	19
	TB Quỹ Độ
	6,59
	6,60
	6,60
	6,60
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,62
	6,62
	6,62
	6,62
	6,59
	≥5,00

	20
	Đầu kênh T5
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	≥5,00


Bảng 24: KẾT QUẢ DỰ BÁO NH4+ THÁNG 03 NĂM 2026 HTCTTL BẮC NAM HÀ

	STT
	Vị trí
	Tháng 03

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Cống Như Trác 
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2
	Cống Hữu Bị
	0,30
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,29
	0,29
	0,29
	0,28

	3
	Cống Cốc Thành
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	4
	Cống sông Chanh
	0,20
	0,20
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	5
	Cống Nhâm Tràng
	0,11
	0,25
	0,19
	0,15
	0,14
	0,13
	0,13
	0,13
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,11
	0,11

	6
	Cống Kinh Thanh
	0,34
	0,35
	0,36
	0,36
	0,36
	0,34
	0,33
	0,31
	0,29
	0,27
	0,26
	0,25
	0,23
	0,22
	0,21
	0,20

	7
	Cống Cổ Đam
	0,66
	0,66
	0,66
	0,65
	0,64
	0,62
	0,60
	0,57
	0,55
	0,52
	0,50
	0,47
	0,45
	0,43
	0,41
	0,39

	8
	Cống Vĩnh Trị
	0,14
	0,21
	0,21
	0,20
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,16
	0,16

	9
	Đầu kênh T3
	0,19
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	10
	Đầu kênh C9
	0,77
	0,69
	0,61
	0,56
	0,52
	0,47
	0,43
	0,40
	0,37
	0,35
	0,33
	0,32
	0,31
	0,30
	0,30
	0,29

	11
	Cầu đường 10 
	0,77
	0,87
	0,79
	0,73
	0,68
	0,64
	0,60
	0,57
	0,54
	0,51
	0,48
	0,46
	0,44
	0,42
	0,41
	0,39

	12
	Đập An Bài
	0,58
	0,57
	0,53
	0,48
	0,44
	0,40
	0,36
	0,34
	0,32
	0,30
	0,29
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27
	0,27

	13
	Đầu kênh CG16
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	14
	Cống 3-2
	0,52
	0,53
	0,54
	0,54
	0,54
	0,53
	0,52
	0,52
	0,51
	0,50
	0,49
	0,48
	0,47
	0,47
	0,46
	0,46

	15
	Đầu kênh S17
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	16
	Đập Vùa (CG12)
	0,23
	0,22
	0,20
	0,19
	0,17
	0,17
	0,16
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	17
	Cầu Chủ 
	0,48
	0,45
	0,40
	0,35
	0,32
	0,29
	0,27
	0,26
	0,25
	0,24
	0,24
	0,23
	0,23
	0,23
	0,22
	0,22

	18
	Cầu Yên Trung 
	0,62
	0,60
	0,56
	0,52
	0,49
	0,46
	0,42
	0,39
	0,37
	0,34
	0,33
	0,31
	0,30
	0,29
	0,28
	0,28

	19
	TB Quỹ Độ
	0,44
	0,41
	0,39
	0,36
	0,34
	0,33
	0,31
	0,30
	0,29
	0,29
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27

	20
	Đầu kênh T5
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15


	STT
	Vị trí
	Tháng 03

	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	Cống Như Trác 
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2
	Cống Hữu Bị
	0,28
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27
	0,27
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,25
	0,28

	3
	Cống Cốc Thành
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	4
	Cống sông Chanh
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	5
	Cống Nhâm Tràng
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	6
	Cống Kinh Thanh
	0,19
	0,19
	0,18
	0,17
	0,17
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,19

	7
	Cống Cổ Đam
	0,38
	0,37
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,31
	0,31
	0,30
	0,30
	0,30
	0,29
	0,29
	0,38

	8
	Cống Vĩnh Trị
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	9
	Đầu kênh T3
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	10
	Đầu kênh C9
	0,29
	0,29
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,29

	11
	Cầu đường 10 
	0,38
	0,38
	0,37
	0,36
	0,36
	0,35
	0,35
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,33
	0,33
	0,33
	0,38

	12
	Đập An Bài
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,26

	13
	Đầu kênh CG16
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	14
	Cống 3-2
	0,45
	0,45
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,45

	15
	Đầu kênh S17
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	16
	Đập Vùa (CG12)
	0,15
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,15

	17
	Cầu Chủ 
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,22

	18
	Cầu Yên Trung 
	0,27
	0,26
	0,26
	0,26
	0,25
	0,25
	0,24
	0,24
	0,24
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,27

	19
	TB Quỹ Độ
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	20
	Đầu kênh T5
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15


Bảng 25: KẾT QUẢ DỰ BÁO NO3- THÁNG 03 NĂM 2026 HTCTTL BẮC NAM HÀ

	STT
	Vị trí
	Tháng 03

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Cống Như Trác 
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78

	2
	Cống Hữu Bị
	2,51
	2,05
	1,90
	1,80
	1,73
	1,67
	1,62
	1,58
	1,54
	1,50
	1,46
	1,43
	1,39
	1,36
	1,34
	1,31

	3
	Cống Cốc Thành
	9,56
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58

	4
	Cống sông Chanh
	8,86
	8,90
	9,03
	9,12
	9,18
	9,23
	9,26
	9,29
	9,30
	9,32
	9,33
	9,33
	9,34
	9,34
	9,35
	9,35

	5
	Cống Nhâm Tràng
	4,16
	3,53
	3,25
	3,09
	2,97
	3,08
	2,93
	2,93
	2,92
	2,92
	2,92
	2,91
	2,93
	2,91
	2,96
	2,91

	6
	Cống Kinh Thanh
	2,09
	2,13
	2,17
	2,21
	2,19
	2,12
	2,03
	1,95
	1,86
	1,79
	1,72
	1,67
	1,62
	1,57
	1,53
	1,50

	7
	Cống Cổ Đam
	4,40
	4,41
	4,46
	4,51
	4,52
	4,52
	4,51
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,51
	4,51

	8
	Cống Vĩnh Trị
	7,46
	7,17
	7,14
	7,14
	7,12
	7,10
	7,09
	7,08
	7,08
	7,07
	7,07
	7,07
	7,06
	7,06
	7,06
	7,06

	9
	Đầu kênh T3
	8,59
	9,11
	9,22
	9,29
	9,35
	9,39
	9,42
	9,45
	9,47
	9,48
	9,49
	9,50
	9,51
	9,52
	9,53
	9,53

	10
	Đầu kênh C9
	3,00
	2,65
	2,32
	2,12
	1,94
	1,77
	1,62
	1,50
	1,41
	1,35
	1,31
	1,28
	1,26
	1,26
	1,25
	1,25

	11
	Cầu đường 10 
	4,87
	3,96
	3,97
	3,68
	3,52
	3,40
	3,30
	3,22
	3,17
	3,13
	3,10
	3,08
	3,07
	3,07
	3,08
	3,08

	12
	Đập An Bài
	2,24
	2,19
	2,02
	1,83
	1,66
	1,51
	1,40
	1,32
	1,26
	1,22
	1,20
	1,19
	1,18
	1,18
	1,17
	1,18

	13
	Đầu kênh CG16
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	14
	Cống 3-2
	2,04
	2,09
	2,24
	2,45
	2,67
	2,90
	3,12
	3,32
	3,50
	3,66
	3,81
	3,95
	4,07
	4,17
	4,27
	4,35

	15
	Đầu kênh S17
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	16
	Đập Vùa (CG12)
	0,98
	0,94
	0,89
	0,85
	0,83
	0,81
	0,80
	0,79
	0,78
	0,77
	0,77
	0,76
	0,76
	0,75
	0,75
	0,74

	17
	Cầu Chủ 
	1,89
	1,78
	1,57
	1,38
	1,26
	1,18
	1,13
	1,10
	1,08
	1,08
	1,07
	1,07
	1,08
	1,08
	1,08
	1,09

	18
	Cầu Yên Trung 
	4,40
	4,64
	4,55
	4,43
	4,38
	4,37
	4,38
	4,39
	4,39
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40

	19
	TB Quỹ Độ
	3,42
	4,78
	5,73
	6,59
	7,28
	7,81
	8,21
	8,52
	8,75
	8,93
	9,06
	9,16
	9,23
	9,29
	9,34
	9,37

	20
	Đầu kênh T5
	9,52
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58


	STT
	Vị trí
	Tháng 03

	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	Cống Như Trác 
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78

	2
	Cống Hữu Bị
	1,28
	1,26
	1,24
	1,22
	1,20
	1,18
	1,15
	1,14
	1,12
	1,11
	1,10
	1,09
	1,08
	1,07
	1,28

	3
	Cống Cốc Thành
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58

	4
	Cống sông Chanh
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,36
	9,36
	9,36
	9,36
	9,36
	9,36
	9,36
	9,36
	9,36
	9,36
	9,35

	5
	Cống Nhâm Tràng
	3,05
	2,91
	2,91
	2,91
	2,91
	2,91
	2,92
	2,91
	2,96
	2,90
	3,04
	2,90
	2,90
	2,90
	3,05

	6
	Cống Kinh Thanh
	1,47
	1,45
	1,43
	1,41
	1,39
	1,37
	1,35
	1,34
	1,33
	1,32
	1,31
	1,31
	1,30
	1,30
	1,47

	7
	Cống Cổ Đam
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,49
	4,49
	4,48
	4,48
	4,48
	4,47
	4,47
	4,47
	4,50

	8
	Cống Vĩnh Trị
	7,06
	7,06
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,07
	7,06

	9
	Đầu kênh T3
	9,53
	9,54
	9,54
	9,54
	9,55
	9,55
	9,55
	9,55
	9,56
	9,56
	9,56
	9,56
	9,56
	9,56
	9,53

	10
	Đầu kênh C9
	1,25
	1,26
	1,26
	1,26
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,25

	11
	Cầu đường 10 
	3,09
	3,10
	3,11
	3,11
	3,12
	3,13
	3,14
	3,15
	3,15
	3,15
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,09

	12
	Đập An Bài
	1,18
	1,18
	1,18
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,18

	13
	Đầu kênh CG16
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	14
	Cống 3-2
	4,43
	4,50
	4,56
	4,61
	4,66
	4,71
	4,78
	4,82
	4,85
	4,88
	4,90
	4,93
	4,95
	4,97
	4,43

	15
	Đầu kênh S17
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	16
	Đập Vùa (CG12)
	0,74
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,72
	0,72
	0,72
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,74

	17
	Cầu Chủ 
	1,09
	1,09
	1,09
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,09

	18
	Cầu Yên Trung 
	4,39
	4,39
	4,39
	4,38
	4,38
	4,38
	4,37
	4,36
	4,36
	4,36
	4,35
	4,35
	4,35
	4,34
	4,39

	19
	TB Quỹ Độ
	9,40
	9,42
	9,44
	9,45
	9,46
	9,47
	9,48
	9,49
	9,49
	9,50
	9,50
	9,51
	9,51
	9,51
	9,40

	20
	Đầu kênh T5
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58
	9,58


Bảng 26: KẾT QUẢ DỰ BÁO BOD5 THÁNG 03 NĂM 2026 HTCTTL BẮC NAM HÀ

	STT
	Vị trí
	Tháng 03
	QCVN B 08:2023

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Cống Như Trác 
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	≤6,00

	2
	Cống Hữu Bị
	8,50
	7,89
	7,68
	7,53
	7,41
	7,30
	7,18
	7,07
	6,95
	6,84
	6,74
	6,63
	6,54
	6,44
	6,36
	6,27
	≤6,00

	3
	Cống Cốc Thành
	11,41
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	≤6,00

	4
	Cống sông Chanh
	14,04
	14,00
	13,96
	13,93
	13,91
	13,90
	13,89
	13,88
	13,88
	13,88
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	≤6,00

	5
	Cống Nhâm Tràng
	15,64
	13,60
	12,62
	12,06
	11,68
	12,03
	11,53
	11,49
	11,46
	11,43
	11,42
	11,39
	11,42
	11,36
	11,53
	11,35
	≤6,00

	6
	Cống Kinh Thanh
	8,76
	8,91
	9,07
	9,20
	9,13
	8,90
	8,60
	8,30
	8,01
	7,75
	7,52
	7,31
	7,12
	6,96
	6,81
	6,68
	≤6,00

	7
	Cống Cổ Đam
	16,75
	16,82
	17,04
	17,37
	17,67
	17,88
	18,00
	18,04
	18,01
	17,94
	17,84
	17,73
	17,62
	17,52
	17,42
	17,32
	≤6,00

	8
	Cống Vĩnh Trị
	15,90
	15,94
	15,93
	15,91
	15,84
	15,80
	15,77
	15,75
	15,72
	15,69
	15,66
	15,63
	15,61
	15,59
	15,57
	15,56
	≤6,00

	9
	Đầu kênh T3
	12,03
	11,73
	11,69
	11,68
	11,67
	11,66
	11,66
	11,65
	11,65
	11,65
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	≤6,00

	10
	Đầu kênh C9
	13,35
	12,14
	10,94
	10,18
	9,45
	8,74
	8,10
	7,57
	7,15
	6,83
	6,59
	6,41
	6,27
	6,17
	6,09
	6,03
	≤6,00

	11
	Cầu đường 10 
	16,38
	16,04
	16,02
	15,09
	14,70
	14,43
	14,14
	13,82
	13,48
	13,15
	12,86
	12,61
	12,41
	12,24
	12,11
	12,01
	≤6,00

	12
	Đập An Bài
	10,67
	10,45
	10,38
	10,13
	9,82
	9,77
	9,66
	9,58
	9,48
	9,27
	9,10
	8,98
	8,89
	8,82
	8,76
	8,72
	≤6,00

	13
	Đầu kênh CG16
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	≤6,00

	14
	Cống 3-2
	9,68
	9,90
	10,22
	10,48
	10,64
	10,73
	10,78
	10,78
	10,77
	10,74
	10,70
	10,66
	10,62
	10,57
	10,53
	10,50
	≤6,00

	15
	Đầu kênh S17
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	≤6,00

	16
	Đập Vùa (CG12)
	9,44
	9,22
	8,94
	8,73
	8,59
	8,49
	8,42
	8,36
	8,32
	8,28
	8,25
	8,22
	8,19
	8,17
	8,15
	8,13
	≤6,00

	17
	Cầu Chủ 
	12,22
	12,79
	11,89
	11,12
	10,55
	10,16
	9,89
	9,71
	9,57
	9,48
	9,40
	9,35
	9,30
	9,26
	9,02
	8,56
	≤6,00

	18
	Cầu Yên Trung 
	16,87
	17,97
	18,36
	18,31
	18,14
	17,90
	17,62
	17,37
	17,16
	17,00
	16,86
	16,75
	16,67
	16,59
	16,53
	16,48
	≤6,00

	19
	TB Quỹ Độ
	15,10
	14,85
	14,74
	14,57
	14,41
	14,29
	14,19
	14,12
	14,07
	14,02
	13,99
	13,97
	13,95
	13,94
	13,93
	13,92
	≤6,00

	20
	Đầu kênh T5
	11,45
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	≤6,00


	STT
	Vị trí
	Tháng 03
	QCVN B 08:2023

	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	1
	Cống Như Trác 
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	≤6,00

	2
	Cống Hữu Bị
	6,20
	6,12
	6,05
	5,99
	5,93
	5,87
	5,77
	5,72
	5,67
	5,63
	5,59
	5,56
	5,52
	5,49
	6,20
	≤6,00

	3
	Cống Cốc Thành
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	11,40
	≤6,00

	4
	Cống sông Chanh
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	13,87
	≤6,00

	5
	Cống Nhâm Tràng
	11,82
	11,34
	11,33
	11,33
	11,32
	11,34
	11,37
	11,31
	11,49
	11,31
	11,79
	11,31
	11,31
	11,31
	11,82
	≤6,00

	6
	Cống Kinh Thanh
	6,56
	6,45
	6,36
	6,28
	6,21
	6,14
	6,04
	6,00
	5,96
	5,92
	5,89
	5,87
	5,84
	5,82
	6,56
	≤6,00

	7
	Cống Cổ Đam
	17,24
	17,16
	17,09
	17,03
	16,98
	16,93
	16,86
	16,82
	16,80
	16,77
	16,75
	16,73
	16,71
	16,70
	17,24
	≤6,00

	8
	Cống Vĩnh Trị
	15,55
	15,54
	15,54
	15,53
	15,53
	15,52
	15,52
	15,52
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,51
	15,50
	15,55
	≤6,00

	9
	Đầu kênh T3
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,64
	11,63
	11,63
	11,64
	≤6,00

	10
	Đầu kênh C9
	5,98
	5,94
	5,90
	5,87
	5,85
	5,82
	5,78
	5,77
	5,75
	5,74
	5,72
	5,71
	5,70
	5,69
	5,98
	≤6,00

	11
	Cầu đường 10 
	11,92
	11,85
	11,79
	11,74
	11,70
	11,66
	11,60
	11,57
	11,55
	11,53
	11,51
	11,50
	11,48
	11,47
	11,92
	≤6,00

	12
	Đập An Bài
	8,68
	8,65
	8,62
	8,59
	8,57
	8,55
	8,51
	8,50
	8,48
	8,47
	8,46
	8,45
	8,44
	8,43
	8,68
	≤6,00

	13
	Đầu kênh CG16
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	15,90
	≤6,00

	14
	Cống 3-2
	10,46
	10,43
	10,40
	10,37
	10,35
	10,33
	10,29
	10,28
	10,26
	10,25
	10,24
	10,22
	10,21
	10,20
	10,46
	≤6,00

	15
	Đầu kênh S17
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	≤6,00

	16
	Đập Vùa (CG12)
	8,12
	8,10
	8,09
	8,07
	8,06
	8,05
	8,03
	8,02
	8,02
	8,01
	8,00
	7,99
	7,99
	7,98
	8,12
	≤6,00

	17
	Cầu Chủ 
	8,17
	8,14
	8,12
	8,10
	8,08
	8,07
	8,04
	8,02
	8,01
	8,00
	7,99
	7,98
	7,97
	7,97
	8,17
	≤6,00

	18
	Cầu Yên Trung 
	16,44
	16,41
	16,38
	16,35
	16,33
	16,31
	16,28
	16,26
	16,25
	16,24
	16,23
	16,22
	16,21
	16,20
	16,44
	≤6,00

	19
	TB Quỹ Độ
	13,92
	13,91
	13,91
	13,91
	13,91
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,90
	13,92
	≤6,00

	20
	Đầu kênh T5
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	11,41
	≤6,00


III: CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét

Trong tháng 02 năm 2026 nhóm thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện hai đợt giám sát đo đạc lấy mẫu, phân tích mẫu trên HTCTTL Bắc Nam Hà. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ số WQI có 5 vị trí đạt loại tốt (mầu xanh lá) là Như Trác, Đầu kênh T3, Đập Vùa, Vĩnh Trị và Đầu kênh T5; các vị trí còn lại có chỉ số trung bình (mầu vàng).
2. Đề xuất

Trong tháng 03/2026 tiếp tục tận dụng triều để trao đổi nước sông và trong hệ thống; tăng cường vận hành các cống đầu mối như Như Trác, Hữu Bị, Cốc Thành, Nhâm Tràng, Kinh Thanh, Vĩnh Trị để đưa nước vào nội đồng.

Chất lượng nguồn nước cấp cho hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà tại 8 trạm bơm đầu mối Như Trác, Hữu Bị, Cốc Thành, Sông Chanh, Nhâm Tràng, Kinh Thanh, Cổ Đam, Vĩnh Trị còn tương đối tốt. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nước của hệ thống là do nước thải trực tiếp từ các khu đô thị, dân cư tập trung như thành phố Nam Định, Phủ Lý, các thị trấn xả trực tiếp xuống hệ thống kênh tưới, tiêu mà không được xử lý rồi tập trung về các trạm bơm tiêu như Quán Chuột, Kênh Gia, Nhân Hoà vv...Kết quả điều tra cho thấy trên toàn hệ thống có 96 nguồn xả thải trong đó 35 nguồn có giấy phép và 61 không có giấy phép. Cần thiết phải tiến hành điều tra chi tiết hơn các nguồn xả thải không phép và có chế tài nghiêm cấm xả thải vào hệ thống thủy lợi.
Vị trí ảnh hưởng nước thải khu công nghiệp Bảo Minh là Đầu kênh C9 (khảo sát từ 2018 đến nay), chỉ tiêu Độ dẫn điện tại vị trí này thường xuyên ở mức trên 1000 mS/m. Cần có chế độ giám sát thường xuyên và liên tục tại vị trí này để phòng ngừa sự cố môi trường có thể xảy ra

3. Dự báo chung
Kết quả dự báo CLN trong tháng 3 cho thấy CLN trong hệ thống CTTL Bắc Nam Hà bị ô nhiễm vào giai đoạn đầu tháng và có xu thế giảm ô nhiễm vào cuối tháng khi trong lưu vực có mưa lớn đầu mùa./.
	Nơi nhận:

· Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;
· Lãnh đạo Trung tâm;
· Cty TNHH MTV ĐTPTTL Sông Nhuệ;

· Chi cục TL&PCTT Hà Nội;

· Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình.
· Lưu Phòng TVCLN,MT

	TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA

	
	


- 23 -
PAGE  
- 22 -


