GIÁM SÁT CLN TRONG HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ, PHỤC VỤ LẤY NƯỚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
              Bản tin tháng 03
GIÁM SÁT CLN TRONG HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ, PHỤC VỤ LẤY NƯỚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
              Bản tin tháng 03

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


Nhiệm vụ “Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, phục vụ yêu cầu lấy nước sản xuất nông nghiệp”

BẢN TIN THÁNG 03 NĂM 2026
I. Kết quả giám sát chất lượng nước
1. Vị trí giám sát
Trong quá trình khảo sát thực địa mô tả chi tiết tình trạng môi trường ở thời điểm lấy mẫu như điều kiện thời tiết, thuỷ văn, môi trường xung quanh có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng nước làm cơ sở xem xét thêm tính hợp lý của vị trí lấy mẫu nước. Vị trí lấy mẫu nước bao gồm:
Bảng 1: VỊ TRÍ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC
	TT
	Tên vị trí lấy mẫu
	Nguồn/Sông
	Lý do xác định vị trí lấy mẫu

	1
	Cống Như Trác 
	Sông Hồng
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác tưới cho khu vực Huyện Lý Nhân và phần Bắc huyện Bình Lục.  

	2
	Cống Hữu Bị
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị tưới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện Bình Lục.  

	3
	Cống Cốc Thành
	Sông Đào
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành tưới cho khu vực Huyện Vụ Bản. 

	4
	Cống sông Chanh
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ Bản. 

	5
	Cống Nhâm Tràng
	Sông Đáy


	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm Tràng, tưới cho Huyện Thanh Liêm và phần phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối kênh Như Trác. 

	6
	Cống Kinh Thanh
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới cho Huyện Thanh Liêm 

	7
	Cống Cổ Đam
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ Đam, tưới cho Huyện Ý Yên 

	8
	Cống Vĩnh Trị
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và Huyện Vụ Bản 

	9
	Đầu kênh T3
	Kênh T3
	Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định, nhưng vẫn sử dụng để cấp cho tưới qua trạm bơm Cốc Thành  

	10
	Đầu kênh C9
	Sông Chanh
	Kiểm tra chất lượng nước tưới tiêu kết hợp và nước  thải từ KCN Bảo Minh,  thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện. 

	11
	Cầu đường 10 với sông Sắt
	Sông Sắt
	Kiểm tra chất lượng nước sông Sắt, tưới tiêu kết hợp khu vực phía nam huyện Ý Yên 

	12
	Đập An Bài (sông Châu Giang)
	Sông Châu Giang
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. 

	13
	Đầu kênh CG16
	
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp và nhận nước thải từ KCN Hòa Hậu

	14
	Cống 3-2
	Kênh tiêu Chính Tây
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Mỹ Lộc.

	15
	Đầu kênh S17
	Kênh Sông Sắt
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới, tiêu nông nghiệp huyện Ý Yên.

	16
	Đập Vùa (CG12)
	Kênh Vùa
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện Lý Nhân.

	17
	Cầu Chủ (sông Châu Giang)
	Sông Châu Giang
	Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình Lục, Lý Nhân

	18
	Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy)
	Kênh Kinh Thủy
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu Huyện Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của huyện Thanh Liêm

	19
	Bể hút trạm bơm Quỹ Độ
	Sông Quỹ Độ
	Kiểm tra chất lượng nước tại trạm bơm Quỹ Độ

	20
	Đầu kênh T5
	Kênh Tiên Hương
	Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho khu vực huyện Vụ Bản  


Hình 1. BẢN ĐỒ GIÁM SÁT SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

[image: image1.jpg]20.600

20.450

20.300

20.150

| 0 Ao,hd,sbng sudi

105.950 106.100

1]
5

\ = - S Sy 4 i =
BAN PO V] TRi LAY MAU CHAT LUGNG NUGC
NHIEM VU: " GIAM SAT, DY BAO CHAT LUGNG NUGC TRONG HE THONG
CONG TRiNH THUY LGOI BAC NAM HA PHUC VU LAY NUGC SAN XUAT NONG NGHIEP"

. v i
/ 1
|

Hién Khénh

<
X )
-

CHU THICH

A Vi tri cac didm l4y mau CLN |
— Kénh tuwéi

N \
\‘\ 2.5 LS pA 10 XM

105.950 106.100

20.600

20.450

20.300

20.150




Bảng 2: TỔNG HỢP THÔNG TIN HIỆN TRƯỜNG THÁNG 03 NĂM 2026
	Vị trí
	Thông tin hiện trường

	
	Đ1T3
	Đ2T3

	Cống Như Trác 
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 86%, gió Bắc 12 km/h.

Đang sửa chữa làm lại cống. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu nâu đục.
	Nhiệt độ ngoài trời 33oC, độ ẩm 61%, mật độ mây 86%, gió Bắc 11 km/h.

Đang sửa cống. Trạm bơm đang lấy nước tưới. Nước màu vàng lục.

	Cống Hữu Bị
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 86%, gió Bắc 12 km/h.

Cống đóng. Mực nước ngoài sông cao hơn ngoài sông. Tram bơm không hoạt động. Nước màu xanh.
	Nhiệt độ ngoài trời 35oC, độ ẩm 54%, mật độ mây 86%, gió Bắc 13 km/h.

Cống đóng. Tram bơm không hoạt động. Mực nước ngoài sông cao hơn trong đồng. Nước màu vàng lục.

	Cống Cốc Thành
	Nhiệt độ ngoài trời 25oC, độ ẩm 75%, gió Bắc 14 km/h.

Cống đóng. Mực nước nội đồng tiêu nước ra sông Hồng. Trạm bơm đang bơm nước lên kênh tưới. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 26oC, độ ẩm 86%, gió Bắc 14 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm đang lấy nước tưới. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. 

	Cống sông Chanh
	Nhiệt độ ngoài trời 25oC, độ ẩm 82%,  gió Bắc 14 km/h.

Cống đóng. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 28oC, độ ẩm 78%,  gió Bắc 15 km/h.

Cống mở, đang lấy nước vào nội đồng, dòng chảy chậm. Nước màu vàng lục.

	Cống Nhâm Tràng
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 83%, gió Bắc 11 km/h, mật độ mây 90%.

Trạm bơm đang bơm nước vào kênh tưới. Đang sửa cống lấy nước Nước màu xanh lục.


	Nhiệt độ ngoài trời 36oC, độ ẩm 45%, gió Bắc 15 km/h, mật độ mây 90%.

Cống đóng. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. Trạm bơm không hoạt động. Nước màu vàng lục.



	Cống Kinh Thanh
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 83%, gió Bắc 11 km/h.

Cống mở lấy nước vào nội đồng. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 36oC, độ ẩm 45%, gió Bắc 15 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm đang lấy nước tưới. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. Nước màu vàng lục.

	Cống Cổ Đam
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 76%, mật độ mây 86%, gió Bắc 15 km/h.

Cống mở lấy nước vào nội đồng. Trạm bơm đang lấy nước tưới. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 37oC, độ ẩm 45%, gió Bắc 14 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm đang lấy nước tưới. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. Nước màu xanh lục.

	Cống Vĩnh Trị
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 81%, mật độ mây 78%, gió Bắc 11 km/h.

Cống đóng. Trạm bơm không hoạt động. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 73%, gió Bắc 12 km/h.

Cống đóng. Mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông.  Trạm bơm không hoạt động. Nước màu xanh lục.

	Đầu kênh T3
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 82%, mật độ mây 58%, gió Bắc 13 km/h.

Dòng chảy chậm từ Cốc Thành về. Nước màu vàng lục. 
	Nhiệt độ ngoài trời 26oC, độ ẩm 84%, gió Bắc 13 km/h.

Dòng chảy hướng ra sông Chanh. Nước màu vàng lục. 

	Đầu kênh C9
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 84%, mật độ mây 67%, gió Bắc 12 km/h.

Dòng chảy chậm hướng ra sông Chanh. Mực nước trung bình, nước màu vàng lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 27oC, độ ẩm 83%, gió Bắc 13 km/h.

Dòng chảy chậm hướng ra sông Chanh. Nước màu vàng lục.

	Cầu đường 10 với sông Sắt
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 76%, mật độ mây 60%, gió Bắc 10 km/h.

Nước đứng, không có dòng chảy. Mực nước cao. Nước màu vàng lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 29oC, độ ẩm 73%, mật độ mây 60%, gió Bắc 12 km/h.

Nước đứng, không có dòng chảy. Nước màu vàng lục.

	Đập An Bài (sông Châu Giang)
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 52%, gió Bắc 12km/h.

Cống đóng. Mực nước sông Châu cao hơn. Nước màu vàng lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 31oC, độ ẩm 65%, gió Bắc 9km/h.

Cống đóng, không có dòng chảy. Mực nước sông Châu cao hơn. Nước màu xanh.

	Đầu kênh CG16
	Nhiệt độ ngoài trời 25oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 62%, gió Bắc 14 km/h.

Cống mở. Dòng chảy chậm ra sông Châu. Nước màu xanh lục. 
	Nhiệt độ ngoài trời 34oC, độ ẩm 57%, gió Bắc 13 km/h.

Cống mở. Dòng chảy chậm từ sông Châu vào. 

	Cống 3-2
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 82%, mật độ mây 70%, gió Bắc 13 km/h.

Cống đóng, mực nước kênh chính tây cao hơn. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 36oC, độ ẩm 47%, gió Bắc 12 km/h.

Cống đóng, mực nước nội đồng cao hơn ngoài sông. Nước màu xanh lục.

	Đầu kênh S17
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 62%, gió Bắc 10 km/h.

Cống mở. Dòng chảy chậm từ sông Sắt vào. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 36oC, độ ẩm 47%, gió Bắc 12 km/h.

Cống mở. Dòng chảy chậm từ sông Sắt vào. Nước màu xanh lục.

	Đập Vùa (CG12)
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 82%, mật độ mây 67%, gió Bắc 13 km/h.

Đập đóng, mực nước sông Châu cao hơn. Nước màu vàng lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 33oC, độ ẩm 59%, gió Bắc 11 km/h.

Cống đóng, mực nước sông Châu cao hơn. Nước màu xanh lục.

	Cầu Chủ (sông Châu Giang)
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 86%, mật độ mây 63%, gió Bắc 12 km/h.

Nước đứng. Nước màu xanh lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 32oC, độ ẩm 64%, gió Bắc 10 km/h.

Nước đứng, không có dòng chảy, thượng lưu cầu có nhiều bèo.

	Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy)
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 82%, mật độ mây 67%, gió Bắc 11 km/h.

Dòng chảy chậm từ Cổ Đam về.
	Nhiệt độ ngoài trời 37oC, độ ẩm 45%, gió Bắc 14 km/h.

Dòng chảy chậm về hướng Cổ Đam. Nước màu xanh lục.

	Bể hút trạm bơm Quỹ Độ
	Nhiệt độ ngoài trời 23oC, độ ẩm 76%, mật độ mây 82%, gió Bắc 12 km/h.

Trạm bơm không hoạt động. Nước màu vàng lục.
	Nhiệt độ ngoài trời 37oC, độ ẩm 44%, gió Bắc 14 km/h.

Trạm bơm không hoạt động. Nước màu vàng lục.

	Đầu kênh T5
	Nhiệt độ ngoài trời 24oC, độ ẩm 82%, mật độ mây 78% gió Bắc 13 km/h.

Không có dòng chảy, nước màu vàng lục
	Nhiệt độ ngoài trời 31oC, độ ẩm 68%, gió Bắc 12 km/h.

Nước đứng, không có dòng chảy, nước màu vàng lục


2. Kết quả đo đạc
1. Cống Như Trác:

Bảng 3: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Như Trác

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,83
	6,34
	8,0
	5,0
	3.900
	0,497
	0,016

	31/03
	7,35
	6,07
	9,0
	6,0
	2.500
	0,181
	0,162

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1


2.Cống Hữu Bị:

Bảng 4: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Hữu Bị

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,24
	6,46
	25,0
	15,0
	610
	2,661
	0,391

	31/03
	7,35
	6,51
	7,0
	4,0
	1.500
	0,173
	0,092

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	2


3. Cống Cốc Thành:

Bảng 5: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Cốc Thành

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,33
	7,22
	15,0
	10,0
	810
	0,253
	0,013

	31/03
	7,90
	6,97
	11,0
	7,0
	4.700
	0,591
	0,127

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1


4. Cống sông Chanh:

Bảng 6: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Sông Chanh

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,21
	7,48
	11,0
	7,0
	1.100
	0,738
	0,192

	31/03
	7,47
	7,62
	11,0
	7,0
	3.200
	0,456
	0,102

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	2


5. Cống Nhâm Tràng:

Bảng 7: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Nhâm Tràng

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,05
	5,91
	13,0
	8,0
	1.400
	1,781
	0,038

	31/03
	7,85
	5,59
	18,0
	11,0
	2.700
	0,254
	0,128

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	1
	1


6. Cống Kinh Thanh:

Bảng 8: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Kinh Thanh

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,60
	5,90
	9,0
	6,0
	1.000
	0,169
	0,125

	31/03
	7,95
	5,87
	10,0
	6,0
	4.700
	0,083
	0,096

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2


7. Cống Cổ Đam:

Bảng 9: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Cổ Đam

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,43
	4,98
	15,0
	10,0
	1.100
	0,198
	0,138

	31/03
	7,74
	4,71
	11,0
	7,0
	2.500
	0,305
	0,084

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	2
	1
	2
	0
	1
	2


8. Cống Vĩnh Trị:

Bảng 10: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống Vĩnh Trị

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	8,19
	6,73
	10,0
	6,0
	1.200
	0,142
	0,144

	31/03
	7,74
	6,92
	13,0
	8,0
	1.700
	0,101
	0,326

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2


9. Đầu kênh T3:

Bảng 11: Kết quả phân tích chất lượng nước tại đầu kênh T3

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,36
	6,69
	16,0
	10,0
	820
	0,150
	0.010

	31/03
	7,80
	6,90
	13,0
	8,0
	3.400
	1,012
	0,138

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	1
	1


10. Đầu kênh C9:

Bảng 12: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đầu kênh C9

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,28
	5,61
	19,0
	11,0
	5.800
	0,152
	0.010

	31/03
	8,03
	5,70
	21,0
	12,0
	3.100
	0,921
	0,165

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	1
	1
	1


11. Cầu đường 10 với sông Sắt:

Bảng 13: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cầu đường 10

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,16
	5,12
	9,0
	5,0
	1.100
	0,552
	0,402

	31/03
	8,00
	5,23
	9,0
	5,0
	2.400
	0,478
	0,237

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2


12. Đập An Bài(sông Châu Giang):

Bảng 14: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đập An Bài

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,57
	5,90
	12,0
	7,0
	1.000
	0,783
	0,047

	31/03
	7,25
	5,60
	17,0
	10,0
	4.700
	2,807
	0,663

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	1


13. Đầu kênh CG 16:

Bảng 15: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đầu kênh CG 16

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,60
	5,04
	16,0
	10,0
	1.100
	2,943
	0,219

	31/03
	7,22
	5,13
	11,0
	7,0
	4.600
	0,547
	0,154

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	2


14. Cống 3/2:

Bảng 16: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cống 3/2

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,41
	6,55
	23,0
	15,0
	1.700
	2,428
	0,010

	31/03
	7,56
	6,56
	12,0
	7,0
	3.200
	0,796
	0,122

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	1


15. Đầu kênh S17:

Bảng 17: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đầu kênh S17

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,61
	4,11
	11,0
	7,0
	1.000
	0,688
	0,286

	31/03
	7,53
	4,08
	23,0
	15,0
	2.400
	1,779
	0,872

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	2
	1
	2
	0
	2
	2


16. Đập Vùa:

Bảng 18: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đập Vùa

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,68
	6,75
	10,0
	6,0
	1.700
	1,007
	0,010

	31/03
	7,50
	6,77
	16,0
	10,0
	3.100
	0,674
	0,075

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	1
	1
	0
	2
	1


17. Cầu Chủ (sông Châu Giang):

Bảng 19: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Cầu Chủ

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,67
	6,31
	16,0
	10,0
	2.600
	1,105
	0,010

	31/03
	7,42
	6,23
	20,0
	12,0
	2.200
	1,903
	0,518

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	0
	2
	1


18. Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy):

Bảng 20: Kết quả phân tích chất lượng nước tại cầu Yên Trung

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,33
	4,81
	18,0
	12,0
	1.000
	0,903
	0,353

	31/03
	7,75
	5,03
	17,0
	10,0
	2.500
	0,523
	0,241

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	1
	2
	2
	0
	2
	2


19. Bể hút TB Quỹ Độ:

Bảng 21: Kết quả phân tích chất lượng nước tại TB Quỹ Độ

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,29
	5,65
	24,0
	14,0
	1.000
	0,395
	0,252

	31/03
	8,06
	5,46
	20,0
	12,0
	1.700
	0,836
	0,276

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	0
	2
	2


20. Đầu kênh T5:

Bảng 22: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Kênh T5

	Ngày lấy mẫu
	pH
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	Coliform

(MNP)
	NH4+

(mg/l)
	NO2-

(mg/l)

	17/03
	7,26
	7,28
	18,0
	11,0
	1.100
	0,383
	0,147

	31/03
	7,34
	7,30
	16,0
	10,0
	2.100
	1,041
	0,135

	QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch

	B
	6-8,5
	≥5
	≤ 15
	≤ 6
	≤ 5.000
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
	0,3
	0,05

	Số lần vượt giới hạn

	
	0
	0
	2
	2
	0
	2
	2


3. Kết quả chỉ số chất lượng nước WQI

Bảng 23: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN WQI

	Vị trí
	WQI

	
	Đ1T3
	Đ2T3

	Cống Như Trác 
	88
	86

	Cống Hữu Bị
	68
	91

	Cống Cốc Thành
	94
	76

	Cống sông Chanh
	82
	82

	Cống Nhâm Tràng
	85
	81

	Cống Kinh Thanh
	86
	80

	Cống Cổ Đam
	81
	81

	Cống Vĩnh Trị
	87
	87

	Đầu kênh T3
	93
	76

	Đầu kênh C9
	78
	67

	Cầu đường 10 với sông Sắt
	81
	83

	Đập An Bài (sông Châu Giang)
	87
	60

	Đầu kênh CG16
	72
	74

	Cống 3-2
	100
	78

	Đầu kênh S17
	77
	66

	Đập Vùa (CG12)
	89
	77

	Cầu Chủ (sông Châu Giang)
	81
	71

	Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy)
	71
	77

	Bể hút trạm bơm Quỹ Độ
	74
	73

	Đầu kênh T5
	77
	77


	Khoảng giá trị WQI
	Chất lượng nước

	91 - 100
	Rất tốt

	76 - 90
	Tốt

	51 - 75
	Trung bình

	26 - 50
	Xấu

	10 - 25
	Kém

	< 10
	Ô nhiễm rất nặng


II. Dự báo chất lượng nước 
1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tháng 
Tháng 4 hằng năm là thời điểm chuyển mùa rõ rệt tại miền Bắc, khi không khí lạnh suy yếu dần và nắng nóng bắt đầu gia tăng. Năm 2026, theo dự báo khí tượng, xu thế này diễn ra sớm và có phần gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo tháng 4/2026 tại miền Bắc sẽ là giai đoạn thời tiết biến động mạnh, với nắng nóng xuất hiện sớm, có thời điểm gay gắt, xen kẽ các đợt giông lốc nguy hiểm. Những ngày đầu tháng 4, khu vực Bắc Bộ xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ phổ biến ở mức 35-37°C, một số nơi vượt ngưỡng 37°C. Đáng chú ý, trong khoảng từ ngày 5 đến 11/4, miền Bắc có khả năng trải qua một đợt nắng nóng mạnh, với nền nhiệt cao nhất có thể chạm ngưỡng 38-40°C, đặc biệt tại khu vực trung du và đồng bằng. Nửa cuối tháng 4, nắng nóng tại miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng mở rộng cả về phạm vi lẫn thời gian xuất hiện. Tuy nhiên, do vẫn chịu tác động đan xen của các hình thái thời tiết chuyển mùa, các đợt nắng nóng khó kéo dài liên tục nhiều ngày như giai đoạn cao điểm mùa Hè.
Diễn biến tình hình thủy văn đã qua:
Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm chịu ảnh hưởng điều tiết của thủy điện tuyến trên. 

Dự báo, cảnh báo: Trong tháng 04 mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi chậm chịu ảnh hưởng của thủy triều và chịu sự điều tiết các thủy điện tuyến trên.
2. Dự báo tình hình chất lượng nước tháng tiếp theo

a. Đánh giá diễn biến chất lượng nước
Bảng 23: KẾT QUẢ DỰ BÁO DO THÁNG 04 NĂM 2026 HTCTTL BẮC NAM HÀ
	STT
	Vị trí
	Tháng 04
	QCVN B 08:2023

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Cống Như Trác 
	6,26
	6,40
	6,48
	6,53
	6,57
	6,22
	6,23
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	≥5,00

	2
	Cống Hữu Bị
	6,46
	6,47
	6,51
	6,56
	6,69
	6,78
	6,82
	6,83
	6,85
	6,85
	6,86
	6,86
	6,87
	6,87
	6,87
	6,88
	≥5,00

	3
	Cống Cốc Thành
	6,97
	6,94
	6,93
	6,89
	6,95
	6,97
	6,96
	6,96
	6,96
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	≥5,00

	4
	Cống sông Chanh
	7,55
	7,55
	7,55
	7,57
	7,59
	7,60
	7,60
	7,59
	7,59
	7,59
	7,59
	7,59
	7,59
	7,59
	7,58
	7,58
	≥5,00

	5
	Cống Nhâm Tràng
	5,63
	5,74
	5,85
	6,04
	6,13
	5,75
	5,80
	5,80
	5,80
	5,79
	5,79
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	≥5,00

	6
	Cống Kinh Thanh
	5,90
	6,03
	6,03
	6,13
	6,30
	6,12
	6,46
	6,55
	6,60
	6,64
	6,66
	6,68
	6,69
	6,70
	6,70
	6,71
	≥5,00

	7
	Cống Cổ Đam
	4,75
	4,79
	5,01
	5,58
	5,61
	5,43
	5,66
	5,73
	5,78
	5,83
	5,87
	5,91
	5,96
	6,01
	6,05
	6,10
	≥5,00

	8
	Cống Vĩnh Trị
	6,91
	6,88
	6,76
	6,58
	6,57
	6,91
	6,88
	6,87
	6,88
	6,88
	6,89
	6,89
	6,89
	6,90
	6,90
	6,90
	≥5,00

	9
	Đầu kênh T3
	6,47
	6,17
	6,55
	6,62
	6,80
	6,93
	6,92
	6,89
	6,87
	6,86
	6,85
	6,84
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	≥5,00

	10
	Đầu kênh C9
	6,03
	6,22
	6,32
	6,38
	6,46
	6,50
	6,58
	6,67
	6,75
	6,80
	6,84
	6,86
	6,87
	6,88
	6,88
	6,89
	≥5,00

	11
	Cầu đường 10 
	5,00
	5,30
	5,47
	5,62
	5,88
	5,99
	6,09
	6,19
	6,26
	6,33
	6,40
	6,47
	6,53
	6,58
	6,62
	6,65
	≥5,00

	12
	Đập An Bài
	6,21
	6,33
	6,42
	6,50
	6,57
	6,62
	6,70
	6,77
	6,82
	6,85
	6,87
	6,89
	6,89
	6,90
	6,90
	6,90
	≥5,00

	13
	Đầu kênh CG16
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	≥5,00

	14
	Cống 3-2
	6,26
	6,27
	6,29
	6,31
	6,34
	6,36
	6,41
	6,46
	6,50
	6,54
	6,57
	6,60
	6,62
	6,65
	6,66
	6,68
	≥5,00

	15
	Đầu kênh S17
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	≥5,00

	16
	Đập Vùa (CG12)
	6,71
	6,80
	6,92
	6,96
	6,97
	6,98
	6,98
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	≥5,00

	17
	Cầu Chủ 
	6,40
	6,52
	6,59
	6,67
	6,74
	6,78
	6,85
	6,89
	6,91
	6,91
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	≥5,00

	18
	Cầu Yên Trung 
	4,94
	5,60
	6,14
	6,17
	6,00
	6,04
	5,99
	5,92
	5,90
	5,91
	5,94
	5,98
	6,02
	6,06
	6,10
	6,13
	≥5,00

	19
	TB Quỹ Độ
	5,40
	5,83
	6,22
	6,66
	7,00
	7,16
	7,16
	7,14
	7,12
	7,10
	7,09
	7,07
	7,06
	7,06
	7,05
	7,05
	≥5,00

	20
	Đầu kênh T5
	6,93
	6,77
	6,88
	6,83
	6,92
	6,96
	6,95
	6,95
	6,94
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,92
	6,92
	6,92
	≥5,00


	STT
	Vị trí
	Tháng 04
	QCVN B 08:2023

	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	1
	Cống Như Trác 
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	.
	6,24
	6,24
	
	≥5,00

	2
	Cống Hữu Bị
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,89
	6,89
	6,89
	6,89
	6,89
	6,89
	6,90
	6,90
	6,90
	6,88
	
	≥5,00

	3
	Cống Cốc Thành
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	6,95
	
	≥5,00

	4
	Cống sông Chanh
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	
	≥5,00

	5
	Cống Nhâm Tràng
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79
	5,78
	
	≥5,00

	6
	Cống Kinh Thanh
	6,71
	6,71
	6,71
	6,72
	6,72
	6,72
	6,73
	6,74
	6,74
	6,74
	6,75
	6,75
	6,76
	6,71
	
	≥5,00

	7
	Cống Cổ Đam
	6,14
	6,18
	6,21
	6,25
	6,28
	6,31
	6,36
	6,39
	6,41
	6,43
	6,45
	6,47
	6,48
	6,14
	
	≥5,00

	8
	Cống Vĩnh Trị
	6,90
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,90
	
	≥5,00

	9
	Đầu kênh T3
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	
	≥5,00

	10
	Đầu kênh C9
	6,89
	6,89
	6,89
	6,89
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,89
	
	≥5,00

	11
	Cầu đường 10 
	6,67
	6,69
	6,70
	6,71
	6,72
	6,73
	6,74
	6,74
	6,75
	6,75
	6,76
	6,76
	6,76
	6,67
	
	≥5,00

	12
	Đập An Bài
	6,90
	6,90
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91
	6,92
	6,92
	6,90
	
	≥5,00

	13
	Đầu kênh CG16
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	
	≥5,00

	14
	Cống 3-2
	6,70
	6,71
	6,72
	6,73
	6,74
	6,75
	6,77
	6,78
	6,78
	6,79
	6,79
	6,80
	6,80
	6,70
	
	≥5,00

	15
	Đầu kênh S17
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	
	≥5,00

	16
	Đập Vùa (CG12)
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	
	≥5,00

	17
	Cầu Chủ 
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,93
	6,94
	6,94
	6,94
	6,93
	
	≥5,00

	18
	Cầu Yên Trung 
	6,17
	6,20
	6,23
	6,26
	6,29
	6,31
	6,36
	6,38
	6,40
	6,41
	6,43
	6,45
	6,46
	6,17
	
	≥5,00

	19
	TB Quỹ Độ
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	
	≥5,00

	20
	Đầu kênh T5
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	
	≥5,00


Bảng 24: KẾT QUẢ DỰ BÁO NH4+ THÁNG 04 NĂM 2026 HTCTTL BẮC NAM HÀ

	STT
	Vị trí
	Tháng 04

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Cống Như Trác 
	0,15
	0,14
	0,12
	0,12
	0,11
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	2
	Cống Hữu Bị
	0,31
	0,31
	0,28
	0,26
	0,22
	0,17
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	3
	Cống Cốc Thành
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	4
	Cống sông Chanh
	0,46
	0,46
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	5
	Cống Nhâm Tràng
	0,27
	0,26
	0,24
	0,22
	0,20
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	6
	Cống Kinh Thanh
	0,12
	0,28
	0,29
	0,25
	0,21
	0,13
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,16
	0,16

	7
	Cống Cổ Đam
	0,36
	0,38
	0,36
	0,34
	0,32
	0,32
	0,33
	0,34
	0,36
	0,38
	0,39
	0,40
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	8
	Cống Vĩnh Trị
	0,10
	0,12
	0,18
	0,28
	0,29
	0,11
	0,12
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,12
	0,12
	0,12

	9
	Đầu kênh T3
	0,55
	0,57
	0,59
	0,60
	0,60
	0,60
	0,61
	0,63
	0,64
	0,65
	0,65
	0,66
	0,66
	0,67
	0,67
	0,68

	10
	Đầu kênh C9
	0,61
	0,53
	0,48
	0,45
	0,42
	0,41
	0,36
	0,31
	0,26
	0,23
	0,21
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18
	0,18

	11
	Cầu đường 10 
	0,91
	0,91
	0,84
	0,78
	0,71
	0,68
	0,66
	0,64
	0,62
	0,59
	0,56
	0,53
	0,50
	0,47
	0,45
	0,44

	12
	Đập An Bài
	0,52
	0,46
	0,43
	0,39
	0,35
	0,33
	0,28
	0,24
	0,21
	0,19
	0,18
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	13
	Đầu kênh CG16
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	14
	Cống 3-2
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,50
	0,50
	0,48
	0,45
	0,43
	0,42
	0,40
	0,39
	0,38
	0,37
	0,36
	0,36

	15
	Đầu kênh S17
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	16
	Đập Vùa (CG12)
	0,24
	0,18
	0,11
	0,08
	0,08
	0,07
	0,07
	0,08
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	17
	Cầu Chủ 
	0,41
	0,35
	0,32
	0,28
	0,24
	0,22
	0,18
	0,15
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	18
	Cầu Yên Trung 
	0,60
	0,41
	0,26
	0,26
	0,29
	0,28
	0,31
	0,34
	0,37
	0,39
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	19
	TB Quỹ Độ
	0,48
	0,51
	0,53
	0,54
	0,54
	0,54
	0,57
	0,59
	0,60
	0,62
	0,63
	0,64
	0,64
	0,65
	0,65
	0,66

	20
	Đầu kênh T5
	0,59
	0,58
	0,59
	0,60
	0,60
	0,59
	0,60
	0,60
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,62
	0,62
	0,62


	STT
	Vị trí
	Tháng 04

	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	Cống Như Trác 
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	

	2
	Cống Hữu Bị
	0,16
	0,16
	0,16
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,16
	

	3
	Cống Cốc Thành
	0,60
	0,60
	0,60
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,60
	

	4
	Cống sông Chanh
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	

	5
	Cống Nhâm Tràng
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	

	6
	Cống Kinh Thanh
	0,16
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,16
	

	7
	Cống Cổ Đam
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,41
	

	8
	Cống Vĩnh Trị
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	

	9
	Đầu kênh T3
	0,68
	0,69
	0,69
	0,69
	0,70
	0,70
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,72
	0,72
	0,72
	0,68
	

	10
	Đầu kênh C9
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	

	11
	Cầu đường 10 
	0,43
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,43
	

	12
	Đập An Bài
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	

	13
	Đầu kênh CG16
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	14
	Cống 3-2
	0,35
	0,34
	0,34
	0,33
	0,33
	0,33
	0,32
	0,32
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,35
	

	15
	Đầu kênh S17
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	

	16
	Đập Vùa (CG12)
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	

	17
	Cầu Chủ 
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,14
	

	18
	Cầu Yên Trung 
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	

	19
	TB Quỹ Độ
	0,66
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,66
	

	20
	Đầu kênh T5
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,62
	


Bảng 25: KẾT QUẢ DỰ BÁO NO3- THÁNG 04 NĂM 2026 HTCTTL BẮC NAM HÀ

	STT
	Vị trí
	Tháng 04

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Cống Như Trác 
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	2
	Cống Hữu Bị
	1,45
	1,45
	1,17
	1,10
	0,99
	0,81
	0,78
	0,77
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	3
	Cống Cốc Thành
	0,32
	0,36
	0,38
	0,46
	0,37
	0,32
	0,34
	0,36
	0,37
	0,37
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,39
	0,39

	4
	Cống sông Chanh
	0,46
	0,47
	0,47
	0,44
	0,42
	0,41
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	5
	Cống Nhâm Tràng
	0,69
	0,68
	0,61
	0,64
	0,60
	0,46
	0,47
	0,48
	0,49
	0,50
	0,50
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	6
	Cống Kinh Thanh
	0,66
	1,68
	1,70
	1,51
	1,24
	0,74
	0,96
	0,94
	0,92
	0,90
	0,89
	0,89
	0,90
	0,91
	0,92
	0,93

	7
	Cống Cổ Đam
	1,00
	1,34
	1,34
	1,74
	1,58
	1,40
	1,75
	1,86
	1,93
	1,97
	1,99
	1,99
	1,98
	1,96
	1,93
	1,90

	8
	Cống Vĩnh Trị
	0,88
	0,94
	1,15
	1,46
	1,45
	0,89
	0,93
	0,94
	0,93
	0,93
	0,92
	0,92
	0,91
	0,90
	0,90
	0,89

	9
	Đầu kênh T3
	1,06
	1,63
	1,06
	1,03
	0,81
	0,49
	0,58
	0,65
	0,71
	0,75
	0,78
	0,80
	0,81
	0,83
	0,84
	0,85

	10
	Đầu kênh C9
	2,39
	2,05
	1,86
	1,74
	1,61
	1,54
	1,39
	1,21
	1,07
	0,96
	0,90
	0,85
	0,83
	0,81
	0,81
	0,80

	11
	Cầu đường 10 
	4,17
	3,74
	3,35
	3,04
	2,58
	2,42
	2,25
	2,09
	1,99
	1,88
	1,76
	1,64
	1,53
	1,44
	1,37
	1,32

	12
	Đập An Bài
	2,04
	1,81
	1,66
	1,51
	1,38
	1,29
	1,14
	1,01
	0,91
	0,85
	0,81
	0,79
	0,77
	0,77
	0,76
	0,76

	13
	Đầu kênh CG16
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	14
	Cống 3-2
	1,99
	1,96
	1,94
	1,92
	1,87
	1,84
	1,75
	1,66
	1,59
	1,52
	1,47
	1,42
	1,38
	1,34
	1,31
	1,28

	15
	Đầu kênh S17
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	16
	Đập Vùa (CG12)
	1,01
	0,84
	0,64
	0,57
	0,55
	0,52
	0,54
	0,54
	0,55
	0,55
	0,55
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	17
	Cầu Chủ 
	1,65
	1,42
	1,28
	1,15
	1,02
	0,95
	0,83
	0,75
	0,72
	0,70
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,68
	0,68

	18
	Cầu Yên Trung 
	4,24
	2,98
	1,98
	1,92
	2,17
	2,07
	2,04
	2,07
	2,09
	2,10
	2,08
	2,05
	2,02
	1,99
	1,95
	1,92

	19
	TB Quỹ Độ
	2,75
	2,38
	1,95
	1,48
	1,12
	0,88
	0,78
	0,77
	0,78
	0,81
	0,83
	0,85
	0,87
	0,88
	0,89
	0,90

	20
	Đầu kênh T5
	0,37
	0,63
	0,47
	0,59
	0,43
	0,34
	0,39
	0,41
	0,43
	0,45
	0,46
	0,47
	0,47
	0,48
	0,48
	0,48


	STT
	Vị trí
	Tháng 04

	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	Cống Như Trác 
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	

	2
	Cống Hữu Bị
	0,76
	0,76
	0,76
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,76
	

	3
	Cống Cốc Thành
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,39
	

	4
	Cống sông Chanh
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	

	5
	Cống Nhâm Tràng
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	

	6
	Cống Kinh Thanh
	0,94
	0,95
	0,96
	0,96
	0,97
	0,97
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,94
	

	7
	Cống Cổ Đam
	1,87
	1,84
	1,81
	1,79
	1,76
	1,74
	1,69
	1,67
	1,65
	1,64
	1,62
	1,60
	1,59
	1,87
	

	8
	Cống Vĩnh Trị
	0,89
	0,89
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,89
	

	9
	Đầu kênh T3
	0,85
	0,86
	0,87
	0,87
	0,88
	0,88
	0,89
	0,89
	0,90
	0,90
	0,91
	0,91
	0,91
	0,85
	

	10
	Đầu kênh C9
	0,80
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,80
	

	11
	Cầu đường 10 
	1,29
	1,26
	1,24
	1,23
	1,22
	1,21
	1,19
	1,19
	1,18
	1,18
	1,17
	1,17
	1,16
	1,29
	

	12
	Đập An Bài
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,75
	

	13
	Đầu kênh CG16
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	

	14
	Cống 3-2
	1,26
	1,23
	1,21
	1,19
	1,18
	1,16
	1,14
	1,13
	1,12
	1,11
	1,10
	1,09
	1,09
	1,26
	

	15
	Đầu kênh S17
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	

	16
	Đập Vùa (CG12)
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	

	17
	Cầu Chủ 
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,68
	

	18
	Cầu Yên Trung 
	1,89
	1,86
	1,83
	1,81
	1,79
	1,76
	1,72
	1,70
	1,69
	1,67
	1,66
	1,64
	1,63
	1,89
	

	19
	TB Quỹ Độ
	0,91
	0,91
	0,92
	0,92
	0,93
	0,93
	0,93
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,95
	0,95
	0,91
	

	20
	Đầu kênh T5
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,51
	0,49
	


Bảng 26: KẾT QUẢ DỰ BÁO BOD5 THÁNG 04 NĂM 2026 HTCTTL BẮC NAM HÀ

	STT
	Vị trí
	Tháng 04
	QCVN B 08:2023

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Cống Như Trác 
	5,39
	4,94
	4,69
	4,54
	4,41
	5,54
	5,48
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	≤6,00

	2
	Cống Hữu Bị
	7,30
	7,30
	6,34
	6,00
	5,41
	4,61
	4,48
	4,40
	4,35
	4,33
	4,32
	4,32
	4,32
	4,32
	4,33
	4,33
	≤6,00

	3
	Cống Cốc Thành
	7,03
	7,18
	7,21
	7,49
	7,19
	7,04
	7,12
	7,16
	7,19
	7,21
	7,22
	7,23
	7,24
	7,25
	7,25
	7,25
	≤6,00

	4
	Cống sông Chanh
	7,28
	7,30
	7,30
	7,22
	7,13
	7,09
	7,13
	7,15
	7,16
	7,16
	7,17
	7,17
	7,17
	7,18
	7,18
	7,18
	≤6,00

	5
	Cống Nhâm Tràng
	10,95
	10,33
	9,64
	8,63
	8,05
	10,11
	9,85
	9,84
	9,88
	9,92
	9,95
	9,97
	9,99
	9,99
	10,00
	10,00
	≤6,00

	6
	Cống Kinh Thanh
	6,35
	8,21
	8,26
	7,61
	6,57
	5,96
	5,53
	5,27
	5,08
	4,94
	4,86
	4,83
	4,82
	4,83
	4,85
	4,88
	≤6,00

	7
	Cống Cổ Đam
	8,48
	9,27
	8,89
	8,91
	8,48
	8,36
	8,89
	9,10
	9,24
	9,34
	9,38
	9,37
	9,31
	9,22
	9,10
	8,97
	≤6,00

	8
	Cống Vĩnh Trị
	8,05
	8,19
	8,76
	9,61
	9,62
	8,07
	8,18
	8,20
	8,18
	8,16
	8,13
	8,10
	8,07
	8,04
	8,02
	8,00
	≤6,00

	9
	Đầu kênh T3
	9,56
	11,19
	9,40
	9,34
	8,62
	7,63
	7,94
	8,17
	8,33
	8,44
	8,52
	8,59
	8,64
	8,68
	8,71
	8,75
	≤6,00

	10
	Đầu kênh C9
	11,17
	9,86
	9,09
	8,61
	8,07
	7,78
	7,14
	6,33
	5,67
	5,19
	4,89
	4,70
	4,59
	4,54
	4,50
	4,48
	≤6,00

	11
	Cầu đường 10 
	9,31
	8,57
	7,76
	6,96
	5,58
	5,07
	5,55
	5,95
	5,42
	5,91
	5,37
	5,82
	5,32
	5,90
	5,58
	5,35
	≤6,00

	12
	Đập An Bài
	9,85
	8,90
	8,29
	7,67
	7,10
	6,73
	6,04
	5,42
	4,97
	4,68
	4,52
	4,42
	4,37
	4,34
	4,32
	4,31
	≤6,00

	13
	Đầu kênh CG16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	≤6,00

	14
	Cống 3-2
	9,46
	9,38
	9,30
	9,25
	9,05
	9,04
	8,64
	8,25
	7,92
	7,64
	7,40
	7,19
	7,00
	6,84
	6,69
	6,57
	≤6,00

	15
	Đầu kênh S17
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	≤6,00

	16
	Đập Vùa (CG12)
	10,56
	10,77
	10,78
	10,41
	10,33
	10,20
	10,27
	10,33
	10,36
	10,38
	10,39
	10,40
	10,40
	10,40
	10,40
	10,40
	≤6,00

	17
	Cầu Chủ 
	13,22
	12,27
	11,71
	11,12
	10,52
	10,19
	9,59
	9,23
	9,07
	9,01
	8,99
	8,99
	8,98
	8,98
	8,97
	8,96
	≤6,00

	18
	Cầu Yên Trung 
	12,30
	11,91
	8,41
	8,26
	9,25
	8,96
	9,05
	9,37
	9,56
	9,61
	9,58
	9,48
	9,36
	9,22
	9,07
	8,94
	≤6,00

	19
	TB Quỹ Độ
	15,07
	13,75
	12,30
	10,74
	9,53
	8,76
	8,47
	8,45
	8,51
	8,58
	8,65
	8,70
	8,75
	8,78
	8,81
	8,84
	≤6,00

	20
	Đầu kênh T5
	7,21
	8,04
	7,52
	7,93
	7,41
	7,11
	7,27
	7,36
	7,43
	7,47
	7,50
	7,52
	7,54
	7,55
	7,56
	7,57
	≤6,00


	STT
	Vị trí
	Tháng 04
	QCVN B 08:2023

	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	1
	Cống Như Trác 
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	5,47
	
	≤6,00

	2
	Cống Hữu Bị
	4,34
	4,34
	4,35
	4,35
	4,35
	4,36
	4,36
	4,37
	4,37
	4,37
	4,37
	4,37
	4,38
	4,34
	
	≤6,00

	3
	Cống Cốc Thành
	7,26
	7,26
	7,27
	7,27
	7,27
	7,28
	7,28
	7,29
	7,29
	7,29
	7,29
	7,30
	7,30
	7,26
	
	≤6,00

	4
	Cống sông Chanh
	7,18
	7,19
	7,19
	7,19
	7,19
	7,19
	7,19
	7,19
	7,19
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,18
	
	≤6,00

	5
	Cống Nhâm Tràng
	10,00
	10,00
	10,00
	9,99
	9,99
	9,99
	9,98
	9,98
	9,98
	9,97
	9,97
	9,97
	9,97
	10,00
	
	≤6,00

	6
	Cống Kinh Thanh
	4,90
	4,92
	4,94
	4,95
	4,97
	4,97
	4,98
	4,98
	4,98
	4,97
	4,97
	4,96
	4,95
	4,90
	
	≤6,00

	7
	Cống Cổ Đam
	8,83
	8,70
	8,57
	8,45
	8,34
	8,23
	8,04
	7,95
	7,87
	7,80
	7,73
	7,66
	7,60
	8,83
	
	≤6,00

	8
	Cống Vĩnh Trị
	7,98
	7,97
	7,96
	7,96
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95
	7,94
	7,94
	7,94
	7,94
	7,94
	7,98
	
	≤6,00

	9
	Đầu kênh T3
	8,77
	8,80
	8,83
	8,85
	8,87
	8,90
	8,94
	8,96
	8,98
	9,00
	9,02
	9,04
	9,05
	8,77
	
	≤6,00

	10
	Đầu kênh C9
	4,47
	4,46
	4,45
	4,44
	4,43
	4,43
	4,42
	4,41
	4,41
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,47
	
	≤6,00

	11
	Cầu đường 10 
	5,19
	5,08
	5,00
	5,95
	5,91
	5,87
	5,82
	5,79
	5,77
	5,75
	5,74
	5,72
	5,70
	5,19
	
	≤6,00

	12
	Đập An Bài
	4,30
	4,29
	4,29
	4,28
	4,27
	4,27
	4,26
	4,25
	4,25
	4,25
	4,24
	4,24
	4,24
	4,30
	
	≤6,00

	13
	Đầu kênh CG16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	8,16
	
	≤6,00

	14
	Cống 3-2
	6,45
	6,35
	6,26
	6,17
	6,10
	6,03
	5,92
	5,87
	5,83
	5,79
	5,76
	5,73
	5,70
	6,45
	
	≤6,00

	15
	Đầu kênh S17
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	
	≤6,00

	16
	Đập Vùa (CG12)
	10,40
	10,40
	10,40
	10,40
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,40
	
	≤6,00

	17
	Cầu Chủ 
	8,96
	8,95
	8,95
	8,94
	8,93
	8,93
	8,92
	8,92
	8,92
	8,91
	8,91
	8,91
	8,91
	8,96
	
	≤6,00

	18
	Cầu Yên Trung 
	8,81
	8,68
	8,57
	8,46
	8,37
	8,27
	8,10
	8,03
	7,96
	7,89
	7,82
	7,76
	7,71
	8,81
	
	≤6,00

	19
	TB Quỹ Độ
	8,86
	8,87
	8,89
	8,90
	8,92
	8,93
	8,95
	8,96
	8,97
	8,98
	8,99
	9,00
	9,01
	8,86
	
	≤6,00

	20
	Đầu kênh T5
	7,58
	7,59
	7,60
	7,61
	7,61
	7,62
	7,63
	7,64
	7,65
	7,65
	7,66
	7,67
	7,67
	7,58
	
	≤6,00


III: CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét

Trong tháng 03 năm 2026 nhóm thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện hai đợt giám sát đo đạc lấy mẫu, phân tích mẫu trên HTCTTL Bắc Nam Hà. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ số WQI có 4 vị trí đạt loại rất tốt (mầu xanh da trời) là Hữu Bị, Cốc Thành, Đầu kênh T3, và Cống 3/2; Các vị trí Cống Sông Chanh, Nhâm Tràng, Kinh Thanh, Cổ Đam, Vĩnh Trị, Cầu đường 10, Đập Vùa, Đầu kênh T5 có chỉ số tốt (mầu xanh lá) trong cả hai đợt đo.
2. Đề xuất

Trong tháng 04/2026 tiếp tục tận dụng triều để trao đổi nước sông và trong hệ thống; tăng cường vận hành các cống đầu mối như Như Trác, Hữu Bị, Cốc Thành, Nhâm Tràng, Kinh Thanh, Vĩnh Trị để đưa nước vào nội đồng.

Chất lượng nguồn nước cấp cho hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà tại 8 trạm bơm đầu mối Như Trác, Hữu Bị, Cốc Thành, Sông Chanh, Nhâm Tràng, Kinh Thanh, Cổ Đam, Vĩnh Trị còn tương đối tốt. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nước của hệ thống là do nước thải trực tiếp từ các khu đô thị, dân cư tập trung như thành phố Nam Định, Phủ Lý, các thị trấn xả trực tiếp xuống hệ thống kênh tưới, tiêu mà không được xử lý rồi tập trung về các trạm bơm tiêu như Quán Chuột, Kênh Gia, Nhân Hoà vv...Kết quả điều tra cho thấy trên toàn hệ thống có 96 nguồn xả thải trong đó 35 nguồn có giấy phép và 61 không có giấy phép. Cần thiết phải tiến hành điều tra chi tiết hơn các nguồn xả thải không phép và có chế tài nghiêm cấm xả thải vào hệ thống thủy lợi.
Vị trí ảnh hưởng nước thải khu công nghiệp Bảo Minh là Đầu kênh C9 (khảo sát từ 2018 đến nay), chỉ tiêu Độ dẫn điện tại vị trí này thường xuyên ở mức trên 1000 mS/m. Cần có chế độ giám sát thường xuyên và liên tục tại vị trí này để phòng ngừa sự cố môi trường có thể xảy ra

3. Dự báo chung
Kết quả dự báo CLN trong tháng 4 cho thấy CLN trong hệ thống CTTL Bắc Nam Hà vẫn ô nhiễm. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm có xu thế giảm do tháng 4 bắt đầu chuyển mùa, trên lưu vực đã có mưa đầu mùa bổ sung nước pha loãng nước trong hệ thống.
	Nơi nhận:

· Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;
· Lãnh đạo Trung tâm;
· Cty TNHH MTV ĐTPTTL Sông Nhuệ;

· Chi cục TL&PCTT Hà Nội;

· Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình.
· Lưu Phòng TVCLN,MT

	TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA

	
	


- 23 -
PAGE  
- 22 -


