	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt, phục vụ yêu cầu lấy nước sản xuất nông nghiệp”

BẢN TIN THÁNG 3 NĂM 2026
I. Kết quả giám sát chất lượng nước 
1.  Vị trí giám sát
Dự kiến thực hiện giám sát và phân tích tại 23 vị trí. Trong quá trình khảo sát thực địa đã mô tả chi tiết tình trạng môi trường ở thời điểm lấy mẫu như điều kiện thời tiết, thuỷ văn, môi trường xung quanh có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng nước làm cơ sở xem xét thêm tính hợp lý của vị trí lấy mẫu nước.
Bảng 1: VỊ TRÍ GIÁM SÁT NƯỚC MẶT VÀ NHÓM CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH
	TT


	Tuyến điều tra


	Tọa độ
	Chỉ tiêu phân tích

	
	
	x
	y
	LH
	VS

	A
	Hồ Cửa Đạt
	
	
	
	

	1
	Thượng lưu hồ Cửa Đạt
	19.8799
	105.2734
	+
	+

	2
	Vị trí nuôi cá lồng
	19.8891
	105.2828
	+
	+

	 
	Kênh Chính hồ Cửa Đạt
	
	
	
	

	3
	TL. cầu máng Phùng Giáo (sông Âm)
	19.9747
	105.3108
	+
	+

	4
	TL. cống điều tiết Kiên Thọ
	19.9678
	105.403
	+
	+

	B
	Hệ thống tưới Bái Thượng
	
	
	
	

	I
	Đập và kênh Chính Bái Thượng 
	
	
	
	

	5
	TL. cụm đầu mối đập Bái Thượng 
	19.8954
	105.3789
	+
	+

	6
	Cống xả Mục Sơn
	19.9088
	105.4057
	+
	+

	7
	TL. đập điều tiết Bàn Thạch
	19.908
	105.5264
	+
	+

	II
	Kênh tưới C6 
	
	
	
	

	8
	TL. đập điều tiết Bột Thượng
	19.8987
	105.5101
	+
	+

	9
	TL. xi phông Bình Trị
	19.8282
	105.5265
	+
	+

	III
	Kênh Bắc Bái Thượng
	
	
	
	

	10
	TL. đập điều tiết Phong Lạc
	19.9126589
	105.5629381
	+
	+

	11
	TL. đập điều tiết Quy Xá 
	19.872
	105.6556
	+
	+

	12
	TL. đập điều tiết Lộc Giang 
	19.8056
	105.7476
	+
	+

	13
	TL. Xi phông Mật Sơn
	19.791546
	105.7695695
	+
	+

	14
	TL. đập điều tiết Chợ Nhàng
	19.754572
	105.792969
	+
	+

	15
	TL. đập điều tiết Quảng Minh
	19.727552
	105.834778
	+
	+

	IV
	Kênh tưới B9
	
	
	
	

	16
	TL. đập điều tiết Đại Lý
	19.8646
	105.7279
	+
	+

	V
	Kênh tưới B10
	
	
	
	

	17
	TL. đập điều tiết Đồng Lạc
	19.834378
	105.651809
	+
	+

	VI
	Kênh tưới B22
	
	
	
	

	18
	TL. xiphông sông Lý
	19.7359
	105.7488
	+
	+

	VII
	Kênh Nam Bái Thượng:
	
	
	
	

	19
	TL. cống điều tiết Phúc Như
	19.910199
	105.544295
	+
	+

	20
	TL. xi phông Đô Xá
	19.848988
	105.608297
	+
	+

	21
	TL. đập điều tiết Phương Khê 
	19.7949
	105.6308
	+
	+

	22
	TL. đập điều tiết Cổ Định 
	19.7533
	105.6390'
	+
	+

	VIII
	Kênh tưới N8
	
	
	
	

	23
	TL. Xi phông Nhuyễn Thôn
	19.7137
	105.6501
	+
	+

	
	Tổng cộng
	
	
	23
	23


[image: image1.jpg]20.25

20.10

19.95

19.80

19.65

19.50

105.45 It

105.30

106.05
!

BAN PO VI TRI LAY MAU CHAT LUGNG NUGC

AN XUAT NONG NGHIEP"

CHU THICH
4 Vjtri do dac chét lugng nuéc
—— Kénh twéi
I songrsubi

== Ranh gii ving nghién ctru

3
TL. cau méng Phing Gido,

. 0 0
TL g i it Kién Tho
o

o
. dap'die tiét Ban Thact
5

5 T
2
T el ddp B Thugng S
it num;zwmg aesn )\ 8
: O 1L 85p et Bot Thitong

Thuong luu hd Cita Dat

T T
104.85 105.00

NHIEM VU: " GIAM SAT, DU BAO CHAT LUGONG NUGC TRONG HE THONG CONG TRINH THUY LGOI CUA PAT PHUC VU LAY NUGC S,
T





Hình 1. BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC HTTL CỬA ĐẠT

Bảng 2: TỔNG HỢP THÔNG TIN LẤY MẪU GIÁM SÁT THÁNG 3
	STT
	Ký hiệu
	Tên
	Đặc điểm lấy mẫu
	Vận hành công trình
	Tình hình sản xuất

	1
	NM1
	TL hồ Cửa Đạt
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông 5 km/h, độ ẩm 76%, mật độ mây 90%. 

Không có dòng chảy, nước màu xanh trong, nước chảy qua thủy điện xuống hạ lưu sông Chu.
	
	Trong tháng 3 năm 2026 trong HTCTTL Cửa Đạt các diện tích lúa đã lên xanh, lúa phát triển tốt.

	2
	NM 2
	Vị trí nuôi cá lồng
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông 5 km/h, độ ẩm 77%, mật độ mây 95%. 

Không dòng chảy, mực nước trung bình, nước màu xanh.
	
	

	3
	NM 3
	Phùng Giáo (sông Âm)
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông 5km/h, độ ẩm 74%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao. Nước màu vàng đục
	Cống mở.
	

	4
	NM 4
	Kiên Thọ
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 6km/h, độ ẩm 70%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước cao. Nước màu vàng đục
	Cống mở.
	

	5
	NM 5
	Đập Bái Thượng 
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông 3km/h, độ ẩm 81%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, mực nước trung bình, nước màu xanh.
	Cống mở.
	

	6
	NM 6
	Mục Sơn
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 8km/h, độ ẩm 68%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục
	Cống mở.
	

	7
	NM 7
	Bàn Thạch
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 11km/h, độ ẩm 64%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh, nhiều cỏ, rác trôi trên kênh.
	Cống mở.
	

	8
	NM 8
	Bột Thượng
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 11km/h, độ ẩm 64%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh.
	Cống mở.
	

	9
	NM 9
	Bình Trị
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông Nam 3 km/h, độ ẩm 81%, mật độ mây 93%.

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình nước màu xanh, thượng lưu cống có nhiều rác, 
	Cống mở.
	

	10
	NM 10
	Phong Lạc
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 13km/h, độ ẩm 64%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu vàng lục.
	Cống mở.
	

	11
	NM 11
	Quy Xá 
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 18km/h, độ ẩm 67%, mật độ mây 98%. 

Cống mở, dòng chảy nhanh, hạ lưu cống xáo trộn mạnh, mực nước cao. Nước màu vàng lục. nhiều rác dồn lại tại thượng lưu cống.
	Cống mở.
	

	12
	NM 12
	Lộc Giang 
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 19km/h, độ ẩm 75%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu lục, có nhiều rác trôi trên kênh.
	Cống mở.
	

	13
	NM 13
	Mật Sơn
	Nhiệt độ ngoài trời 26°C, gió Đông Nam 18km/h, độ ẩm 73%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu lục, nhiều cỏ, rác trôi trên kênh.
	Cống mở.
	

	14
	NM 14
	Chợ Nhàng
	Nhiệt độ ngoài trời 25°C, gió Đông Nam 19km/h, độ ẩm 77%, mật độ mây 96%.

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình. Nước màu lục, nhiều rác dồn lại tại thượng lưu cống.
	Cống mở.
	

	15
	NM 15
	Quảng Minh
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông Nam 18km/h, độ ẩm 82%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình. Nước màu lục. Nhiều rác dồn lại ở thượng lưu cống.
	Cống mở.
	

	16
	NM 16
	Đại Lý
	Nhiệt độ ngoài trời 27°C, gió Đông Nam 18km/h, độ ẩm 70%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình. Nước màu vàng lục. Nhiều cỏ, rác trôi trên kênh 
	Cống mở.
	

	17
	NM 17
	Đồng Lạc
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 16km/h, độ ẩm 67%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình. Nước màu vàng lục.
	Cống mở.
	

	18
	NM 18
	Sông Lý
	Nhiệt độ ngoài trời 22°C, gió Đông Nam 5km/h, độ ẩm 92%, mật độ mây 90%. 

Cống đóng, không có dòng chảy,, mực nước thấp, nước màu xanh lục, dưới kênh có nhiều rác dồn lại tại xiphong.
	Cống đóng.
	

	19
	NM 19
	Phúc Như
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 13km/h, độ ẩm 64%, mật độ mây 92%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh.
	Cống mở.
	

	20
	NM 20
	Đô Xá
	Nhiệt độ ngoài trời 28°C, gió Đông Nam 14 km/h, độ ẩm 66%, mật độ mây 95%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước cao. Nước màu xanh, có nhiều cỏ, rác trôi trên kênh.
	Cống mở.
	

	21
	NM 21
	Phương Khê 
	Nhiệt độ ngoài trời 24°C, gió Đông Nam 5 km/h, độ ẩm 83%, mật độ mây 88%. 

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình, nước màu xanh. 
	Cống mở.
	

	22
	NM 22
	Cổ Định 
	Nhiệt độ ngoài trời 23°C, gió Đông Nam 5 km/h, độ ẩm 86%, mật độ mây 88%.

Cống mở, dòng chảy trung bình, mực nước trung bình, nước màu xanh.
	Cống mở.
	

	23
	NM23
	Nhuyễn Thôn
	Nhiệt độ ngoài trời 23°C, gió Đông Nam 3km/h, độ ẩm 88%, mật độ mây 90%. 

Cống mở, dòng chảy chậm, mực nước thấp, nước màu xanh, nhiều rác dưới kênh.
	Cống mở.
	


2. Kết quả đo đạc

Kết quả đo đạc chất lượng nước trong tháng 3 năm 2026 cho thấy chất lượng nước trong hệ thống đạt kết quả tốt. Hàm lượng thông số DO, NO3- có xu hướng tăng cao hơn so với cùng kỳ tháng 3 năm 2025. Hàm lượng các thông số NH4+, BOD5 có xu hướng thấp hơn với cùng kỳ tháng 3 năm 2025 và đợt quan trắc trong tháng 2 năm 2026. 
[image: image2.png]



Hình 2: Hàm lượng DO tại các vị trí khảo sát trên hệ thống

[image: image3.png]



Hình 3: Hàm lượng BOD tại các vị trí khảo sát trên hệ thống 

[image: image4.png]0.350

0.300
0.250
? 0200
0.150
0.100
0050 E 1
0.000 h iy
1l2[z]als]e]7]s]s |15 52|22
B T3-2025 0.07|0.09 | 0.06 | 0.07 0.07|0.08 | 0.07 [0.10 | 0.13 0.230.27/0.31|0.16 | 0.21 0.11|0.13 | 0.15|0.16 | 0.19
722026 003008 0,01 0.01 002 001|002 001|002 0.01|0.02 0.02 002 0.2 0.04 008 0.02 001 0.02 001 005 0.0 0.01
9732025 001 0,02 001 001 0.01|0.02 002 0.01 0.2 0.02 002 0.02 0.02 0,01 0.02 001 001 0,03 0.03 001 001 0.01 002
T8 004 0.05 003 0.03 003 0.08 003 0.08 006 0.08 005 |0.05 005 0.09 0.12 0.1 .06 0.08 .05 0.5 007 0.05 007





Hình 4: Hàm lượng NH4+ tại các vị trí khảo sát trên hệ thống

[image: image5.png]20 [ 21

0.27] 03

0.29

0.27|0.31

037

053 |0.58

053

036 |0.40

0.40





Hình 5: Hàm lượng NO3- tại các vị trí khảo sát trên hệ thống

  Kết quả chỉ số chất lượng nước (WQI)

Kết quả tính toán WQI đợt giám sát tháng 3 năm 2026 tại 23 vị trí khảo sát trong HTCTTL Cửa Đạt dao động trong khoảng 85 ÷ 100 hầu hết các vị trí chất lượng nước đều cho kết quả đạt rất tốt (màu xanh nước biển) – nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Có một vị trí tại Thượng lưu đập điều tiết Phong Lạc cho kết quả nước tốt (màu xanh lá cây) – nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
Bảng 3: KÊT QUẢ TÍNH TOÁN WQI

	Vị trí
	WQI_T3

	Thượng lưu hồ Cửa Đạt
	100

	Vị trí nuôi cá lồng
	100

	Thượng lưu cầu máng Phùng Giáo (sông Âm)
	100

	Thượng lưu cống điều tiết Kiên Thọ
	100

	Thượng lưu cụm đầu mối đập Bái Thượng
	97

	Cống xả Mục Sơn
	99

	Thượng lưu đập điều tiết Bàn Thạch
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Bột Thượng
	100

	Thượng lưu xi phông Bình Trị
	92

	Thượng lưu đập điều tiết Phong Lạc
	85

	Thượng lưu đập điều tiết Quy Xá
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Lộc Giang
	99

	Thượng lưu xi phông Mật Sơn
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Chợ Nhàng
	97

	Thượng lưu đập điều tiết Quảng Minh
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Đại Lý
	99

	Thượng lưu đập điều tiết Đồng Lạc
	99

	Thượng lưu xi phông sông Lý
	93

	Thượng lưu cống điều tiết Phúc Như
	98

	Thượng lưu xi phông Đô Xá
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Phương Khê
	100

	Thượng lưu đập điều tiết Cổ Định
	98

	Thượng lưu xi phông Nhuyễn Thôn
	100


[image: image6.png]Biéu do chat lwgng nwoc mat
00 100 00 100 ogg 100 100 0 g W0 10 % e
@ B

100 100 100

% %

100
% o
&

o
o
50
@
kY
2

10

NMO1 NMO2 NMO3 NMO4 NM0S NMOS NMO7 NMOS NM09 NM10 NM11 NM12 NM13 NM14 NM15 NM16 NM17 NM1E NM19 NM20 NM21 NM22 NM23

Rétt6t [N TO NN Trung binh [N %5 [N e [N O riém t nang




Hình 6: Chỉ số WQI tại các vị trí khảo sát trên hệ thống

II. Dự báo chất lượng nước tháng 4
- Dự báo thủy văn tháng 4:

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng 03/2026, tổng lượng mưa: phổ biến 30-80mm, có nơi cao hơn: 50-100mm, lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước. mực nước thượng nguồn các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. 
- Dự báo chất lượng nước:

Theo kết quả dự báo trong tháng 4 chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt thông số DO tại các vị trí đều cho kết quả thỏa mãn giới hạn A trong QCVN 08:2023/BTNMT. Thông số BOD5 đạt giới hạn B tại phần lớn các vị trí nhưng có xu hướng tăng cao vượt giới hạn B tại một số vị trí cuối hệ thống.
Bảng 5: TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 4 NĂM 2026 HTCTTL CỬA ĐẠT

	Vị trí
	DO - Tháng 4
	B-QCVN 08-2023



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	≥ 5

	Phùng Giáo (sông Âm)
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	≥ 5

	Kiên Thọ
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	≥ 5

	Đập Bái Thượng 
	6.69
	6.72
	6.69
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	≥ 5

	Mục Sơn
	6.80
	6.84
	6.82
	6.81
	6.81
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.80
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	≥ 5

	Bàn Thạch
	7.66
	7.64
	7.63
	7.63
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	≥ 5

	Bột Thượng
	7.33
	7.38
	7.37
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	≥ 5

	Bình Trị
	7.28
	7.34
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	≥ 5

	Phong Lạc
	6.70
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	≥ 5

	Quy Xá 
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	≥ 5

	Lộc Giang 
	6.74
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.32
	7.32
	≥ 5

	Mật Sơn
	7.71
	7.70
	7.70
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	≥ 5

	Chợ Nhàng
	7.35
	7.33
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	≥ 5

	Quảng Minh
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	≥ 5

	Đại Lý
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	≥ 5

	Đồng Lạc
	7.34
	7.30
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	≥ 5

	Sông Lý
	6.69
	6.96
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	≥ 5

	Phúc Như
	7.25
	7.31
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	≥ 5

	Đô Xá
	7.88
	7.83
	7.83
	7.83
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	≥ 5

	Phương Khê 
	7.58
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	≥ 5

	Cổ Định 
	7.43
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	≥ 5

	Nhuyễn Thôn
	7.32
	7.23
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	≥ 5

	Vị trí
	DO - Tháng 4
	B-QCVN 08-2023



	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	7.20
	≥ 5

	Phùng Giáo (sông Âm)
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	≥ 5

	Kiên Thọ
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	7.31
	≥ 5

	Đập Bái Thượng 
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	6.68
	≥ 5

	Mục Sơn
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	6.81
	≥ 5

	Bàn Thạch
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	7.62
	≥ 5

	Bột Thượng
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	7.36
	≥ 5

	Bình Trị
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	7.33
	≥ 5

	Phong Lạc
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	6.72
	≥ 5

	Quy Xá 
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95
	≥ 5

	Lộc Giang 
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	≥ 5

	Mật Sơn
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	7.69
	≥ 5

	Chợ Nhàng
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	7.32
	≥ 5

	Quảng Minh
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	7.24
	≥ 5

	Đại Lý
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	≥ 5

	Đồng Lạc
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	7.28
	≥ 5

	Sông Lý
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	≥ 5

	Phúc Như
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	≥ 5

	Đô Xá
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	7.82
	≥ 5

	Phương Khê 
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	7.57
	≥ 5

	Cổ Định 
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	7.42
	≥ 5

	Nhuyễn Thôn
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	7.18
	≥ 5


	Vị trí
	BOD - Tháng 4
	B-QCVN 08-2023



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	3.10
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	≤ 6

	Phùng Giáo (sông Âm)
	2.99
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	≤ 6

	Kiên Thọ
	4.21
	4.03
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	≤ 6

	Đập Bái Thượng 
	3.44
	3.52
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	≤ 6

	Mục Sơn
	3.41
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	≤ 6

	Bàn Thạch
	3.71
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	≤ 6

	Bột Thượng
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	≤ 6

	Bình Trị
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	≤ 6

	Phong Lạc
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	≤ 6

	Quy Xá 
	2.94
	3.04
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	≤ 6

	Lộc Giang 
	3.77
	3.77
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	≤ 6

	Mật Sơn
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	≤ 6

	Chợ Nhàng
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	≤ 6

	Quảng Minh
	8.13
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	≤ 6

	Đại Lý
	3.19
	3.23
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	≤ 6

	Đồng Lạc
	4.24
	4.22
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	≤ 6

	Sông Lý
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	≤ 6

	Phúc Như
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	≤ 6

	Đô Xá
	2.82
	2.92
	2.92
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	≤ 6

	Phương Khê 
	3.47
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	≤ 6

	Cổ Định 
	3.03
	3.06
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	≤ 6

	Nhuyễn Thôn
	3.88
	3.93
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	≤ 6


	Vị trí
	BOD5 - Tháng 4
	B-QCVN 08-2023



	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	3.12
	≤ 6

	Phùng Giáo (sông Âm)
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	≤ 6

	Kiên Thọ
	4.03
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.21
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	4.22
	≤ 6

	Đập Bái Thượng 
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	3.51
	≤ 6

	Mục Sơn
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	≤ 6

	Bàn Thạch
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	3.94
	≤ 6

	Bột Thượng
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	3.48
	≤ 6

	Bình Trị
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	≤ 6

	Phong Lạc
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	3.04
	≤ 6

	Quy Xá 
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	3.03
	≤ 6

	Lộc Giang 
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	≤ 6

	Mật Sơn
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	≤ 6

	Chợ Nhàng
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	7.30
	≤ 6

	Quảng Minh
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	8.12
	≤ 6

	Đại Lý
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	≤ 6

	Đồng Lạc
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	4.24
	≤ 6

	Sông Lý
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	≤ 6

	Phúc Như
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	≤ 6

	Đô Xá
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	2.91
	≤ 6

	Phương Khê 
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	3.54
	≤ 6

	Cổ Định 
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	3.20
	≤ 6

	Nhuyễn Thôn
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	3.98
	≤ 6


	Vị trí
	NH4+ - Tháng 4
	B-QCVN 08-2023



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	0.25
	0.23
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	-

	Phùng Giáo (sông Âm)
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Kiên Thọ
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Đập Bái Thượng 
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Mục Sơn
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Bàn Thạch
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Bột Thượng
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Bình Trị
	0.13
	0.18
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	-

	Phong Lạc
	0.02
	0.03
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Quy Xá 
	0.01
	0.09
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Lộc Giang 
	0.02
	0.14
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	-

	Mật Sơn
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Chợ Nhàng
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Quảng Minh
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	-

	Đại Lý
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	-

	Đồng Lạc
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Sông Lý
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Phúc Như
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Đô Xá
	0.09
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Phương Khê 
	0.09
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Cổ Định 
	0.10
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	-

	Nhuyễn Thôn
	0.10
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	-


	Vị trí
	NH4+ - Tháng 4
	B-QCVN 08-2023



	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	-

	Phùng Giáo (sông Âm)
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Kiên Thọ
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Đập Bái Thượng 
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Mục Sơn
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Bàn Thạch
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Bột Thượng
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-

	Bình Trị
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	-

	Phong Lạc
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Quy Xá 
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Lộc Giang 
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	-

	Mật Sơn
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Chợ Nhàng
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Quảng Minh
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	-

	Đại Lý
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	-

	Đồng Lạc
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	-

	Sông Lý
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	-

	Phúc Như
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	-

	Đô Xá
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Phương Khê 
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	-

	Cổ Định 
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	-

	Nhuyễn Thôn
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	-


	Vị trí
	NO3- - Tháng 4
	B-QCVN 08-2023



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	-

	Phùng Giáo (sông Âm)
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	-

	Kiên Thọ
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	-

	Đập Bái Thượng 
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	-

	Mục Sơn
	0.59
	0.58
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	-

	Bàn Thạch
	0.41
	0.52
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	-

	Bột Thượng
	0.59
	0.51
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	-

	Bình Trị
	0.50
	0.50
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Phong Lạc
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Quy Xá 
	0.49
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	-

	Lộc Giang 
	0.52
	0.50
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Mật Sơn
	0.51
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Chợ Nhàng
	0.52
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	-

	Quảng Minh
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	-

	Đại Lý
	0.45
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	-

	Đồng Lạc
	0.43
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Sông Lý
	0.43
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Phúc Như
	0.49
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	-

	Đô Xá
	0.48
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	-

	Phương Khê 
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	-

	Cổ Định 
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	-

	Nhuyễn Thôn
	0.45
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	-


	Vị trí
	NO3- - Tháng 4
	B-QCVN 08-2023



	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	TL Hồ Cửa Đạt 
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	-

	Phùng Giáo (sông Âm)
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	-

	Kiên Thọ
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	-

	Đập Bái Thượng 
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	-

	Mục Sơn
	0.59
	0.58
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	-

	Bàn Thạch
	0.41
	0.52
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53
	-

	Bột Thượng
	0.59
	0.51
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	-

	Bình Trị
	0.50
	0.50
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Phong Lạc
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Quy Xá 
	0.49
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	-

	Lộc Giang 
	0.52
	0.50
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Mật Sơn
	0.51
	0.50
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	Chợ Nhàng
	0.52
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	-

	Quảng Minh
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	-

	Đại Lý
	0.45
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	-

	Đồng Lạc
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Sông Lý
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	0.42
	-

	Phúc Như
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47
	-

	Đô Xá
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	-

	Phương Khê 
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	-

	Cổ Định 
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	-

	Nhuyễn Thôn
	0.45
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	-


III. Các đề xuất, kiến nghị
1. Kết quả giám sát cho thấy chất lượng nước hệ thống thủy lợi Cửa Đạt trong đợt quan trắc tháng 3 tốt. Các thông số quan trắc phần lớn đều đạt mức A trong QCVN 08:2023/BTNMT. Hàm lượng thông số DO, NO3- có xu hướng tăng cao hơn so với cùng kỳ tháng 3 năm 2025. Hàm lượng các thông số NH4+, BOD5 có xu hướng thấp hơn với cùng kỳ tháng 3 năm 2025 và đợt quan trắc trong tháng 2 năm 2026. Kết quả tính toán WQI đợt giám sát tháng 3 năm 2026 tại 23 vị trí khảo sát trong HTCTTL Cửa Đạt dao động trong khoảng 85 ÷ 100 hầu hết các vị trí chất lượng nước đều cho kết quả đạt rất tốt.
2. Trong tháng tới là thời kỳ cây lúa đứng cái làm đòng, đây là thời kỳ quan trọng cần cung cấp đủ nước cho lúa trong thời gian này. Cần điều tiết nước từ hồ Cửa Đạt về hệ thống kênh chính và đầu mối Bái Thượng. Mở đập Bái Thượng lấy nước tưới về hạ lưu. Vận hành hợp lý các công trình trong hệ thống để tận dụng nước tưới. Chất lượng nước tại các vị trí cuối hệ thống có sự suy giảm do tiếp nhận nước thải, rác thải sinh hoạt tích tụ lại. Đơn vị quản lý sử dụng hệ thống cần thường xuyên tổ chức thu gom rác, nạo vét khơi thông dòng chảy để đảm bảo chất lượng nguồn nước.
3. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng 04/2026, lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước. Mực nước thượng nguồn các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. Với điều kiện thủy văn nguồn nước ít biến đổi, chất lượng nước trên hệ thống phụ thuộc chủ yếu vào quá trình điều tiết vận hành của các công trình. Với quá trình vận hành điều tiết của hệ thống trong thời gian lấy nước nguồn nước đảm bảo nên chất lượng nước sẽ duy trì ở mức tốt trong tháng tới./.
	Nơi nhận:

· Cục Quản lý và Xây dựng CTTL;

· Lãnh đạo Trung tâm

· Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng TL 3;

· Công ty TNHH MTV Sông Chu;

· Chi cục thủy lợi tỉnh Thanh Hóa;

	TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA




19
PAGE  
- 18 -


